ECUADOR

Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución

EC-L1136

Términos de Referencia

Evaluación tecnica, economica-financiera expost

- Antecedentes

  - El Plan Maestro de Electrificación (PME) 2013-2022 del Gobierno de Ecuador (GdE), señala que la proyección de la demanda constituye el elemento fundamental sobre el cual se desarrolla la planificación de la expansión del sistema eléctrico. El PME considera en la proyección de la demanda de electricidad un escenario base que correlaciona variables macroeconómicas , demográficas y las variables de energía y clientes para determinar la evolución esperada al año 2022. Como resultado, se estima un crecimiento promedio anual de 5% entre 2012-2022, alcanzando 26.542 Gigavatios-hora (GWh) de energía al final del periodo. Esto corresponde a una potencia máxima en bornes de generación de 4.723 Megavatios (MW) en el 2022. Un escenario más optimista que involucra el considerar el desarrollo total de proyectos estratégicos  en los próximos años, implica un crecimiento cercano al 8% equivalente a 6.864 MW de potencia al final del mismo periodo.

  - Bajo cualquiera de los dos escenarios de la demanda proyectada del PME, se requerirá de un Sistema Nacional de Transmisión (SNT) y de un Sistema Nacional de Distribución (SND) robusto y moderno. Actualmente el reto principal del sistema se encuentra en lograr una mejora sustancial en la calidad del servicio. A pesar de que los indicadores de interrupción del servicio han mejorado en los últimos años, algunos continúan por debajo de la regulación CONELEC vigente para el sistema de distribución. Los valores de los indicadores de variación del voltaje muestran problemas de saturación en la red de distribución, evidenciando la necesidad de fortalecer el SND.

  - Conocimiento del Sector. Al 2013 el sistema eléctrico cuenta con una potencia instalada en generación de 4.543 MW (49% generación hidroeléctrica, 51% generación térmica). Para atender la demanda proyectada en el escenario base del PME, existen en construcción nuevos proyectos hidroeléctricos por una capacidad adicional de 4.165 MW de los cuales 8 son considerados proyectos emblemáticos, equivalentes a 2.362 MW.   Para atender a las necesidades que implica la operación del Sistema Nacional de Distribución (SND), el GdE ha diseñado planes estratégicos: el Plan de Electrificación Rural y Urbano Marginal (FERUM), el Plan de Reducción de las Pérdidas Eléctricas (PlanRep), y el Plan de Mejoramiento de la Red de Distribución (PMD); mismos que han contribuido a : (i) expandir la red de distribución en favor de una mayor cobertura eléctrica (95,4%); (ii) disminuir las pérdidas eléctricas totales de aproximadamente 25% promedio nacional a 12,7%; y (iii) mejorar los índices de calidad del servicio del sistema (FMIk de 17,8 a 14,1 y TTIk de 19,5 a 15,1). Varios de estos programas han contado con recursos de financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

  - Necesidades. Para responder a la demanda proyectada en el PME, el país debe contar con capacidad de generación eléctrica suficiente y con un Sistema Nacional de Transmisión (SNT), y distribución (SND) robusto que permita evacuar de forma eficaz la generación de los nuevos proyectos hidroeléctricos y garantizar su distribución con calidad a los puntos de consumo. Actualmente, el GdE lleva a cabo inversiones en el SNT que forman parte del Plan de Expansión de la Transmisión, entre las que destaca la construcción de un Sistema de Extra Alta Tensión que conectará los centros de mayor demanda del país; así como inversiones para mejorar los intercambios internacionales actuales. El SND cuenta con una potencia total instalada  suficiente para responder a la demanda actual, pero insuficiente para responder a la incorporación de las nuevas cargas proyectadas (¶1.1).  El PME establece que el reforzamiento del SND requerirá de inversiones cercanas a los US$ 485,0 millones en los próximos tres años.

- OBJETIVOS

  - Objetivo general: Llevar a cabo una evaluación técnica y económica-financiera expost de los proyectos financiados bajo el Programa EC-L1136.

- CARACTERISTICAS DE LA CONSULTORIA

  - Tipo: Suma alzada

  - Duración de la consultoría: 30 días no consecutivos desde Septiembre hasta Noviembre 2020.

  - Lugar de trabajo: El consultor trabajará desde su oficina y cuando se requiera en el campo.  Se contemplan dos viajes (10 días en total) a Ecuador.

  - Calificación: El consultor deberá contar con grado profesional en ingeniería eléctrica o áreas relacionadas, con diez años de experiencia en el sector eléctrico en áreas a fines a esta consultoría.  Conocimiento del sistema eléctrico Ecuatoriano será una ventaja.

- ALCANCE DE LOS TRABAJOS

  - Llevar a cabo las actividades en estrecha coordinación con el Banco, MEER y las Empresas Eléctricas de Distribución.

  - Revisar la documentación del sector y la relacionada con el diseño y ejecución de la operación EC-L1136-EC-Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución.

  - Según lo establecido en los documentos de la operación EC-L1136 y en lo particular en el anexo de Monitoreo y Evaluación, Evaluación Económica Financiera exante de EC-L1136 y Matriz de Resultados, llevar a cabo una evaluación de fin del Programa. Dicha evaluación permitirá evaluar los resultados de las actividades del Programa según sus indicadores, así como confirmar los supuestos establecidos para el análisis económico financiero exante..

  - Llevar a cabo una revisión económica-financiera de los proyectos financiados bajo el Programa, con el fin de confirmar los supuestos establecidos durante el análisis económico financiero exante, y determinar los beneficios alcanzados.

- ENTREGABLES

  - Informe 1: Plan de trabajo

  - Informe 2: Informe final de revisión de los proyectos financiados según indicadores de la matriz de resultados.

  - Informe 3. Evaluación económica financiera expost del Programa.

  - El informe final incluirá una presentación en formato MS-power point con los principales resultados de la consultoría.

  - Nota: todos los documentos elaborados como parte de esta consultoría, incluyendo memorias de cálculo deberán forman parte de los entregables de esta consultoría.

- PAGOS

  - La consultoría sera desarrollada en suma alzada de acuerdo a lo siguiente:

    - 20% con la aprobación del informe 1.

    - 40% con la aprobación del informe 2.

    - 40% con la aprobación del informe 3

- SUPERVISION

  - El consultor trabajará bajo la supervisión del jefe de proyectos, Jesús Tejeda (jesust@iadb.org), Arnaldo Vieira (arnaldov@iadb.org) y Rafael Poveda (rafaelp@iadb.org ).

- BIBLIOGRAFIA

  - La bibliografía inicial de respaldo que se provee para llevar a cabo esta consultoría, incluye: (i) Documentos del Programa EC-L1136; (ii) lista de proyectos propuestos financiados bajo EC-L1136; (iii) evaluación de medio término del programa.

  - Información adicional disponible será proveída durante la ejecución de esta consultoría y con el apoyo el Organismo Ejecutor (OE)