República de Panamá

PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE LOS DISTRITOS DE ARRAIJÁN Y LA CHORRERA - PSACH FASE I

Análisis Socioeconómico

- Agosto, 2016

Este documento fue preparado por Efraín Rueda (INE/WSA) con la colaboración de Manuela Velasquez, y se basó en la información recolectada por la consultora Consorcio Sanidad Básica

I. Introducción

  - La cuenca del río Caimito localizada al occidente de la ciudad de Panamá tiene una población urbana y periurbana de 317.000 habitantes divididos entre las ciudades dormitorio de Arraiján y La Chorrera La evacuación de aguas residuales de dicha población es: 36% red de alcantarillado sanitario, 33 %  tanques sépticos; 29 % letrinas y 2% otro tipo de disposición o al aire libre. El 22% de esta población vive bajo la línea de pobreza para Panamá, la cual es de US$400 por mes y por vivienda.

  - Para descontaminar el río Caimito se elaboró un plan maestro. En el plan, se proponen dos fases. En la presente operación, se financiará la planta de tratamiento de aguas residuales, una red de colectores localizados en la parte baja de las sub-cuencas del Río Caimito, las redes de alcantarillado faltantes de cada una de estas sub-cuencas (31% de los 190.000 habitantes que viven en la parte baja de las sub-cuencas) y el interceptor que conecta los colectores a la planta de tratamiento. En la segunda fase se construirían las redes de alcantarillado y los colectores de la parte alta de cada sub-cuenca (130.000 habitantes).

  - Para el análisis económico en principio se elaboró una evaluación beneficio costo de la totalidad del plan maestro. La rentabilidad del programa es del 7,7% y de la fase 1 completa 7,8%. Por lo tanto, se decidió evaluar solamente la primera fase, las obras de proyectos correspondientes a los paquetes 2 y 3 para verificar su viabilidad económica y una primera fase de solo el sistema de conducción y tratamiento sin las redes de alcantarillado nuevas y sin los beneficios de la población a conectar a dichas redes. Este último y el paquete 2, cuenca  Prudente resultaron viables como se verá más adelante.

  - Los beneficios considerados fueron el incremento de bienestar de los habitantes de la cuenca por evacuar las aguas residuales de sus hogares reflejados en la Disposición a Pagar (DAP),  lo cual incluye el ahorro de costos por la construcción y limpieza de pozos sépticos, la mejora de la salud, por el ahorro de recursos por la pérdida de días de trabajo por las enfermedades de vehiculación hídrica, por el incremento de bienestar debido a la mejora de la calidad de agua de los ríos y del océano en la desembocadura del río Caimito, el ahorro de costos de plantas de tratamiento existente que se van a reemplazar por la nueva planta de tratamiento y el incremento del valor de la tierra en terrenos baldíos aledaños a los ríos y arroyos saneados. No se incluyeron los costos evitados por el estado por el tratamiento de enfermedades diarreicas debido a que no se pudo determinar el porcentaje de casos que son debidos a la falta de saneamiento.

  - La información base para el análisis, las proyecciones de demanda y de población se obtuvieron del informe de la consultoría para los “ESTUDIOS TÉCNICOS DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO BÁSICO PARA EL SANEAMIENTO DE LOS DISTRITOS DE ARRAIJÁN Y LA CHORRERA". Los costos utilizados en el análisis fueron los incrementales de inversión, operación y mantenimiento a precios económicos. Para el análisis se utilizaron factores de conversión calculados en el proyecto PN-L1109 los cuales son:

|  | RPC |
| --- | --- |
| MANO DE OBRA CALIFICADA | 0.868 |
| MANO DE OBRA NO CALIFICADA | 0.835 |
| MATERIALES DE ORIGEN NACIONAL | 0.973 |
| EQUIPO DE ORIGEN EXTERNO | 0.973 |
| FACTOR DE CONVERSIÓN ESTANDAR | 0.973 |
| RPC UTILIDAD | 0.973 |

- II. Supuestos y Metodología

  - Se utilizó la metodología beneficio-costo obteniendo la diferencia del flujo de caja de con y sin proyecto. En la situación sin proyecto los usuarios están servidos por: 1) una red de alcantarillado que vierte directamente a los cuerpos de agua (ríos y arroyos) o van a una planta o fosa séptica la cual está funcionando en forma precaria y también está contaminando los cuerpos de agua; 2) fosa sépticas individuales; y 3) letrinas u otras soluciones no adecuadas. Al entubar y tratar las aguas residuales de tal forma que se descontaminen los cuerpos de agua se presentan beneficios públicos y privados derivados de la construcción de los sistemas de recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales. El beneficio privado es el aumento en el bienestar derivado del mejoramiento del ambiente de cada vivienda, el ahorro de recursos por la limpieza y rehabilitación o apertura de las soluciones individuales, y la mejora en la salud de la población. Los beneficios públicos corresponde al mejoramiento y preservación del medio ambiente en áreas públicas y espejos de agua localizados en el área del proyecto. Adicionalmente, se tiene como beneficios el ahorro de costos de plantas de tratamiento existente que se van a reemplazar por la nueva planta de tratamiento, el ahorro de costos en las industrias que deberían tratar sus propias aguas residuales y el incremento del valor de la tierra en terrenos baldíos aledaños a los ríos y arroyos saneados.

- Beneficios Residenciales

  - Para determinar los beneficios de la población se determinó la Disposición a Pagar (DAP) de la población que tiene soluciones individuales por tener red de alcantarillado y sanear los cuerpos de agua y de la población que tiene red de alcantarillado por tener cuerpos de agua saneados.

  - Para determinar la DAP se utilizó la metodología de evaluación contingente para lo que se elaboró una encuesta de un total de 2100 encuestas en las áreas afectadas por el Proyecto. El número total de encuestas se obtuvo mediante la aplicación de la siguiente fórmula:

  - Donde N= es el tamaño de la población o universo (310.000 habitantes o 100.000 familias), k= es una constante que depende del nivel de confianza que sea asignado al estudio. El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de la investigación sean ciertos: un 95,5 % de confianza es lo mismo que decir que se puede equivocar con una probabilidad del sólo 4,5%. e= es el error muestral deseado. p/q= corresponde al porcentaje de población que acepta el pago. El valor que maximiza n es cuando p = q =0.5.

  - Para la obtención de la DAP se llevó a cabo el método “Closed-ended con seguimiento”, en el que se le pregunta al encuestado utilizando un formato de pregunta cerrada, si está o no dispuesto a pagar un monto específico de dinero, ofreciéndole un monto menor o mayor en función de si la respuesta es negativa o positiva respectivamente, sucesivamente hasta llegar a un precio aceptado.

  - Las encuestas tuvieron como objetivo el cálculo de la disponibilidad a pagar y la jerarquización de los impactos negativos y positivos que el proyecto va a ocasionar sobre la población afectada, así como el cruzamiento de variables a fin de caracterizar minuciosamente a la población afectada por el proyecto.

  - De las 2100 encuestas, 1950 fueron válidas. De las validas, se negaron a contestar 585 familias. La DAP promedio para el Programa (Fase 1 y Fase 2) fue de US$ 98 por persona al año (US$ 28,5/ mes por familia correspondiente al 3% del ingreso medio familiar, US$ 958/mes). La moda de la distribución de la DAP es US75/persona al año. Los resultados  del 70% de las encuestas válidas, que son las utilizadas para el cálculo, fueron:

| Cuadro No. 1 Histograma de la DAP US$ /persona/año |  |  |
| --- | --- | --- |
| Monto Propuesto | % | No. de respuestas |
| B/25 | 30% | 585 |
| B/75 | 19% | 361 |
| B/125 | 6% | 120 |
| B/175 | 2% | 56 |
| B/225 | 1% | 11 |
| B/275 | 2% | 51 |
| B/325 | 1% | 14 |
| B/375 | 1% | 18 |
| B/425 | 2% | 39 |
| B/475 | 3% | 57 |
| B/500 | 3% | 55 |

  - Adicionalmente, de esta muestra, se calculó la DAP para cada tipo de servicio existente. Los resultados son:

| - Disposición a Pagar por Tipo de Servicio (US$/persona/año) |  |
| --- | --- |
| - Tipo de Servicio | - DAP |
| - Letrina | - 77,5 |
| - Red | - 122,5 |
| - Tanque Séptico | - 138,5 |
| - Sin Servicio | - 131,2 |

  - Para el análisis, la cuenca se dividió en 23 sub-cuencas. La fase no. 1 que es la fase a financiar por el presente proyecto tiene 12 sub-cuencas. Para cada sub- cuenca se determinó la población actual, el número de viviendas con cada tipo de servicio actual (con y sin alcantarillado). La población y el número de viviendas se proyectaron teniendo en cuenta las tasas históricas de crecimiento y las densidades de población existentes. Para el crecimiento de la población, se aplicó un modelo logístico comenzando con una tasa de crecimiento del 2,5% terminando en una tasa del 1,4% para el año 2050. La poblaciones por sub- cuenca son:

| - Cuadro No. 2 - Población al año 2015 a ser beneficiada con la Fase 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Nombre de la Cuenca | - Número del paquete | - Población |
| - Total Cuenca del Rio Caimito |  | - 307,276 |
| - Total a beneficiar Fase 1 |  | 182,310 |
| - Interceptor y PTAR Caimito | - 1 | 20,788 |
| - Prudente | - 2 | 27,217 |
| - Aguacate | - 3 | 12,877 |
| - Bernardino | - 4 | 22,987 |
| - Martín Sánchez | - 5 | 34,946 |
| - Rodeo | - 6 | 8,799 |
| - Caimito 1 | - 7 | 17,966 |
| - Nombre de la Cuenca | - Número del paquete | - Población |
| - Caimito 2 | - 8 | 17,646 |
| - Piedras | - 9 | 3,039 |
| - Puerto Caimito | - 10 | 3,545 |
| - Martín Sánchez 2 | - 11 | 12,500 |

  - La población de la fase 2 es la siguiente:

| - Cuadro No. 3 - Población al año 2015 a ser beneficiada con la Fase 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Nombre de la Cuenca | - Número del paquete | - Población |
| - Total Cuenca del Rio Caimito |  | - 307,276 |
| - Total a beneficiar Fase 2 |  | 129,403 |
| - Aguacate 2 | - 1 | 10,892 |
| - Bique | - 2 | 20,641 |
| - Prudente 2 | - 3 | 2,626 |
| - Potrero 2 | - 4 | 2,537 |
| - Polonia | - 5 | 7,567 |
| - El Tigre | - 6 | 931 |
| - Bernardino 2 | - 7 | 9,735 |
| - Caimito 3 | - 8 | 14,312 |
| - Caimito 4 | - 9 | 10,338 |
| - Perequetecito | - 10 | 41,521 |
| - Perequeté | - 11 | 8,303 |

  - Para determinar el flujo de los beneficios residenciales se proyectó la población por sub-cuenca y por fase. El número de hogares y la población serían:

| Cuadro No.4 Proyección de la Población |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año | Población de la Cuenca | Tasa de crecimiento | Población beneficiada Fase 1 | Hogares beneficiados Fase 1 | Población beneficiada Fase 2 | Hogares beneficiados Fase 2 |
|  | hab | (%) | hab |  | hab |  |
| 2016 | 315,010 | 2.5% | 186,211 | 56,428 | 132,109 | 37,745 |
| 2017 | 322,744 | 2.4% | 190,112 | 57,610 | 136,358 | 38,959 |
| 2018 | 330,478 | 2.3% | 194,013 | 58,792 | 140,608 | 40,174 |
| 2019 | 338,212 | 2.3% | 197,913 | 59,974 | 144,857 | 41,388 |
| 2020 | 345,946 | 2.2% | 201,814 | 61,156 | 149,107 | 42,602 |
| 2025 | 384,616 | 2.0% | 221,319 | 67,066 | 170,355 | 48,673 |
| 2030 | 423,286 | 1.8% | 240,823 | 72,977 | 191,603 | 54,744 |
| 2035 | 461,956 | 1.7% | 260,327 | 78,887 | 212,851 | 60,815 |
| 2040 | 500,626 | 1.5% | 279,831 | 84,797 | 234,099 | 66,885 |
| 2045 | 539,296 | 1.4% | 299,336 | 90,708 | 255,347 | 72,956 |
| 2050 | 577,940 | 1.4% | 318,840 | 96,618 | 276,595 | 79,027 |

  - El flujo de beneficios residenciales por fases sería:

| Cuadro No. 5 Proyección de los beneficios Residenciales (US$ / AÑO) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AÑO | Beneficios Fase 1 | Beneficios Fase 2 | Total |
| 2016 | - | - | - |
| 2017 | - | - | - |
| 2018 | - | - | - |
| 2019 | - | - | - |
| 2020 | - | - | - |
| 2021 | 5,200,355 | - | 5,200,355 |
| 2022 | 9,622,512 | - | 9,622,512 |
| 2023 | 20,743,740 | - | 20,743,740 |
| 2024 | 24,292,937 | - | 24,292,937 |
| 2025 | 24,725,101 | - | 24,725,101 |
| 2026 | 25,157,265 | 1,354,714 | 26,511,979 |
| 2027 | 25,589,429 | 1,892,868 | 27,482,298 |
| 2028 | 26,021,594 | 3,525,373 | 29,546,966 |
| 2029 | 26,453,758 | 9,089,890 | 35,543,648 |
| 2030 | 26,885,922 | 12,150,121 | 39,036,043 |
| 2035 | 29,046,743 | 22,646,320 | 51,693,063 |
| 2040 | 31,207,564 | 24,864,735 | 56,072,299 |
| 2045 | 33,368,386 | 27,083,149 | 60,451,535 |
| 2050 | 35,529,207 | 29,301,564 | 64,830,771 |

- Ahorros de las Industrias que utilizarán el Sistema de Alcantarillado

  - Entre los distritos de Arraiján y La Chorrera se han identificado un total de 137 industrias. De las cuales 26 quedan fuera del estudio de volúmenes de descarga por tratarse de industrias que no descargan aguas industriales, como pueden ser las imprentas, talleres de ebanistería o industrias tapiceras. En este sentido, se estudian los volúmenes de descarga del resto, correspondiente a 111 industrias.

  - Del análisis realizado con datos obtenidos del IDAAN que abarcan la facturación de diversas industrias pertenecientes al área de Arraiján y La Chorrera, se obtienen un volumen de aguas industriales descargadas de 28 m3/día.

  - Considerando industrias con un promedio aproximado de 3.000 mg/l de DBO5 como las de Arraijan y la Chorrera, el costo de inversión de una PTAR industrial es de US$.4.250 por cada metro cúbico de capacidad diaria instalada, aunque estos valores pueden variar dependiendo del tipo de PTAR, tecnología utilizada o bien de la carga de DBO5 del efluente de entrada. Por otra parte, los costos correspondientes a operación y mantenimiento de las PTAR’s industriales es de B/.1.06 por cada metro cúbico de agua tratada.

  - La diferencia de eficiencia necesaria en las PTAR’s Industriales para suministrar a las aguas los tratamientos requeridos se traduce en un ahorro aproximado del 10%, teniendo un costo más alto el procedimiento de remoción para descarga en cuerpos de agua. Estos cálculos se han realizado en base a la remoción de DBO5, sin embargo es de resaltar que podrían ser inclusive mayores dependo de la presencia de nutrientes en las aguas a tratar. Esto se debe a que la remoción de nutrientes requiere de plantas con tecnologías de tratamiento más avanzadas.

  - Con los datos analizados anteriormente, se obtiene un ahorro en el costo de inversión de US$ 1.320.757. En los años posteriores al primero, el ahorro corresponderá únicamente a la operación y mantenimiento, siendo este de US$ 120.235/año.

- Ahorros de Operación y Mantenimiento en las Plantas y Fosas Sépticas Comunales a desmantelar

  - Los usuarios de las Plantas de Tratamiento (PTAR) y Tanques Sépticos Comunales, no contemplaron a la hora de indicar cuánto estaban dispuestos a pagar por el servicio de alcantarillado (DAP) el ahorro de los costos de operación y mantenimiento de las PTAR y de los Tanques Sépticos cuando estos eran comunales. Tan solo contemplaron el ahorro cuando Plantas o Tanques Sépticos eran individuales y les afectaba, por tanto, directamente.

  - Se han calculado estos ahorros para poder incorporarlos a nuestro análisis de Coste Beneficio. Para ello, se ha calculado el caudal en litros/segundo de cada una de las Plantas de Tratamiento comunales, existentes, que se van a desmantelar, multiplicándolo por la relación de US$.5.787/lps/año, valor que nos da los costos de Operación y Mantenimiento por caudal y cuya justificación podemos encontrar en el informe IOR_33_REV00 “Análisis de costos de operación y mantenimiento para la Etapa 1 del Proyecto Saneamiento de los Distritos de Arraiján y La Chorrera” de nuestro proyecto.

  - Se ha proyectado el ahorro en el horizonte temporal del proyecto, año a año, a medida que se van produciendo estos ahorros por desmantelamiento de las plantas de tratamiento comunales, al incorporarse el nuevo sistema de alcantarillado sanitario.

  - A continuación se presenta los costos de operación y mantenimiento anuales del total de las Plantas de Tratamiento Comunales existentes en cada uno de los paquetes (sub-cuencas):

| - Cuadro No. 6 - Costos de OyM de PTAR Comunales a desmantelar con la Fase 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Nombre de la Cuenca | - Número del paquete | - Costo de O&M - US$/año |
| - Interceptor y PTAR Caimito | - 1 | 136.015 |
| - Prudente | - 2 | 162.524 |
| - Aguacate | - 3 | 177.195 |
| - Bernardino | - 4 | 159.527 |
| - Martín Sánchez | - 5 | 291.614 |
| - Rodeo | - 6 | 137.278 |
| - Caimito 1 | - 7 | 96.565 |
| - Caimito 2 | - 8 | 0 |
| - Piedras | - 9 | 96.099 |
| - Puerto Caimito | - 10 | 0 |
| - Martín Sánchez 2 | - 11 | 62.178 |

| - Cuadro No. 7 - Costos de OyM de PTAR Comunales a desmantelar con la Fase 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Nombre de la Cuenca | - Número del paquete | - Costo de O&M - US$/año |
| - Aguacate 2 | - 1 | 27.980 |
| - Bique | - 2 | 24.288 |
| - Prudente 2 | - 3 | 15.545 |
| - Potrero 2 | - 4 | 0 |
| - Polonia | - 5 | 31..089 |
| - El Tigre | - 6 | 8.500 |
| - Bernardino 2 | - 7 | 1.214 |
| - Caimito 3 | - 8 | 0 |
| - Caimito 4 | - 9 | 0 |
| - Perequetecito | - 10 | 106.904 |
| - Perequeté | - 11 | 0 |

- Incremento de valor de los terrenos baldíos adyacentes a ríos y quebradas saneadas

  - Adicional a los beneficios urbanos contabilizados con la DAP, el valor de los terrenos baldíos, localizados cerca de los arroyos o ríos contaminados fuera del área urbana, se incrementaría en el momento en que se descontaminen. Se ha elegido, para el cálculo de este incremento, el método de valoración de los precios hedónicos.

  - Hemos analizado el mercado de Arraiján y La Chorrera y determinado que el precio del suelo puede ser expresado mediante la siguiente función:

- P= f (AS,U,A,S,C;Pa,V,M, C,W)

  - Donde P: es el precio del suelo por m2, AS: Ambiente Sano., U: Utilidades (servicios), A: Accesibilidad, S: Superficie del terreno, C: Distancia a un centro Urbano, Pa: Distancia a la Ciudad de Panamá, V: Buenas Vistas, M: Mejoras, C: Calificación Urbana, W: conjunto de parámetros q acompañan a cada atributo y que constituyen los precios implícitos, (sombra) de cada característica del inmueble

  - Es posible explicitar la forma estimable del modelo de la siguiente manera;

- Pi=β0+β1x1i+β2x2i+⋯……+βmxmi+mi

  - Las m variables X corresponden a los argumentos de la función f incorporados en los grupos de atributos, AS,U,A,S,C;Pa,V,M,C,W de la ecuación P= f (AS,U,A,S,C;Pa,V,M, C,W) y m es un error aleatorio.

  - Para estimar la ecuación se levantó información sobre 30 lotes en el año 2016. El levantamiento de información  que se encuentran a la venta en la actualidad localizados en el área de estudio. El número de observaciones para la estimación de las ecuaciones econométricas fue de n=30. El único modelo significativo con sentido económico (elasticidades adecuadas con signos adecuados) se presenta a continuación:

- P_i= β_0+ β_1 X_1+β_2 X_2+ε

  - Donde: Pi es el logaritmo natural del precio del predio, β_0 es la constante, X1 es el logaritmo natural de la proxy que mide el ambiente sano. Esta proxy es el índice que refleja la distancia que hay entre el predio y el río y X_2 es el logaritmo natural del área del predio

  - La estimación se realizó a través de mínimos cuadrados ordinarios y se corrió en Stata. Los resultados obtenidos se presentan en la siguiente tabla donde se confirma que las variables independientes son significativas dado que el p-value de la variable que mide el ambienta sano (X_1) es de 0.063, lo que significa que la variable es significativa al 10%. La variable del área del predio (X_2) es significativa al 5% al tener un p-value de 0.023. El R2 de la estimación es de 0.2, lo que nos muestra que las variables independientes explican en un 20% la variación de los precios.

- Cuadro No. 8

- Modelo del incremento del valor de la tierra

- Estadísticas Principales

  - Los coeficientes de las variables independientes indican que: i) ante un aumento de un 1% en el índice de ambiente sano, el precio del predio aumenta en 0.4%; ii) ante un aumento de un 1% del área del predio, el precio disminuye en 0.12%.

  - Utilizando el modelo estimado, se encontró que el precio de la tierra cuyo valor promedio es US$ 17,3 por m2 y cuyo precio dentro de los 500 metros del margen de los ríos es de US$ 7, se incrementará US$ 6,9 por m2.   Las áreas que se piensa se van a valorizar son los 500 mts (lado y lado) localizados sobre las veredas de los ríos descontaminados. Los valores de la longitud de los ríos, el área afectada son y el incremento del valor son:

| Incremento del Valor de la Tierra por la Descontaminación de los Ríos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sub-Cuenca | Longitud (Kms) | Area (Ha) | Aumento del Valor de la Tierra (US$) |
| PAQUETE 1: INTERCEPTOR PRINCIPAL | 3.1 | 305.8 | 21,102,649 |
| PAQUETE 2: PRUDENTE | 1.8 | 182.8 | 12,612,033 |
| PAQUETE 3: AGUACATE | 1.0 | 101.9 | 7,031,34 |
| PAQUETE 4: BERNARDINO | 7.2 | 723.7 | 49,938,495 |
| PAQUETE 5: MARTÍN SÁNCHEZ | 10.7 | 1072.9 | 74,029,426 |
| PAQUETE 6: RODEO | 3.7 | 370.9 | 25,588,650 |
| PAQUETE 7: CAIMITO 1 | 6.3 | 630.8 | 43,524,619 |
| PAQUETE 8: CAIMITO 2 | 0.2 | 24.6 | 1,700,807 |
| PAQUETE 9: DE PIEDRAS | 2.9 | 290.6 | 20,054,739 |
| PAQUETE 10: PUERTO CAIMITO | - | 0.0 | - |
| PAQUETE 11: MARTÍN SÁNCHEZ 2 | 1.3 | 127.4 | 8,792,552 |

- Resultados

- Fase 1 y Programa Integral (Fase 1 más fase 2)

  - A continuación se presenta la evaluación de la fase 1 y del programa en forma integral basado en los beneficios presentados en la sección anterior y los costos del programa los cuales están a nivel de pre-factibilidad excepto los paquetes 1, 2 y 3 que están a nivel de diseño básico.

  - Beneficios. La serie de beneficios de la fase 1  y del plan maestro (Fases 1 y 2) es la siguiente:

| Cuadro No. 9 a Fase 1 Beneficios en US$ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO | Residencial DAP | Ahorro Plantas Existentes | Incremento Valor de la tierra | Ahorro de la Industria | T O T A L |
| 2020 | - | - | - |  | - |
| 2021 | 5,200,355 | 197,679 | 19,643,382 |  | 25,041,416 |
| 2022 | 9,622,512 | 705,664 | 71,041,145 | 1,320,758 | 82,690,078 |
| 2023 | 20,743,740 | 2,032,204 | 119,254,854 | 120,235 | 142,151,033 |
| 2024 | 24,292,937 | 2,503,958 | 54,435,942 | 120,235 | 81,353,072 |
| 2025 | 24,725,101 | 2,866,928 | - | 120,235 | 27,712,264 |
| 2030 | 26,885,922 | 3,356,929 | - | 120,235 | 30,363,086 |
| 2035 | 29,046,743 | 3,806,317 | - | 120,235 | 32,973,295 |
| 2040 | 31,207,564 | 3,806,317 |  | 120,235 | 35,134,117 |
| 2045 | 33,368,386 | 3,806,317 |  | 120,235 | 37,294,938 |
| 2050 | 35,529,207 | 3,806,317 |  | 120,235 | 39,455,759 |

| Cuadro No. 9b Fase 1 y 2 Beneficios en US$ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO | Residencial DAP | Ahorro Plantas Existentes | Incremento Valor de la tierra | Ahorro de la Industria | T O T A L |
| 2020 | - | - | - |  | - |
| 2021 | 5,200,355 | 197,679 | 19,643,382 |  | 25,041,416 |
| 2022 | 9,622,512 | 705,664 | 71,041,145 | 1,320,758 | 82,690,078 |
| 2023 | 20,743,740 | 2,032,204 | 119,254,854 | 120,235 | 142,151,033 |
| 2024 | 24,292,937 | 2,503,958 | 54,435,942 | 120,235 | 81,353,072 |
| 2025 | 24,725,101 | 2,866,928 | - | 120,235 | 27,712,264 |
| 2026 | 26,511,979 | 2,866,928 | - | 120,235 | 29,499,142 |
| 2027 | 27,482,298 | 2,890,196 | 45,713,453 | 120,235 | 76,206,181 |
| 2028 | 29,546,966 | 3,231,026 | 61,296,930 | 120,235 | 94,195,157 |
| 2029 | 35,543,648 | 3,256,103 | 83,068,221 | 120,235 | 121,988,207 |
| 2030 | 39,036,043 | 3,356,929 | 85,497,472 | 120,235 | 128,010,679 |
| 2031 | 45,072,757 | 3,609,766 | - | 120,235 | 48,802,758 |
| 2032 | 47,620,405 | 3,806,317 | 12,076,173 | 120,235 | 63,623,130 |
| 2033 | 49,941,369 | 3,806,317 | 8,568,317 | 120,235 | 62,436,238 |
| 2034 | 50,817,216 | 3,806,317 |  | 120,235 | 54,743,768 |
| 2035 | 51,693,063 | 3,806,317 |  | 120,235 | 55,619,615 |
| 2040 | 56,072,299 | 3,806,317 |  | 120,235 | 59,998,851 |
| 2045 | 60,451,535 | 3,806,317 |  | 120,235 | 64,378,087 |
| 2050 | 64,830,771 | 3,806,317 |  | 120,235 | 68,757,323 |

  - Costos. Los costos incluidos en el análisis son los inclementales de inversión operación y mantenimiento. El flujo de costos de inversión de la primera y segunda fase sin incluir los costos de las conexiones intradomiciliarias a precios de mercado son:

| - Cuadro No. 10 - Inversión a precios de Mercado Fase 1 - Valores en US$ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Paquete No. | - 2018 | - 2019 | - 2020 | - 2021 | - 2022 | - 2023 | - 2024 | - TOTAL |
| - Total | 2,758,824 | 97,987,440 | 134,151,537 | 119,392,072 | 84,519,449 | 46,828,894 | 16,876,362 | 502,514,577 |
| - 1 | 2,758,824 | 51,432,353 | 51,629,411 | 51,432,353 | 16,552,941 | 0 | 0 | 173,805,881 |
| - 2 | 0 | 4,969,011 | 11,320,704 | 3,932,000 | 0 | 0 | 0 | 20,221,716 |
| - 3 | 0 | 4,911,420 | 13,545,179 | 4,342,729 | 0 | 0 | 0 | 22,799,328 |
| - 4 | 0 | 9,603,130 | 14,377,258 | 11,359,131 | 0 | 0 | 0 | 35,339,520 |
| - 5 | 0 | 16,890,836 | 21,073,329 | 20,992,897 | 14,558,292 | 0 | 0 | 73,515,354 |
| - 6 |  |  | 0 | 0 | 8,165,256 | 11,860,149 | 5,245,835 | 25,271,241 |
| - 7 |  | 6,381,980 | 11,147,192 | 11,104,645 | 9,487,877 | 0 | 0 | 38,121,694 |
| - 8 |  | 3,798,709 | 11,058,464 | 11,016,256 | 10,974,048 | 4,642,866 |  | 41,490,342 |
| - 9 | 0 |  |  |  |  | 6,800,392 | 1,405,988 | 8,206,380 |
| - 10 |  |  |  | 5,212,061 | 4,965,336 | 0 | 0 | 10,177,397 |
| - 11 |  |  |  |  | 9,907,849 | 11,762,743 | 5,112,269 | 26,782,862 |

  - Los costos de la segunda fase serían:

| - Cuadro No. 11 - Inversión a precios de Mercado Fase 2 - Valores en US$ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Paquete No. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | - TOTAL |
| - Total | 79,509,707 | 87,380,789 | 86,473,549 | 60,778,978 | 52,387,615 | 29,080,915 | 395,611,553 |
| - 1 | 10,045,787 | 10,322,640 | 672,356 | 0 | 0 | 0 | 21,040,783 |
| - Paquete No. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | - TOTAL |
| - 2 | 9,622,151 | 19,931,599 | 19,855,233 | 10,538,547 | 0 | 0 | 59,947,530 |
| - 3 | 8,410,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,410,500 |
| - 4 | 4,002,723 | 6,530,758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,533,481 |
| - 5 | 0 | 0 | 10,003,048 | 0 | 0 | 0 | 10,003,048 |
| - 6 | 0 | 0 | 6,882,750 | 0 | 0 | 0 | 6,882,750 |
| - 7 | 8,789,873 | 9,089,527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,879,400 |
| - 8 | 15,636,582 | 16,067,511 | 15,020,969 | 0 | 0 | 0 | 46,725,062 |
| - 9 |  | 0 | 8,697,907 | 17,598,091 | 17,598,091 | 11,597,210 | 55,491,300 |
| - 10 | 23,002,091 | 25,438,753 | 25,341,287 | 25,438,753 | 15,204,772 | 0 | 114,425,655 |
| - 11 |  | 0 | 0 | 7,203,587 | 19,584,752 | 17,483,706 | 44,272,045 |

  - Para obtener los costos a precios económicos, se desglosó el costo de cada obra en los factores de acuerdo a la siguiente distribución:

| Desglose de los costos de las obras de saneamiento |  |
| --- | --- |
| Insumo económico | % |
| Material y Equipo Nacional | 18.30% |
| Material y Equipo Importado | 24.50% |
| Mano de Obra Calificada | 1.80% |
| Mano de Obra No Calificada | 3.30% |
| Otros (Utilidad, supervisión, etc) | 52.10% |

  - Aplicando los factores de conversión y los de desglose los costos de inversión y el flujo de costos serían:

| - Cuadro No. 10a - Inversión a precios Económicos Fase 1 - Valores en US$ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Paquete No. | - 2018 | - 2019 | - 2020 | - 2021 | - 2022 | - 2023 | - 2024 | - TOTAL |
| - Total | 2,665,451 | 93,686,899 | 126,896,979 | 114,481,047 | 72,086,371 | 33,879,337 | 11,365,937 | 455,062,022 |
| - 1 | 2,665,451 | 49,691,625 | 49,882,015 | 49,691,625 | 15,992,707 | - | - | 167,923,424 |
| - 2 | - | 4,800,835 | 10,937,555 | 3,798,922 | - | - | - | 19,537,312 |
| - 3 | - | 3,761,036 | 10,372,541 | 3,325,548 | - | - | - | 17,459,125 |
| - 4 | - | 9,278,113 | 13,890,660 | 10,974,682 | - | - | - | 34,143,455 |
| - 5 | - | 16,319,166 | 20,360,103 | 20,282,392 | 14,065,567 | - | - | 71,027,228 |
| - 6 | - | - | - | - | 7,888,903 | 11,458,742 | 5,068,290 | 24,415,936 |
| - 7 | - | 6,165,982 | 10,769,915 | 10,728,809 | 9,166,760 | - | - | 36,831,466 |
| - 8 | - | 3,670,142 | 10,684,190 | 10,643,411 | 10,602,631 | 4,485,729 | - | 40,086,102 |
| - 9 | - | - | - | - | - | 6,570,233 | 1,358,403 | 7,928,635 |
| - 10 | - | - | - | 5,035,659 | 4,797,284 | - | - | 9,832,943 |
| - 11 | - - | - | - | - | 9,572,518 | 11,364,633 | 4,939,245 | 25,876,396 |

  - Los costos a precios de eficiencia de la segunda Fase serían:

| - Cuadro No. 11a - Inversión a precios Económicos Fase 2 - Valores en US$ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Paquete No. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | - TOTAL |
| - Total | 76,818,702 | 84,423,387 | 83,546,853 | 58,721,915 | 50,614,557 | 28,096,672 | 382,222,086 |
| - 1 | 9,705,788 | 9,973,270 | 649,600 | - |  |  | 21,040,783 |
| - 2 | 9,296,490 | 19,257,014 | 19,183,233 | 10,181,870 | - | - | 59,947,530 |
| - 3 | 8,125,847 | - | - | - | - | - | 8,410,500 |
| - Paquete No. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | - TOTAL |
| - 4 | 3,867,251 | 6,309,725 | - | - | - | - | 10,533,481 |
| - 5 | - | - | 9,664,495 | - | - | - | 10,003,048 |
| - 6 | - | - | 6,649,803 | - | - | - | 6,882,750 |
| - 7 | 8,492,380 | 8,781,892 | - | - | - | - | 17,879,400 |
| - 8 | 15,107,362 | 15,523,707 | 14,512,584 | - | - | - | 46,725,062 |
| - 9 | - | - | 8,403,527 | 17,002,484 | 17,002,484 | 11,204,702 | 55,491,300 |
| - 10 | 22,223,585 | 24,577,779 | 24,483,611 | 24,577,779 | 14,690,167 | - | 114,425,655 |
| - 11 | - | - | - | 6,959,782 | 18,921,906 | 16,891,970 | 44,272,045 |

  - Los costos de Operación y mantenimiento de la Fase 1 se transformaron de precios de Mercado a precios de eficiencia utilizando el siguiente desglose de costos:

| Desglose de los costos de Operación y Mantenimiento de la Nueva Infraestructura |  |  |
| --- | --- | --- |
| Insumo económico | O&M Redes | O&M PTAR |
| Material y Equipo Nacional | 6,5% | 4,0% |
| Material y Equipo Importado | 14,4% | 9,3% |
| Mano de Obra Calificada | 30,8% | 8,6% |
| Mano de Obra No Calificada | 21,8% | 4,3% |
| Otros (Supervisión, etc) | 26,6% | 73,9% |

  - El flujo de los costos de operación y mantenimiento a precios de mercado y a precios de eficiencia (económicos) son:

| Costos de Operación Y Mantenimiento Fase 1 (US$/ Año)) |  |  |
| --- | --- | --- |
| AÑO | Mercado | Económicos |
| 2020 |  | - |
| 2021 | 3,397,626 | 3,193,768 |
| 2022 | 4,170,463 | 3,920,235 |
| 2023 | 5,108,205 | 4,801,713 |
| 2024 | 5,875,260 | 5,522,745 |
| 2025 | 5,925,207 | 5,569,695 |
| 2030 | 9,998,837 | 9,398,907 |
| 2035 | 12,407,796 | 11,663,328 |
| 2040 | 12,959,243 | 12,181,689 |
| 2045 | 13,510,691 | 12,700,049 |
| 2050 | 13,951,969 | 13,114,851 |

  - El flujo de beneficios y costos incluido los de operación y mantenimiento a precios de eficiencia de la Fase 1 serían:

| Cuadro No. 12 Flujo de Fondos Económicos de la Fase 1 Valores en US$ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO | Beneficio TOTAL | Costos de Inversión | O&M | Costos Totales | Flujo Neto |
| 2018 | - | 2,665,451 | - | 2,665,451 | - 2,665,451 |
| 2019 | - | 93,686,899 | - | 93,686,899 | - 93,686,899 |
| 2020 | - | 126,896,979 | - | 126,896,979 | - 126,896,979 |
| 2021 | 25,041,416 | 114,481,047 | 3,193,768 | 117,674,816 | - 92,540,537 |
| 2022 | 82,690,078 | 72,086,371 | 3,920,235 | 76,006,606 | 6,855,299 |
| 2023 | 142,151,033 | 33,879,337 | 4,801,713 | 38,681,050 | 103,840,400 |
| 2024 | 81,353,072 | 11,365,937 | 5,522,745 | 16,888,682 | 64,898,185 |
| 2025 | 27,712,264 | - | 5,569,695 | 5,569,695 | 22,584,081 |
| 2030 | 30,363,086 | - | 9,398,907 | 9,398,907 | 21,444,276 |
| 2035 | 32,973,295 | - | 11,663,328 | 11,663,328 | 21,828,650 |
| 2040 | 35,134,117 | - | 12,181,689 | 12,181,689 | 23,509,696 |
| 2045 | 37,294,938 | - | 12,700,049 | 12,700,049 | 25,190,742 |
| 2050 | 39,455,759 | - | 13,114,851 | 13,114,851 | 26,975,346 |

  - El valor presente neto utilizando una tasa de descuento del 12% de la Fase 1 fue de US$ -44,6  millones y una tasa interna de retorno del 7,8%.

  - El flujo de beneficios y costos incluido los de operación y mantenimiento a precios de eficiencia del programa Total (Fase 1 y Fase 2) serían:

| Cuadro No.13 Flujo de Fondos Económicos del Plan Maestro Valores en US$ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO | Beneficios | Inversión | O&M | Total costos | Beneficios Netos |
| 2016 | - |  |  |  | 0 |
| 2017 | - |  |  |  | 0 |
| 2018 | - | 2,665,451 | - | 2,665,451 | - 2,665,451 |
| 2019 | - | 94,671,056 | - | 94,671,056 | - 94,671,056 |
| 2020 | - | 129,611,181 | - | 129,611,181 | - 129,611,181 |
| 2021 | 25,041,416 | 115,351,249 | 5,469,763 | 120,821,012 | - 95,692,437 |
| 2022 | 82,690,078 | 72,086,371 | 6,713,935 | 78,800,306 | 4,051,045 |
| 2023 | 142,151,033 | 33,879,337 | 8,223,586 | 42,102,923 | 100,395,775 |
| 2024 | 81,353,072 | 11,365,937 | 9,458,451 | 20,824,388 | 60,935,833 |
| 2025 | 27,712,264 | - | 9,538,860 | 9,538,860 | 18,587,797 |
| 2026 | 29,499,142 | 76,818,702 | 10,505,963 | 87,324,665 | - 57,381,182 |
| 2027 | 76,206,181 | 84,423,387 | 11,715,957 | 96,139,344 | - 19,472,560 |
| 2028 | 94,195,157 | 83,546,853 | 12,738,145 | 96,284,998 | - 1,594,635 |
| 2029 | 121,988,207 | 58,721,915 | 15,187,720 | 73,909,635 | 48,674,283 |
| 2030 | 128,010,679 | 50,614,557 | 16,096,905 | 66,711,463 | 61,953,459 |
| 2031 | 48,802,758 | 28,096,672 | 17,725,254 | 45,821,927 | 3,736,250 |
| 2035 | 55,619,615 | - | 19,975,034 | 19,975,034 | 36,510,956 |
| 2040 | 59,998,851 | - | 20,862,798 | 20,862,798 | 40,075,824 |
| 2045 | 64,378,087 | - | 21,750,561 | 21,750,561 | 43,640,693 |
| 2050 | 68,757,323 | - | 22,460,965 | 22,460,965 | 47,382,920 |

  - El valor presente neto utilizando una tasa de descuento del 12% fue de US$ -57,5 millones y una tasa interna de retorno del 7,7%.

- Sub-proyectos a Nivel de Diseño Básico

  - Se elaboró una evaluación beneficio costo a la muestra de proyectos (sub-cuenca Prudente redes y colectoras, sub-cuenca Aguacate y sistema de colectores, redes y colectoras, interceptor y planta de tratamiento de aguas residuales de la primera fase). Los beneficios considerados por sub-cuenca fueron los correspondientes para cada paquete de los beneficios presentados en las secciones anteriores. El flujo de fondos para cada uno de las dos sub-cuencas es el siguiente:

| Cuadro No. 13 Flujo de Fondos Económicos del Paquete 2, sub-cuenca Prudente Valores en US$ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO | Beneficio TOTAL | Costos de Inversión | O&M | Costos Totales | Flujo Neto |
| 2018 | - | 264,179 | - | 264,179 | - 264,179 |
| 2019 | - | 9,725,887 | - | 9,725,887 | - 9,725,887 |
| 2020 | - | 15,881,477 | - | 15,881,477 | - 15,881,477 |
| 2021 | 16,488,520 | 8,723,973 | 572,203 | 9,296,176 | 7,192,344 |
| 2022 | 4,325,015 | 1,585,074 | 704,273 | 2,289,347 | 2,035,667 |
| 2023 | 4,255,319 | - | 866,316 | 866,316 | 3,389,002 |
| 2024 | 4,304,609 | - | 1,000,346 | 1,000,346 | 3,304,263 |
| 2025 | 4,353,900 | - | 1,008,665 | 1,008,665 | 3,345,234 |
| 2030 | 4,600,352 | - | 1,703,070 | 1,703,070 | 2,897,282 |
| 2035 | 4,846,805 | - | 2,108,504 | 2,108,504 | 2,738,301 |
| 2040 | 5,093,257 | - | 2,200,358 | 2,200,358 | 2,892,899 |
| 2045 | 5,339,710 | - | 2,292,213 | 2,292,213 | 3,047,497 |
| 2050 | 5,586,162 | - | 2,365,716 | 2,365,716 | 3,220,446 |

| Cuadro No. 14 Flujo de Fondos Económicos del Paquete 3, sub-cuenca Aguacate Valores en US$ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO | Beneficio TOTAL | Costos de Inversión | O&M | Costos Totales | Flujo Neto |
| 2018 | - | 111,388 | - | 111,388 | - 111,388 |
| 2019 | - | 5,837,630 | - | 5,837,630 | - 5,837,630 |
| 2020 | - | 12,457,091 | - | 12,457,091 | - 12,457,091 |
| 2021 | 8,669,609 | 5,402,141 | 241,263 | 5,643,404 | 3,026,205 |
| 2022 | 1,833,019 | 668,329 | 296,949 | 965,278 | 867,741 |
| 2023 | 1,792,124 | - | 365,273 | 365,273 | 1,426,851 |
| 2024 | 1,801,398 | - | 421,785 | 421,785 | 1,379,613 |
| 2025 | 1,810,672 | - | 425,293 | 425,293 | 1,385,380 |
| 2030 | 1,857,043 | - | 718,081 | 718,081 | 1,138,962 |
| 2035 | 1,903,414 | - | 889,027 | 889,027 | 1,014,386 |
| 2040 | 1,949,785 | - | 927,757 | 927,757 | 1,022,028 |
| 2045 | 1,996,155 | - | 966,486 | 966,486 | 1,029,669 |
| 2050 | 2,042,526 | - | 997,478 | 997,478 | 1,045,048 |

  - Para la evaluación del sistema de colectores y planta de tratamiento de la primera fase no se incluyeron las redes de alcantarillado ni los beneficios asociados. El flujo de fondos asociado a este proyecto son:

| Cuadro No. 16 Flujo de Fondos Económicos del Proyecto Red de colectores y PTAR Valores en US$ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AÑO | Beneficio TOTAL | Costos de Inversión | O&M | Costos Totales | Flujo Neto |
| 2018 | 0 | 2,665,451 | 0 | 2,665,451 | -2,665,451 |
| 2019 | 0 | 71,209,517 | 0 | 71,209,517 | -71,209,517 |
| 2020 | 0 | 87,787,689 | 0 | 87,787,689 | -87,787,689 |
| 2021 | 25,115,955 | 77,336,477 | 3,193,768 | 82,806,240 | -57,690,284 |
| 2022 | 82,476,456 | 34,361,952 | 3,920,235 | 41,075,887 | 41,400,569 |
| 2023 | 137,603,366 | 13,385,034 | 4,801,713 | 21,608,620 | 115,994,746 |
| 2024 | 75,632,888 | 4,240,243 | 5,522,745 | 13,698,694 | 61,934,194 |
| 2025 | 21,877,223 | 0 | 5,569,695 | 9,538,860 | 12,338,364 |
| 2030 | 27,015,132 | 0 | 9,398,907 | 12,738,145 | 14,276,987 |
| 2035 | 27,464,520 | 0 | 11,663,328 | 12,738,145 | 14,726,375 |
| 2040 | 27,464,520 | 0 | 12,181,689 | 12,738,145 | 14,726,375 |
| 2045 | 27,464,520 | 0 | 12,700,049 | 12,738,145 | 14,726,375 |
| 2050 | 27,464,520 | 0 | 13,114,851 | 12,738,145 | 14,726,375 |

  - Los resultados de la evaluación económica de los proyectos de la muestra y del proyecto red de colectores y PTAR son:

| - Cuadro No. 17 - Indicadores de Viabilidad Económica de los Proyectos Evaluados |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Sub-Proyecto | - Beneficiarios al 2015 | - VPN (US$) | - TIRE(%) |
| - Prudente | - 31.508 | - 258,463 | - 12,3 |
| - Aguacate | - 13.285 | -4,082,898 | - 5,3 |
| - Colectores, interceptor y PTAR | - 129.200 | - 13,400,398 | - 13.6 |

- Redes de Alcantarillado

  - Se elaboró una evaluación beneficio costos a las redes de alcantarillado. Se hizo la evaluación independiente ya que los beneficios y los efectos de tener o no alcantarillado son independientes de la red de colectores y planta de tratamiento. El beneficio utilizado fue la disposición a pagar. La DAP de los beneficiarios que no cuentan con alcantarillado es de US$ 138 por persona al año, unos US$ 40 por hogar por mes. Los beneficiarios y el número de hogares al año 2015 son:

| Cuadro No. 18 Beneficiarios de los proyectos de Redes de Alcantarillado |  |  |
| --- | --- | --- |
| Paquete | Habitantes 2015 | Hogares 2015 |
| 2 Prudente | 5,042 | 1,543 |
| 3 Aguacate | 2,396 | 794 |
| 4 Bernardino | 7,156 | 2,045 |
| 5 Martí S. | 9,820 | 2,806 |
| 6 Rodeo | 4,527 | 1,509 |
| 7 Caimito | 4,445 | 1,347 |
| 8 Caimito 2 | 15,046 | 3,735 |
| 10 Pto Caimito | 2,555 | 689 |
| 11 Martín S. 2 | 7,869 | 2,355 |

  - Los costos de inversión, los costos por hogar y las características físicas son:

| Cuadro No. 19 Costos de inversión de las Redes de Alcantarillado |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Paquete | Costo US$ | Costo por Hogar (US$) | Longitud de red (mts) | Longitud por Hogar (Mts) |
| 2 Prudente | 8,920,193 | 5,781 | 14,312 | 9 |
| 3 Aguacate | 6,183,824 | 7,788 | 14,709 | 19 |
| 4 Bernardino | 18,224,520 | 8,912 | 33,749 | 17 |
| 5 Martí S. | 39,944,854 | 14,236 | 73,972 | 26 |
| 6 Rodeo | 17,081,241 | 11,320 | 31,631 | 21 |
| 7 Caimito | 18,171,694 | 13,490 | 33,651 | 25 |
| 8 Caimito 2 | 39,180,342 | 10,490 | 72,556 | 19 |
| 10 Pto Caimito | 6,782,398 | 9,844 | 12,560 | 18 |
| 11 Martín S. 2 | 20,062,862 | 8,519 | 37,153 | 16 |

  - Los resultados de la evaluación económica por subproyecto son:

| Cuadro No. 20 Principales Indicadores Económicos por Sub-Proyecto |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Paquete | Costo por Hogar (US$) | Longitud por Hogar (Mts) | VPN (US$) | TIRE (%) |
| 2 Prudente | 5,781 | 9 | -476,905 | 11.23% |
| 3 Aguacate | 7,788 | 19 | -2,140,585 | 6.61% |
| 4 Bernardino | 8,912 | 17 | -6,181,530 | 6.73% |
| 5 Martí S. | 14,236 | 26 | -21,418,229 | 2.94% |
| 6 Rodeo | 11,320 | 21 | -8,719,066 | 3.49% |
| 7 Caimito | 13,490 | 25 | -9,773,507 | 2.90% |
| 8 Caimito 2 | 10,490 | 19 | -13,743,652 | 6.53% |
| 10 Pto Caimito | 9,844 | 18 | -2,445,640 | 6.36% |
| 11 Martín S. 2 | 8,519 | 16 | -6,816,933 | 6.72% |

  - Del cuadro anterior se deduce que los proyectos cuyo costo por hogar (contados en el 2015) supere los US$ 5.700 o supere 10 mts por vivienda, los proyectos no son viables.

- Análisis de sensibilidad

  - Se elaboró un análisis de sensibilidad a los indicadores de rentabilidad económica (VPN y TIRE) a posibles cambios en las variables supuestos. Este análisis se le realizó a los 4 proyectos evaluados sin importar su viabilidad económica.

  - Los supuestos más importantes son: i- en los beneficios, el incremento del precio de los terrenos aledaños a los cuerpos de agua saneados ya que la muestra con la que se determinó el modelo econométrico es muy pequeña (30 observaciones), el número de casos de diarrea ya que posiblemente no todos los casos son debido a falta de saneamiento de la zona; ii- en los costos, los proyectos que no están en la muestra tienen costos que todavía no están a nivel de diseño básico.

- Análisis de Sensibilidad a la inversión de la Fase 1

  - A la Fase 1 se le realizó un análisis de sensibilidad al incremento del precio de la tierra. Para que la fase 1 en su conjunto sea viable se requiere un incremento de la tierra de US$ 9,9 (44% adicional del valor estimado con los modelos econométricos). Adicionalmente, se presentan escenarios con incrementos de la tierra menores al 40%. Si la franja de tierra solo aumentara  un 28% la TIRE sería 5,9% y el valor presente sería US$ 20 millones menor al original.

| Cuadro No. 20 Análisis de Sensibilidad al Incremento del precio de la tierra Fase 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Incremento del valor de la tierra | Cambio porcentual (%) | VPN (US$) | TIRE |
| 4.83 | -30 | -72,395,891 | 5.9% |
| 5.52 | -20 | -62,584,950 | 6.5% |
| 6.21 | -10 | -52,774,009 | 7.2% |
| 6.90 | 0 | -42,963,069 | 8.0% |
| 7.59 | 10 | -33,152,128 | 8.8% |
| 8.28 | 20 | -23,341,187 | 9.6% |
| 8.97 | 30 | -13,530,246 | 10.6% |
| 9.94 | 44 | 0 | 12.0% |

  - Adicionalmente, se realizó un análisis de sensibilidad al valor de la DAP ya que su distribución probabilística tiene un sesgo positivo (media mayor a la mediana ver cuadro No.1). Los resultados son los siguientes:

| Análisis de Sensibilidad a la Disposición a Pagar (DAP) Fase 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Valor de la DAP (US$/Año) | Cambio porcentual (%) | VPN (US$) | TIRE |
| 98 | 0 | -44,605,338 | 7.78% |
| 75 | -23% | -66,189,833 | 5.12% |

También se realizó  una evaluación  incluyendo los costos de las intradomiciliarias de las redes de alcantarillado que asciende a US$ 40,886.621. No se incluyó ningún beneficio. Los resultados son:

| Análisis Incluyendo los costos de las conexiones intradomiciliarias Fase 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Costo de Inversión (US$) | Cambio porcentual (%) | VPN (US$) | TIRE |
| 502,514,577 | 0 | -44,605,338 | 7.78% |
| 543,401,198 |  | -56,848,228 | 6.79% |

- Análisis de Sensibilidad al Programa (Fase 1 más Fase 2)

  - Al plan maestro integral se le realizó un análisis de sensibilidad al incremento del precio de la tierra.

| Cuadro No. 18 Análisis de Sensibilidad al Incremento del precio de la tierra Programa Completo (Fase 1 más Fase 2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Incremento del valor de la tierra | Cambio porcentual (%) | VPN (US$) | TIRE |
| 6.90 |  | -55,393,887 | 7.9% |
| 7.59 | 10 | -42,981,491 | 8.8% |
| 8.28 | 20 | -30,569,096 | 9.6% |
| 8.97 | 30 | -18,156,701 | 10.6% |
| 10.01 | 45 | 0 | 12.0% |

  - Para que el programa en su conjunto sea viable se requiere un incremento de la tierra de US$ 10.1 (45% adicional del valor estimado con los modelos econométricos).

- Análisis de Sensibilidad a la Sub-cuenca Prudente

  - Para la sub-cuenca Prudente se elaboró un análisis de sensibilidad al incremento del precio. Los resultados se presentan en el cuadro No. 19. Para que el paquete no sea viable, se requiere que el incremento del valor de la tierra adyacente a los cuerpos de agua saneados sea de US$ 6,14, es decir, 89% del valor estimado inicialmente.

| Cuadro No. 19 Análisis de Sensibilidad al Incremento del precio de la tierra Paquete No. 2, Sub-Cuenca Prudente |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Incremento del valor de la tierra | Cambio porcentual | VPN (US$) | TIRE |
| 6.90 |  | 607,068 | 12.6% |
| 6.56 | -5% | 321,815 | 12.3% |
| 6.21 | -10% | 36,563 | 12.0% |
| 6.14 | -11% | 0 | 12.0% |

- Análisis de Sensibilidad al Sistema de Colectores, Interceptor y PTAR de la Fase 1

  - Al sistema de  se le realizó un análisis de sensibilidad al incremento del precio de la tierra. Para que el sistema de colectoras y PTAR no sea viable se requiere que el incremento del valor de la tierra adyacente a los cuerpos de agua saneados sea de US$ 5,94 es decir, 86% del valor estimado inicialmente.

| Cuadro No. 21 Análisis de Sensibilidad al Incremento del precio de la tierra Sistema de Colectores, Interceptor y PTAR de la Fase 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Incremento del valor de la tierra | Cambio porcentual (%) | VPN (US$) | TIRE |
| 6.90 |  | 13,400,398 | 13,6% |
| 6.83 | 1 | 12,022,032 | 13,5% |
| 6.76 | 2 | 11,442,599 | 13,4% |
| 5.94 | 14 | 0 | 12,0% |

  - A este sistema se le realizó un análisis de sensibilidad a los costos de inversión ya que el 67%  están a nivel de diseño básico y 33% a nivel preliminar. Los resultados son:

| Cuadro No. 22 Análisis de Sensibilidad al Incremento del Costo de Inversión Sistema de Colectores, Interceptor y PTAR de la Fase 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Costo de la Inversión con costo a nivel preliminar | Porcentaje del costo Inicial | VPN | TIRE |
| 161,377,600 | 80 | 26,533,023 | 15.40% |
| 181,549,800 | 90 | 19,966,710 | 14.46% |
| 201,722,000 | 100 | 13,400,398 | 13.59% |
| 221,894,200 | 110 | 6,834,085 | 12.78% |
| 242,066,400 | 120 | 267,772 | 12.03% |

  - Los costos preliminares pueden incrementarse hasta un 20% para que el proyecto continúe viable.

- Conclusión

  - De los análisis realizados se deduce lo siguiente: (i) el sistema de colectores, con los beneficiarios que hoy en día tienen redes de alcantarillado, incluyendo el interceptor y la PTAR son viables económicamente; (ii) el sub-proyecto Prudente es viable, pero el sub-proyecto Aguacate no es viable a una tasa de descuento del 12%; sin embargo, del sub proyecto Aguacate, la colectora sería viable ya que evacuaría las aguas residuales de la población que hoy en día tienen alcantarillado. Se sugiere que cuando se tengan los diseños de las redes de las demás cuencas se verifique la viabilidad siguiendo la metodología consignada en el reglamento operativo y en caso de ser viables, el Banco las financiaría.

Consorcio Sanidad Básica, Junio 2016

En otros proyectos financiados por el Banco se ha encontrado incrementos del 30%. Ver CO-L1034

Los costos de las conexiones intradomiciliarios no se incluyeron porque no se conoce el beneficio por esta acción. Por lo tanto se supuso que este costo es igual a su beneficio. Es de notar que en los proyectos del banco esta acción no se financia normalmente ya que es una intervención interna de cada casa conectar la fosa séptica al punto de entrada de la red de alcantarillado.