LEG/OPR/RGII/IDBDOCS#607426

ANEXO ÚNICO

# EL PROYECTO

## Estudios y Diseños Finales del Sistema de Agua Potable y

## Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Masaya

I.	Objeto

  - El objeto general del Proyecto es la preparación de los diseños finales de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario de la Ciudad de Masaya.

II.	Descripción

  - Para el logro del objeto descrito en la Sección I anterior, el Programa financiará la contratación de un consultor que realizará los estudios de ingeniería requeridos para la definición de las obras de ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario, de tal manera que satisfagan el 100% de la demanda de estos servicios hasta el año 2020. El alcance de los estudios y diseños incluyen lo siguiente:

- 1)	Agua potable

  - Diagnóstico de la situación actual del acueducto; identificación de acciones de rehabilitación de obras de captación y estaciones de bombeo en fuentes de abastecimiento existentes; diseño de infraestructura y obras para la incorporación de pozos perforados existentes y nuevas fuentes de abastecimiento; diseño de tuberías y accesorios para la conformación de circuitos principales y sectorización de la red de distribución; diseño de tuberías y accesorios de refuerzos y ampliaciones de la red de distribución; diseño de tanques de almacenamiento; diseño del Plan de acción para la reducción de pérdidas y agua no contabilizada; y preparación de especificaciones técnicas y documentos para la contratación de las obras.

- 2)	Alcantarillado Sanitario

  - Diagnóstico de la situación actual del alcantarillado sanitario; revisión y actualización del diseño existente de la red de recolección; diseño de obras de aprovechamiento y optimización de las instalaciones de tratamiento existente; diseño de instalaciones complementarias de tratamiento; diseño de estaciones de bombeo, líneas de impulsión y obras complementarias de tratamiento para eliminar el vertido de aguas servidas en la laguna de Masaya; diseño de la estrategia y acciones para el aprovechamiento de los efluentes tratados; estudio de impacto ambiental; y preparación de especificaciones técnicas y documentos para la contratación de las obras.

III.	Costo del Programa y Presupuesto

3.01	El costo del Programa se estima en el equivalente de US$150.000, de los cuales US$120.000 serán financiados con cargo a los ingresos netos del Fondo para Operaciones Especiales (FOE), con carácter no reembolsable, y los otros US$30.000 de aporte local en efectivo, de acuerdo con el detalle que se presenta a continuación.

# Costo y financiamiento

(en US$)

| - No. | - Concepto | - BID (FOE) | - ENACAL | - Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.0 | - Consultoría | - 120.000 | - 0 | - 120.000 |
| - 1.1 | - Personal profesional y técnico | - 51.802 | - 0 | - 51.802 |
| - 1.2 | - Costos directos (Encuestas, estudios topográficos e investigaciones, viáticos y otros). | - 54.566 | - 0 | - 54.566 |
| - 1.3 | - Costos indirectos, Riesgos y honorarios, Manejo de costos directos | - 13.632 | - 0 | - 13.632 |
| - 2.0 | - Administración y supervisión |  | - 30.000 | - 30.000 |
| - 2.1 | - Administración |  | - 6.000 | - 6.000 |
| - 2.2 | - Auditoria |  | - 2.600 | - 2.600 |
| - 2.3 | - Supervisión |  | - 21.400 | - 21.400 |
| - Total |  | - 120.000 | - 30.000 | - 150.000 |
| - % |  | - 80 | - 20 | - 100 |

- Ejecución

  - La ejecución del proyecto será responsabilidad de ENACAL por intermedio de la Gerencia de Planificación, quien a demás de la contratación realizará las tareas de supervisión del estudio.  Los estudios y diseños finales serán realizados por un consultor privado (individuo) contratado y bajo la supervisión y control de ENACAL. Este consultor quien es el único responsable por los trabajos ante ENACAL, subcontratará consultores individuales.