LEG/OPR/RGII/IDBDOCS#708102

ANNEXE A

LE PROGRAMME

Appui au Programme de Réhabilitation de la Distribution de l’Electricité à Port-au-Prince

I.	OBJECTIF

1.01.	L’objectif du Programme est de préparer un plan d’amélioration de la gestion et de la qualité des services de distribution de l’électricité et de réhabilitation du réseau électrique de l’EDH dans la ville de Port-au-Prince, qui permette d’améliorer la distribution de l’électricité et la situation financière de l’entreprise EDH et de maintenir la continuité des services.

II.	DESCRIPTION

  - Avec les ressources de la Contribution une firme de consultants sera engagée pour réaliser les activités comprises dans les deux composantes suivantes:

Composante I: Plan Transversal de Réhabilitation Optimale du Réseau et Définition d’un Système de Gestion pour l’Amélioration du Service à la Clientèle.

  - L’objectif de cette composante est de réaliser une optimisation du plan de réhabilitation du réseau de distribution de Port-au-Prince. L’optimisation du plan de réhabilitation devra définir un plan d’investissements pour tout le réseau de distribution de Port-au-Prince, en décrivant les besoins transversaux et zonaux. Les besoins transversaux d’infrastructure à identifier sont: (i) réparation sur les circuits principaux de voltage moyen; (ii) besoins d’entretien dans les principales sous-stations qui desservent les circuits de la capitale; et (iii) besoins transversaux en équipement pour appuyer l’activité de commercialisation, tels que les systèmes informatiques pour la gestion commerciale, mesurage principal et les équipements pour les flottilles. Les besoins optimisés pour chaque zone devront comprendre: (i) les besoins de remplacement de poteaux; (ii) besoins de remplacement de transformateurs; (iii) besoins de remplacement d’isolateurs et autres équipements de soutien; et (iv) besoins particuliers de mesurage pour la zone selon ses caractéristiques géographique et socioéconomique. La nature du réseau de distribution de Port-au-Prince laisse espérer que les zones sont définies par les mêmes circuits de distribution de moyenne tension (actuellement 16 circuits de 12.5 Kilovolts).

  - Une estimation de la réduction des pertes techniques dérivées du plan d’optimisation sera effectuée et la viabilité économique et financière du programme dans son ensemble sera déterminée. Il faudra déterminer les objectifs globaux et zonaux à atteindre en matière de récupération de pertes et d’amélioration des services à la clientèle. Les objectifs seront atteints grâce à la mise en place d’un Système de Gestion pour l’Amélioration du Service à la Clientèle. Les composantes du système de gestion et leurs particularités de mise en place pour chaque zone seront définies. Les aspects qu’il faudra définir dans le plan incluent: (i) la structure administrative et du personnel de soutien du système; (ii) la définition des principaux processus concernant le service à la clientèle, tels que, la connexion de nouveaux clients, la prise en compte des plaintes, la régularisation de clients entre autres; et (iii) la définition des objectifs et des indicateurs du système dans chaque processus, ainsi que les stratégies de motivation du personnel pour l’application du nouveau schéma de gestion. Dans la conception du plan il faudra tenir compte des différents aspects de la réussite de la province de Jacmel.

Composante II: Plan Détaillé et Schéma de Mise en Place Zone par Zone.

  - Avec les ressources du Programme, un plan détaillé et un schéma de mise en place zone par zone seront financés. Il faudra détailler pour chaque zone: (i) parallèlement aux besoins de réhabilitation déterminés dans la Composante I, les besoins spécifiques d’équipement de mesurage pour la zone; (ii) les besoins d’amélioration des installations de connexion dans les résidences ou même dans les zones, si nécessaire; et (iii) détermination de besoins de blindage d’équipements et de câbles du réseau entre autres.

  - Dans chacune des zones, il faudra adapter le Système de Gestion pour l’Amélioration du Service à la Clientèle en réalisant les actions suivantes: (i) définition de la stratégie de communication avec les usagers; (ii) stratégie commerciale pour l’amélioration du service à la clientèle selon sa situation socioéconomique et; (iii) stratégie spécifique pour la régularisation des clients. Ceci permettra, à travers un programme à être conçu (HA-L1014), d’apporter des solutions aussi bien technologiques que de gestion commerciale et favorisera un rapprochement avec les usagers basé sur les caractéristiques physiques et socioéconomiques de chaque zone. Ces actions seront réalisées en tenant compte des expériences réussies, aussi bien en Haïti que dans d’autres pays, grâce auxquelles de bons résultats ont été obtenus dans l’amélioration des conditions des services dans les zones présentant des conditions sociales et économiques extrêmes.

  - Il faudra définir le plan d’action pour la mise en place coordonnée des besoins d’investissement et de gestion zone par zone, déterminer la ligne de base des indicateurs et des objectifs qui seront utilisés pour définir le degré d’accomplissement des objectifs du programme HA-L1014 dans chaque zone. Ces indicateurs devront essentiellement être les mêmes pour chaque zone, cependant leurs bases et objectifs seront ajustés selon les conditions de chacune d’elles. Parmi les indicateurs à utiliser, on peut citer trois groupes principaux: (i) indicateurs de pertes; (ii) indicateurs de qualité de service; et (iii) indicateurs financiers. Les indicateurs peuvent inclure, par exemple, les suivants: (i) pertes non techniques et techniques par zone; (ii) taux de recouvrement de factures émises; (iii) heures de service des alimentateurs de la zone et; (iv) amélioration des montants facturés par zone. Les indicateurs devront être simples, compréhensibles et effectifs, afin de faciliter la gestion et la compréhension des objectifs aussi bien par le personnel de l’EDH que dans la stratégie de communication avec la population.

III.	COÛT TOTAL DU PROGRAMME ET PLAN DE FINANCEMENT

  - Le coût total du Projet est estimé à la contre-valeur de US$278.000, dont la ventilation par catégories budgétaires et sources de financement est la suivante:

| ### Catégorie | Contribution | Apport | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Consultations et viatiques | 225,990 |  | 225,990 |
| Firme de Consultants en Génie et Gestion de Processus de Distribution et Commercialisation de l’Electricité | 175,790 |  | 175,790 |
| Honoraires | 139,590 |  | 139,590 |
| Viatiques et billets d’avion | 36,200 |  | 36,200 |
| Coordonnateur Technique | 50,200 |  | 50,200 |
| Honoraires | 40,200 |  | 40,200 |
| Viatiques et billets d’avion | 10,000 |  | 10,000 |
| 2. Audit | 7,000 |  | 7,000 |
| 3. Imprévus | 17,010 |  | 17,010 |
| 4. Contrepartie locale |  | 28,000 | 28,000 |
| 4.1 Personnel professionnel et technique |  | 15,000 | 15,000 |
| 4.2 Coûts administration et bureau |  | 13,000 | 13,000 |
| Total | 250,000 | 28,000 | 278,000 |

- EXECUTION

  - Le Directeur Général de l’EDH sera responsable de l’exécution du Programme. Un coordonnateur technique sera engagé pour: (i) coordonner les activités du Programme avec le plus haut niveau de l’administration de l’EDH, la firme de consultants, et la Banque; (ii) servir de liaison entre EDH et la Banque; (iii) collaborer dans le recrutement de la firme de consultants; (iv) la supervision générale des travaux réalisés par la firme de consultants; (v) coordonner avec la Banque la préparation de la proposition de prêt du programmee HA-L1014; et (vi) présenter des rapports périodiques à l’EDH et à la Banque sur le déroulement des activités du Programme.