| BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO |  | INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK |
| --- | --- | --- |
| BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO |  | BANQUE INTERAMERICAINE DE DEVELOPPEMENT |

ESTUDIO “SOLUCIONES EFICIENTES PARA ALCANZAR LAS METAS DE DESARROLLO DEL MILENIO EN SANEAMIENTO EN CIUDADES COSTERAS”

RESUMEN EJECUTIVO

Junio 2007

| Cochrane Nº 639 Valparaíso e-mail: gccosta@gccosta.cl www.gccosta.cl |  | Av. Los Castaños Nº 199 Viña del Mar e-mail: gsi@gsi.cl www.gsi.cl |
| --- | --- | --- |

INDICE

Contenido	Pág.

1.	INTRODUCCIÓN	1

2.	ANÁLISIS GENERAL	2

2.1	Levantamiento de información de países	2

2.2	Prácticas de Saneamiento	2

2.3	Cumplimiento de los MDG y Perspectivas futuras	5

2.4	Análisis de Regulación	6

2.5	Análisis de Normativa	7

2.6	Resumen de la Situación de la Región	9

3.	SANEAMIENTO EN CIUDADES COSTERAS	11

3.1	Levantamiento de Información	11

3.2	Problemas y Desafíos	12

4.	ANÁLISIS CIUDADES COSTERAS Y SELECCIÓN DE CASOS DE ESTUDIO	13

4.1	Quintero	14

4.2	Cancún	16

4.3	Playa del Carmen	17

4.4	Santa Marta	19

4.5	Montevideo	20

5.	SITUACIÓN PAÍSES DESARROLLADOS	21

6.	GUÍA DE SELECCIÓN DE SOLUCIONES EFICIENTES DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	23

6.1	Estructuración de la información	23

6.1.1	Antecedentes	23

6.1.2	Diagnóstico de la situación actual	23

6.1.3	Alternativas de solución	24

6.1.4	Selección de alternativas	24

6.2	Esquema General para el Saneamiento de Ciudades Costeras	25

CUADROS

Cuadro Nº	Descripción	Pág.

Cuadro Nº 1	 Resumen de Países de la Región	3

Cuadro Nº 2	 Coberturas de Saneamiento asociadas a GOAL7, TARGET 10	5

Cuadro Nº 3	 Población conectada a la Red de Recolección	6

Cuadro Nº 4	 Institucionalidad Ambiental	8

Cuadro Nº 5	 Población Conectada a la Red de Recolección con Tratamiento	11

Cuadro Nº 6	 Características Casos de Estudio	13

# INTRODUCCIÓN

El estudio se abordó en tres etapas, cada una de las cuales dio origen a un informe que trató los temas siguientes:

                - Etapa 1. Análisis de la situación de Latino América y El Caribe, en cuanto a los niveles de cobertura de los servicios sanitarios, las actividades económicas, los marcos regulatorios de los servicios, la normativa e institucionalidad ambiental de los diferentes países, el nivel de cumplimiento de los MDG’s, entre otros aspectos, con el fin de determinar 5 casos (ciudades), que ya tengan solucionado sus problemas de tratamiento de aguas residuales, para así analizar la experiencia de los mismos.

                - Etapa 2. Análisis de los 5 casos de estudio en cuanto a las características técnicas de las soluciones de tratamiento, las características socioeconómicas de las ciudades, los marcos regulatorios, institucionales y ambientales, y las fuentes de financiamiento de las inversiones, con el fin de determinar las condicionantes principales para la elección de una solución de tratamiento de aguas residuales.

                - Etapa 3. Bajo el análisis anterior, se confeccionó una guía para la elección de la solución de tratamiento de aguas residuales, que contiene los análisis e información requeridos para la selección de la alternativa más eficiente en ciudades costeras.

A continuación se presenta un resumen de las actividades principales de las tres etapas del estudio.

# ANÁLISIS GENERAL

Para la realización del análisis global de la Región se recurrió a información histórica proveniente de organismos internacionales, fuentes públicas y estudios y trabajos desarrollados sobre el tema.

## Levantamiento de información de países

Es importante señalar que, en general, la información disponible presenta problemas de calidad y antigüedad, no obstante  el análisis se realiza basado en los datos disponibles, constituyendo la variable calidad de la información un factor clave al momento de proponer los casos de estudio.

Como primera cuestión, para los efectos de definir el universo de países a estudiar, se seleccionaron todos aquellos pertenecientes a América del Norte, América Central, el Caribe y América del Sur, que fueran miembros del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). A partir de este subconjunto de países de la Región, se descartaron todos aquellos que no contaran con ciudades costeras o presentaran serias dificultades para acceder a la información. Todos estos criterios generaron la eliminación de los siguientes países: Cuba, Dominica, Granada, Puerto Rico, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Bolivia y Paraguay.

La información base recopilada a nivel de país corresponde a la siguiente: País, Población, Producto Interno Bruto (PIB), Organismo Regulador Sanitario (en términos de su existencia), Organismo Regulador Ambiental (en términos de su existencia), Ámbito Regulador (País-Estatal-Municipal-Otro), Responsable Institucional del Saneamiento, Ciudades Costeras (en términos de su existencia), Coberturas históricas de Agua Potable (%), Coberturas históricas de Alcantarillado (%), Coberturas históricas de tratamiento (%).

A partir de la información recopilada, en el Cuadro Nº1 se presenta un resumen de ella para cada uno de los países estudiados.

## Prácticas de Saneamiento

Las coberturas de agua potable y alcantarillado en América Latina y el Caribe, a nivel urbano, alcanzan al 96 y 86% respectivamente, al año 2004. Basados en la información recopilada se estimó que la cobertura de tratamiento de aguas servidas en la región es de un 22,9% para el año 2005. Esto significa que 402 millones de personas en la región descargan sus residuos a los cuerpos receptores sin tratamiento alguno, causando graves problemas de contaminación y potenciales problemas de salud pública.

El caso de Chile es el más destacado puesto que presenta niveles de cobertura de tratamiento por sobre el 71% a diciembre de 2004, con proyecciones de alcanzar niveles sobre el 97% para el año 2010. Otros países que han avanzado en la ampliación de la cobertura de tratamiento de aguas servidas son Argentina, Brasil, Colombia, México, Uruguay y Venezuela.

Cuadro Nº 1	
Resumen de Países de la Región

Fuente: Elaborado por Grupo Consultor Costa y GSI Ingenieros Consultores

En general, el aumento de la cobertura de alcantarillado no ha sido acompañado de una evolución semejante en los niveles de tratamiento de aguas servidas; así las cosas, la práctica habitual ha sido descargar las aguas servidas crudas, sin tratamiento previo, a los cuerpos receptores más próximos, que suelen ser ríos, esteros, lagos, o el mar.

Los primeros esfuerzos de depuración se vincularon a técnicas de baja inversión inicial, bajos costos de operación y pocos requerimientos de personal especializado, como son:

- Lagunas de estabilización facultativas, muy intensivas en uso de terrenos planos, lo que las hace de difícil aplicabilidad en ciudades medianas y grandes.

- Descargas submarinas sin tratamiento previo, para las ciudades costeras.

Ambos tipos de soluciones se han ido abandonando por las limitaciones que presentan y que las hacen poco amistosas con el medio ambiente.

En las ciudades interiores se ha avanzado hacia soluciones basadas en tratamiento secundario más desinfección y en casos más complejos a tratamiento terciario más desinfección, especialmente cuando se presenta el requisito de remoción de nutrientes.

En el caso de las ciudades litorales las descargas submarinas se han transformado para  desarrollar la disposición final de las aguas servidas al mar, mediante emisarios submarinos de longitud adecuada y dotados de difusores apropiados, obras que cuentan con un tratamiento previo de los efluentes. En general, el tratamiento utilizado consta de desbaste grueso y fino, remoción de arenas, grasas, aceites y flotantes, lo que constituye una depuración preliminar completa. Las instalaciones más antiguas cuentan sólo con parte de estos procesos.

Las soluciones de tratamiento utilizadas en ciudades costeras son múltiples, y su enfoque está relacionado con las condiciones ambientales de cada lugar y los usos asignados a cada cuerpo de agua, condiciones que deben reconocerse tempranamente al planificar las obras. A continuación se presentan las situaciones más corrientes:

- Bahías abiertas, sin usos restrictivos, profundidades adecuadas (no someras), aplicación de tratamiento preliminar con rejas finas, desarenador, remoción de grasas, aceites y flotantes, aforador y emisario submarino de longitud y con difusor apropiado para cumplir metas de normas de calidad o de emisión según el caso.

- Bahías con usos restrictivos en la zona costera o en las inmediaciones. Búsqueda del sector del litoral más apropiado para la ubicación de un emisario submarino, protegiendo dichos usos con un tratamiento más avanzado o con un emisario de longitud tal que salve las restricciones de modo seguro.

- Bahías con múltiples usos turísticos, comerciales o patrimoniales. En estos casos ha sido necesario descartar la aplicación de un emisario submarino reemplazándolo por una planta de tratamiento secundario más desinfección y una descarga al mar del agua tratada con un emisario corto, o bien una descarga a un cuerpo terrestre (río o estero) que drene fuera de la bahía si el caso lo amerita.

- Combinación de restricciones de usos en el litoral con escasez del recurso agua que abre el interés por el re-uso. En este caso se ha utilizado plantas de tratamiento secundario con desinfección para aptitud de riego y se ha dejado una descarga de emergencia al mar por medio de un emisario corto.

## Cumplimiento de los MDG y Perspectivas futuras

Según lo que se presenta en el Cuadro Nº2, existen varios países que ya cumplen con el MDG al año 2015; tales son los casos de Uruguay, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Chile, Bahamas, Trinidad & Tobago. Sin embargo debe tenerse presente que los MDG incluyen, también, como saneada a la población que dispone sus aguas residuales en fosas sépticas, pozos negros u otras soluciones, aunque no dispongan de la posibilidad de conectarse a una red pública de recolección de las aguas residuales. Demás está señalar la precariedad implícita en estas soluciones (descuido de mantenimiento, colapso de los sistemas, contaminación de acuíferos, etc.). Al considerar exclusivamente la cobertura de saneamiento provista a través de una red pública de recolección (red de alcantarillado de aguas residuales), se observa que existen numerosos países donde se requiere un gran esfuerzo para alcanzar las metas de los MDG con soluciones de tratamiento que aseguren los requisitos de salud pública.

Cuadro Nº 2	
Coberturas de Saneamiento asociadas a GOAL7, TARGET 10

| PAIS | 2004 MDG (1) | 2004 Conexiones (2) | 2015 MDG |
| --- | --- | --- | --- |
| Argentina | 89% | 44% | 84% |
| Bahamas | 100% | 15% | 100% |
| Barbados | 100% | S.I | 100% |
| Brasil | 74% | 45% | 85% |
| Chile | 90% | 78% | 91% |
| Colombia | 85% | 74% | 91% |
| Costa Rica | 92% | 30% | 75% |
| Ecuador | 82% | 45% | 78% |
| El Salvador | 61% | 39% | 76% |
| Guatemala | 78% | 41% | 75% |
| Guyana | 69% | 13% | S.I |
| Haití | 28% | 0% | 58% |
| Honduras | 65% | 36% | 75% |
| Jamaica | 79% | 17% | 88% |
| México | 75% | 64% | 83% |
| Nicaragua | 46% | 13% | 74% |
| Panamá | 72% | 34% | S.I |
| Perú | 61% | 52% | 76% |
| Rep Dominicana | 71% | 50% | 74% |
| Surinam | 93% | 0% | S.I |
| Trinidad & Tobago | 100% | S.I | 100% |
| Uruguay | 100% | 78% | 50% |
| Venezuela | 68% | 55% | 76% |

Fuente: Joint Monitoring Programme. UNICEF.

Notas: 	(1)	Estas coberturas incluyen soluciones de saneamiento de aguas servidas recolectadas a través de conexiones a red pública y sistemas particulares o “in situ” (fosas sépticas, pozos negros y letrinas)

(2)	Incluye las coberturas de recolección de aguas servidas provistas exclusivamente por conexiones a red pública.

Es importante observar que si se considera el porcentaje de la población conectada a la red pública de recolección, sólo 4 países se encuentran sobre el 60%. Ellos son Chile, Colombia, México, y Uruguay. La mayor parte de la población por sanear (145 millones de habitantes) se concentra en los países de Venezuela, Perú, Uruguay, Brasil, Ecuador, República Dominicana, Argentina y Guatemala, con un rango de cobertura de saneamiento entre 40% y 59% (Cuadro Nº3).

Cuadro Nº 3	
Población conectada a la Red de Recolección

| Países con Ciudades Costeras | % Población Conectados a Red Pública de Recolección 2002 | Población conectada a red de recolección (Habitantes) | Población no conectada a red de recolección (Habitantes) |
| --- | --- | --- | --- |
| Chile, Colombia, México, Uruguay. | 60%-100% | 117.700.590 | 54.046.410 |
| Venezuela, Perú, Brasil, Ecuador, República Dominicana, Argentina, Guatemala | 40%-59% | 165.058.728 | 145.173.272 |
| El Salvador, Honduras, Panamá, Costa Rica. | 20%-39% | 10.388.240 | 19.256.760 |
| Jamaica, Bahamas, Guyana, Nicaragua, Haití, Surinam, Barbados y Trinidad & Tobago. | 10%-19% | 1.346.380 | 8.183.620 |
|  | Total | 294.493.938 | 226.660.062 |
|  | Porcentaje | 56,5% | 43,5% |

Fuente: :Joint Monitoring Programme. UNICEF.

## Análisis de Regulación

En un sector con fuerte presencia de externalidades asociadas principalmente con los efectos sobre la salud pública y la contaminación ambiental, y de naturaleza monopólica, la función de la regulación de los servicios de agua potable y saneamiento es reglamentar las relaciones entre el Estado, los prestadores de los servicios y los usuarios, mediante la formulación de normativas y reglas que acoten o limiten las decisiones de cada uno de los actores, hacia el logro de una mayor eficiencia económica y objetivos colectivos de salud y preservación ambiental.

En términos generales, en la Región se observa que los cuerpos legales que regulan el sector, se encuentran dispersos en diferentes leyes y reglamentos y bajo la competencia de diversas Secretarías o Ministerios. A lo anterior hay que sumar que, especialmente en los países Federales, las competencias entre los gobiernos centrales y locales se contradicen o superponen. A este tema de descentralización hay que sumar casos como el de México, donde la responsabilidad absoluta de la prestación del servicio recae en los Municipios y por Constitución son soberanos en su actuar, lo que limita cualquier iniciativa de regulación central, tendiente a buscar el logro de objetivos de país, tales como lo pueden ser los MDG.

Si bien para el año 2002, prácticamente en todos los países de la Región, se habían constituido instancias especializadas en la regulación de los servicios de agua potable y saneamiento básico, en aquellos países en los cuales aún no existían, se había mantenido una discusión intensa sobre la creación de las mismas. Así, los lineamientos de política expresados en las leyes aprobadas, que orientan el ejercicio de la función ejercida por los reguladores, incluyen:

- La promoción del acceso universal a los servicios prestados.

- La neutralidad en el tratamiento de todos los prestadores, independientemente de su naturaleza pública o privada, y de los usuarios de los servicios.

- La prestación de los servicios bajo normas pre-establecidas de calidad, atendiendo a criterios de eficiencia operativa, económica y financiera.

- El reconocimiento del derecho de los operadores a obtener una rentabilidad razonable por la explotación de los servicios.

- Ejercicio de las funciones reguladoras bajo criterios de transparencia.

- Participación de los usuarios organizados en la toma de decisiones relevantes del servicio.

- Se reconocen, aunque no se desarrollan, las fuertes externalidades de los servicios en el ámbito de la salud y del ambiente.

## Análisis de Normativa

La protección del medio ambiente ha pasado a formar parte de la agenda pública, con mayor o menor intensidad, en todos los países de la región. Un aspecto de la mayor importancia lo constituye la creación de una institucionalidad acorde con los desafíos que impone la protección del medio ambiente, de acuerdo con la concepción holística del ambiente, promovida a partir de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (Estocolmo, 1972).  Se trata de organismos orientados a operar sobre el conjunto de los recursos naturales con una concepción ecosistémica, a abordar la problemática sociopolítica de las interrelaciones de la sociedad humana y el medio ambiente con objetivos de inserción de la dimensión ambiental en las políticas de desarrollo y, por último, más modernamente, a salvaguardar la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras mediante la implantación de modelos de desarrollo ambientalmente sostenibles. La génesis de estos organismos no ha sido homogénea en toda la Región. En efecto, en algunos países las funciones ambientales fueron adosadas a organismos preexistentes (salud pública, agricultura, urbanismo, minería, etc.); en otros, se crearon organismos nuevos, que muchas veces resultaron del agrupamiento de áreas gubernamentales preexistentes, ahora redefinidos con objetivos holísticos. Este último es el modelo predominante en la Región, en que se reconocen dos tipos de conformación de la máxima autoridad del organismo ambiental principal: en la mayoría de los casos, la misma es unipersonal y de carácter ministerial pero, en otros, se trata de organismos colegiados.

Independientemente del rango constitucional o legal de la autoridad ambiental, los organismos creados en la Región tienen como funciones principales: formular la estrategia y la política ambiental del país, evaluar los alcances y efectos ambientales de los proyectos de inversión (Sistemas de Evaluación de Impacto Ambiental), coordinar a los diversos organismos sectoriales que guardan relación con materias ambientales, elaborar normas, reglamentos y regulaciones relacionados con la contaminación ambiental, mantener actualizado el diagnóstico de la situación ambiental del país, promover el desarrollo sustentable y la educación ambiental de la nación, entre otras facultades y atribuciones.

Cuadro Nº 4	
Institucionalidad Ambiental

Fuente: PNUD

Normas Ambientales

Las normas ambientales son disposiciones legales que establecen, por acuerdo entre los distintos sectores de la sociedad, cuales serán los niveles de sustancias contaminantes que serán considerados aceptables y seguros para la salud del ser humano y del medio ambiente.

Existen distintos tipos de normas, según la siguiente clasificación:

- Normas de calidad primaria: Tienen como objetivo proteger la salud de la población. Establecen la cantidad máxima de sustancias contaminantes cuya presencia en el ambiente puede constituir riesgo para la vida o salud de la población.

- Normas de calidad secundarias: Tienen como objetivo proteger recursos naturales u otros, que pueden ser muy diversos, tales como cultivos, ecosistemas, especies de flora o fauna, monumentos nacionales o sitios con valor arqueológico.

- Normas de emisión: Estas normas establecen límites a la cantidad de contaminantes emitidos al aire o al agua que pueden producir instalaciones industriales o fuentes emisoras en general.

Las normas de calidad, en general, y las normas de emisión, en específico, señalan los límites dentro de los cuales debe insertarse cualquier proyecto de inversión que genere residuos. El sistema de alcantarillado de una ciudad, cualquiera sea la modalidad de tratamiento o disposición final empleado, genera residuos que deberán cumplir con las normas de emisión de cada país; a su vez, el cuerpo receptor seleccionado deberá ser capaz de asimilar la descarga de residuos, en términos de respetar las normas de calidad establecidas.

## Resumen de la Situación de la Región

La región en general presenta importantes avances en el ámbito de las coberturas de agua potable y alcantarillado, generadas con valiosos esfuerzos que se aceleraron en la década de los 80. En el camino los países han desarrollado diversas estrategias para la consecución de metas, tales como la creación de organismos rectores, el fortalecimiento de la gestión de los organismos operadores públicos, la incorporación de la participación ciudadana y, en los últimos 15 años, el desarrollo creciente de incorporación de iniciativa privada en diferentes esquemas.

Los problemas fundamentales de la región están focalizados actualmente en:

- La expansión de los sistemas de agua potable y la reposición de los existentes. La expansión de los sistemas está generalmente relacionada con sectores de bajos ingresos que por el crecimiento inorgánico de las ciudades habían ido quedando fuera del desarrollo del sector.

- El incremento de la cobertura de alcantarillado que aún está por debajo del 80%, con el consecuente riesgo que significa para la salud de la población

- El importante déficit de tratamiento de aguas residuales, que no afecta sólo a la salud de la población sino que al equilibrio de los ecosistemas, del cual sin lugar a dudas es parte el ser humano.

Las principales restricciones o dificultades para avanzar en la solución de la problemática, particularmente en recolección del alcantarillado y tratamiento de las aguas residuales, tiene relación con:

- Restricciones para acceder a recursos para financiar las inversiones asociadas, que necesariamente significa desviar fondos públicos de otras áreas de interés social, o en su caso, incorporar iniciativa privada para el financiamiento, que finalmente generará una presión adicional en mayores tarifas con el consiguiente impacto político, de carga para el usuario y/o de presión para unos pocos de mayor capacidad económica para subsidiar al resto.

- El orden institucional relativo a la generación de políticas públicas y planes de desarrollo sustentables en el tiempo, independientes del contexto político coyuntural.

- Un aspecto que a la luz de las experiencias recientes, en particular de la incorporación de iniciativa privada, no se ha tenido presente al momento de la toma de decisiones, es la adecuada ecualización entre la situación socio-económica de los países de la región, y el nivel de calidad exigido a las soluciones técnicas. En efecto,  metas ambiciosas en nivel y calidad del tratamiento de las aguas residuales, requieren de recursos que vienen del sector público, comprometiendo otras áreas sociales, o en su defecto, deben ser financiadas a través de mayores tarifas, donde la capacidad de pago del usuario debe ser tomada en consideración.

El desarrollo y avance en el cumplimiento de las metas en la región es diverso y responde a diferentes factores que son de orden cultural, político y económico.

- Desde la perspectiva cultural, todavía en la región es muy fuerte el concepto de que el agua es un bien de naturaleza social, en el cual no se perciben costos para su provisión o se considera que es una función propia del Estado y con fuerte componente subsidiario.

- Esto es más complejo en el caso de tratamiento de aguas servidas, que por su naturaleza posee características de “bien público” o “bien meritorio” con dificultades para que los usuarios revelen preferencias, sobre todo cuando el beneficio no es de naturaleza individual sino social.

- Otra arista tiene que ver con el beneficio económico inmediato; en ciudades costeras donde la componente turística es relevante, contar con agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales es un atributo más que relevante para asegurar la demanda turística, y es un atributo necesario para mantener dicha demanda a través del oportuno cuidado del medio ambiente, que es uno de los aspectos que se vende en muchas ciudades costeras de la región. En otros casos tal presión no existe, siendo aún el medio ambiente una referencia etérea e incluso sin una relación directa con los problemas de salud pública.

Existen otros casos, en los cuales se ha asumido una política que involucra directamente la evolución del sector y sus resultados en el desarrollo económico de los países, generando una institucionalidad que permite el desarrollo sostenible del sector; en este caso se encuentran países como Chile y Colombia.

En lo que respecta al cumplimiento de metas de cobertura asociados a los MDG en lo que a saneamiento se refiere, podemos concluir que la región se encuentra en buena posición para el logro de las metas en el año 2015, es más, si los recursos disponibles son administrados eficientemente, el cumplimiento se podrá lograr con bastante antelación, toda vez que ya existen varios países que cumplieron la meta del año 2015.

Con relación a la normativa ambiental, todos los países de la Región han generado una institucionalidad que, sin perjuicio de sus diferencias, establece las condiciones en base a las cuales puede emprenderse un proyecto de inversión. En este contexto, lo que corresponde en este trabajo, es insertar las exigencias ambientales de cada país de modo de contemplar adecuadamente esta variable en la formulación, desarrollo e implementación de un proyecto de inversión.

# SANEAMIENTO EN CIUDADES COSTERAS

## Levantamiento de Información

Se realizó un estudio de casos para analizar todas las variables que pueden afectar a la elección de una solución de tratamiento en ciudades costeras.  Para esto se realizó un catastro de 270 ciudades costeras pertenecientes a 23 países miembros del BID. Estas ciudades fueron clasificadas según tamaño de la población, actividad económica, tipo de cuerpo receptor y tipo de tratamiento existente.

Las ciudades costeras reúnen el 14,2% de la población total en estudio, la cobertura de alcantarillado promedio es de 62,9% y la cobertura en tratamiento es de 34,9% en promedio, al año 2005.

El Cuadro N°5 presenta la situación de cobertura de alcantarillado, considerando el porcentaje de tratamiento de aguas residuales por país, ciudades costeras y no costeras.

Es posible observar que la cobertura de tratamiento de las aguas residuales en las ciudades costeras de la región alcanza a 34,9%, mientras que en las ciudades no costeras alcanza un 21%, al año 2005.

Cuadro Nº 5	
Población Conectada a la Red de Recolección con Tratamiento

Fuente: Información obtenida en el portal internet de Joint Monitoring Programme for water supply and Sanitation (www.wssinfo.org) e información obtenida de ciudades costeras catastradas.

En base a este levantamiento de información de la región, se analizaron las características de 65 ciudades, las cuales no poseen ningún tipo de tratamiento de aguas residuales, con el fin de establecer las características de las ciudades donde podría ser aplicada la Guía. Si bien es cierto que en muchas ciudades existe un tratamiento que no alcanza al 100% de la población, lo que ocurre en general es que posteriormente, para cubrir la parte faltante, se seleccionará una solución del mismo tipo. Esta situación se verificó posteriormente en los casos estudiados de Cancún, Playa del Carmen y Montevideo.

Para el análisis a nivel de ciudades costeras con sistemas de tratamiento de sus aguas servidas, se recurrió a información disponible en Internet y otras fuentes. La información recopilada, y funcional al propósito de configurar una situación general de ciudades costeras con sistemas de tratamiento, consideró los siguientes datos: Ciudad, Población, Tratamiento de Aguas Residuales, Población Saneada, Actividad Económica Principal, Actividad Económica Secundaria, Calidad de la Información Pública Disponible y Contactos Disponibles.

## Problemas y Desafíos

La situación actual de América Latina y El Caribe muestra la necesidad de incorporar cuantiosos recursos para acometer las inversiones que se requieren para dar cumplimiento a las metas del milenio. Esto induce a la necesidad de hacer una adecuada selección de las soluciones técnicas, que deben permitir satisfacer las condiciones de borde asociadas a la protección de la salud humana y la sustentabilidad de los sistemas ecológicos, al menor costo posible, dado el estado del arte actual del tratamiento de las aguas residuales urbanas. Sin embargo, los aspectos técnicos – siendo, por cierto, de gran importancia – no son los más complejos de resolver; en efecto, en muchos casos deberá fortalecerse la institucionalidad ambiental y la relativa a la operación de los sistemas de saneamiento; se deberán establecer tarifas adecuadas para financiar – con o sin subsidios – las inversiones y los costos de operación de los sistemas. En algunos casos esto último requerirá profundos cambios culturales.

Es importante observar que cerca de 50 millones de personas que habitan ciudades costeras en la región deben convivir en la actualidad con una situación ambiental que no asegura la sustentabilidad del medio y representa un riesgo para la salud.  Constituye pues, un desafío no menor, dar solución a este problema que, por lo demás, presenta la particularidad de que esta población se distribuye en más de 200 ciudades, algunas de ellas con poblaciones superiores al millón de personas y en otros a múltiples localidades con poblaciones de menos de 5000 habitantes.

# ANÁLISIS CIUDADES COSTERAS Y SELECCIÓN DE CASOS DE ESTUDIO

En base al análisis de la información disponible sobre las condiciones institucionales, económicas, medioambientales y sociales presentes en diversas ciudades costeras de América Latina, y teniendo presente, i) las soluciones de tratamiento existentes (estado del arte), ii) el tamaño de las ciudades, iii) el nivel de actividad socioeconómica imperante en las ciudades, iv) las restricciones ambientales y v) la calidad y disposición de información disponible, se seleccionaron 5 casos de estudio, correspondientes a los presentados en el siguiente Cuadro.

Cuadro Nº 6	
Características Casos de Estudio

| Ciudad | Cuerpo receptor | Tipo de solución | Tamaño Ciudad | Actividad económica 1 | Actividad económica 2 | Restricciones ambientales | Calidad y disponibilidad de información |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Playa del Carmen | Acuífero - Subterráneo | Tratamiento Secundario Lodos Activados | Menor | Turístico | Comercial | Altas | Muy Buena |
| Santa Marta | Mar Caribe | Tratamiento Preliminar + Emisario Submarino | Media | Portuario-industrial | Turístico | Medias | Muy Buena |
| Cancún | Acuífero - Subterráneo | Tratamiento Secundario Lodos Activados | Mayor | Turístico | Comercial | Altas | Muy Buena |
| Quintero | Océano Pacífico | Tratamiento Preliminar + Emisario Submarino | Menor | Portuario-Industrial | Turístico | Medias | Muy Buena |
| Montevideo | Río de la Plata | Tratamiento Preliminar + Emisario Subacuático | Mayor | Portuario-Industrial | Turístico | Medias | Muy Buena |

Fuente: Elaboración Propia

Para clasificar la ciudad según tamaño se utilizó el siguiente criterio:

- MENOR: ciudades menores a 100 mil habitantes y mayores que 5 mil habitantes

- MEDIA: ciudades con población entre 100 mil y 450 mil habitantes

- MAYOR: ciudades con población mayor a 450 mil habitantes

La clasificación de las ciudades respecto del nivel de las restricciones ambientales, se refiere a la mayor o menor sensibilidad del cuerpo receptor disponible, para soportar el efecto contaminante de las aguas residuales; corresponde a una impresión preliminar de acuerdo con los antecedentes disponibles. De la sensibilidad del cuerpo receptor emanan las necesidades de tratamiento previo a que deben ser sometidas las aguas residuales antes de disponerlas en el ambiente.

Los casos seleccionados fueron analizados en detalle, tanto en gabinete como en terreno. El análisis de los casos permitió identificar los elementos que fueron considerados en la elección de la solución de tratamiento. Asimismo, permitió determinar el contexto dentro del cual estas soluciones se han dado, en lo referente a los aspectos institucionales, regulatorios, técnicos, ambientales y económicos.

Figura Nº 1: Ubicación de las Ciudades del Estudio

## Quintero

La ciudad de Quintero se encuentra ubicada en la V Región en la República de Chile, con una población residente de cerca de 24.000 habitantes, está orientada principalmente a actividades portuarias, turísticas, agrícolas. La provisión de servicios de agua potable y alcantarillado está a cargo de la Empresa de Obras Sanitarias de Valparaíso (ESVAL S.A.), cuyo principal accionista es el Grupo Chileno Hurtado Vicuña – Fernández León, grupo que mantiene el control de la firma.

En Chile a partir de 1998, se inicia un proceso de incorporación masiva de iniciativa privada, bajo los esquemas de ventas de paquetes accionarios que estaban en manos del Estado Chileno y transferencia del derecho de explotación de los servicios por un plazo de 30 años en otros casos.  En el contexto anterior, ESVAL S.A. es la primera empresa en ser privatizada bajo el esquema de venta de paquete accionario, resultando adjudicado el consorcio conformado por el grupo chileno ENERSIS y la firma inglesa Anglian Water. En el año 2003, se vende la participación al grupo chileno  Hurtado Vicuña – Fernández León, actual operador.

La principal razón de incorporación de iniciativa privada en Chile, estuvo asociada al financiamiento de las necesidades de incremento de la cobertura de tratamiento de aguas servidas.

Los elementos de análisis y conclusiones más relevantes de este caso pueden resumirse en los siguientes aspectos:

- El sistema de tratamiento de las aguas servidas de la localidad de Quintero corresponde a una planta de tratamiento preliminar seguida de un emisario submarino de 1.350 metros de longitud y 500 mm de diámetro, descargando a unos 50 metros de profundidad.

- De acuerdo a los resultados de los monitoreos realizados en la zona, el efluente de la planta de tratamiento preliminar ha cumplido plenamente con las normas de emisión aplicables, así como también se da cumplimiento a los requisitos de calidad de las aguas del medio marino en que son descargadas las aguas tratadas.

- Un marco institucional claro y transparente es imprescindible para restringir objetivamente el ámbito de las soluciones potenciales. Este marco debe estar asociado a la política ambiental dentro de un contexto nacional e internacional.

- Las opciones de financiamiento para el desarrollo de las soluciones de tratamiento de aguas servidas son relevantes en el cumplimiento de las metas globales para el próximo milenio. En el caso chileno, el financiamiento provino de operadores privados, los que tuvieron incentivos a invertir dado un esquema tarifario que permite la recuperación de los costos de inversión y operación.

- En forma previa a la incorporación de soluciones de tratamiento, resulta necesario avanzar en el incremento de las coberturas de agua potable y alcantarillado. En el caso chileno éstas alcanzaron niveles sobre el 90% y 80% con la gestión de organismos públicos que dado el marco regulatorio e institucional, permitió previamente sincerar la tarifas, durante un proceso que duró 10 años, entre finales de la década de los 80s y los 90s, esto dio cabida para incorporar alzas tarifarias asociadas a una mayor cobertura de tratamiento de aguas servidas.

- Los procesos de comunicación e información a la sociedad, son relevantes para validar las soluciones de tratamiento de aguas servidas y su posterior internalización en la tarifa. En este sentido, se trabajó coordinadamente entre el Gobierno y la Empresa para educar a la población respecto a los beneficios del saneamiento y los costos que ésta debe asumir.

- Un esquema de subsidios que permite contener el impacto tarifario producto de alzas tarifarias, es relevante, sobre todo cuando está focalizado en los sectores de menores ingresos que deben soportar el fuerte impacto de los incrementos. En el caso chileno, se cuenta con un esquema de subsidios directos a la demanda, focalizado en los sectores más vulnerables de la población.

- Con una normativa ambiental claramente definida, la optimización técnico – económica queda sujeta a la solución técnicamente aceptable de menor costo.

- El seguimiento de las soluciones una vez que éstas entran en operación nos permite un mejoramiento continuo de la elección de la mejor decisión. En este contexto, dado el modelo de empresa eficiente existente en Chile para la determinación de tarifas, los operadores tienen incentivos para determinar cuidadosamente la elección toda vez que dichos costos pueden no ser contemplados en un 100% en la próxima fijación tarifaria.

## Cancún

La ciudad de Cancún se encuentra ubicada en el Municipio de Benito Juárez, Estado de Quintana Roo, en México.  El desarrollo de Cancún tiene su origen en una iniciativa de los Estados Unidos Mexicanos destinado a potenciar el turismo en un área que se consideraba potencialmente atractiva para la explotación y desarrollo de este negocio. Dentro de este contexto, la población en el Municipio de Benito Juárez entre 1990 y 2000 se incrementa de 176 mil habitantes a 419 mil habitantes.

El desarrollo de la actividad turística que crece cada año presiona el aumento de la actividad del sector construcción, en torno al desarrollo de proyectos de hotelería, este efecto a su vez genera aumentos en la población producto de la migración en busca de empleos. En promedio por cada nuevo cuarto hotelero puesto a disposición, se crean 1,5 empleos directos y 2,1 empleos indirectos.

Conjuntamente con el sector construcción, el desarrollo turístico presiona el crecimiento de los servicios públicos como agua potable y alcantarillado, electricidad y telecomunicaciones.

Los servicios de agua potable y alcantarillado son prestados por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) organismo dependiente del Estado, que es responsable por la provisión de los servicios conforme a la delegación de prestación de los servicios efectuada por los municipios del Estado de Quintana Roo.

La CAPA en el año 1993 licita una concesión integral de los servicios de agua potable y alcantarillado para Cancún e Isla Mujeres, dicha concesión es adjudicada a la empresa mexicana Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC), firma perteneciente al Grupo Mexicana de Desarrollo (GMD). Luego de diversas transacciones efectuadas a partir del año 1998, la firma cambia su composición accionaria, siendo en la actualidad controlada por la empresa francesa ONDEO y el grupo mexicano Peñoles.

En el caso de Cancún es posible destacar los siguientes aspectos:

- En la ciudad de Cancún existen cuatro plantas de tratamiento para la zona urbana y tres para la zona hotelera; el tipo de tratamiento es biológico secundario (lodos activados) con infiltración del efluente en el subsuelo.

- Como cuerpo receptor de las aguas tratadas se seleccionó un acuífero salino ubicado a más de 100 metros de profundidad.  Este acuífero no está conectado con otros acuíferos más superficiales de agua dulce, desde donde se extrae el agua para fines de abastecimiento de agua potable a la población.  Una parte de las aguas son utilizadas para el riego de jardines, prados y canchas de golf.

- Las 3 plantas operadas por FONATUR (zona hotelera) funcionan satisfactoriamente, logrando un efluente desinfectado que cumple con la normativa aplicable.  En el caso de las Plantas operadas por AGUAKAN, se presentan algunos problemas asociados a los niveles de nitrógeno (remoción de nutrientes) y de Coliformes fecales lo que demuestra una incorrecta desinfección del efluente, presentándose problemas de incumplimiento de los límites máximos permitidos según la normativa vigente.

- Las autoridades Ambientales y de Salud del Estado de Quintana Roo efectúan monitoreos en las playas del sector, no evidenciándose índices de contaminación.

- La elección de la solución de tratamiento de aguas servidas respondió a un plan integral del desarrollo turístico de la ciudad. En este caso, se consideró el medio ambiente como un activo intangible que resultaba necesario preservar para la explotación del negocio turístico, es decir el cuidado del medio ambiente fue considerado como una externalidad positiva directa para el fin del proyecto.

- Una vez determinado el plan de intervención se buscó la mejor solución técnica disponible para no afectar el medio ambiente.

- El proyecto fue desarrollado e impulsado directamente por la Federación a través de un Fideicomiso generado para financiar las plantas de tratamiento ubicadas en la zona hotelera.

- El costo de inversión de las plantas fue ampliamente recuperado por la venta de terrenos y recaudación de impuestos.

- Una vez que el sector alcanzó dinamismo, el Estado a través de la CAPA se hizo cargo del resto de la infraestructura y de las necesidades de expansión de los sistemas, debiendo adicionar otras plantas, que se financian dentro de las tarifas aplicadas.

- Se careció, en el pasado, de una situación base desde el punto de vista ambiental, y su posterior seguimiento en el tiempo. Esto genera una situación de riesgo y vulnerabilidad futura toda vez que la disposición se efectúa al subsuelo, desconociéndose las implicancias que esto puede tener para los cuerpos receptores hídricos y para la calidad del agua potable que es extraída en un 100% de pozos subterráneos. No obstante lo anterior, ha existido un monitoreo a la calidad de las aguas de las playas.

- La autoridad, SEMARNAT, ha exigido al nuevo proyecto de planta de tratamiento, “Nor Poniente”, el monitoreo de la calidad de las aguas del acuífero salino que recibe el efluente de la planta. Esto es sumamente importante dado que a partir de la puesta en marcha de esta instalación, se podrá tener un mejor control de la evolución de la calidad del los cuerpos hídricos existentes, incluido el mar.

- La carencia de un marco regulatorio claro y estable que asegure el financiamiento de la reposición de los sistemas y la expansión de los servicios puede generar conflictos futuros, con el consiguiente impacto en el sector de turismo.

- Los fuertes subsidios cruzados que afectan al sector hotelero, hacen más vulnerable la situación a largo plazo, producto que existe el incentivo a descolgarse del sistema con el consiguiente impacto financiero para el organismo prestador.

## Playa del Carmen

Playa del Carmen se encuentra ubicada en el Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo, en México. La población de Playa del Carmen, al año 2000, alcanzaba a 47.757 habitantes.

Como resultado del exitoso programa Federal que dio origen a Cancún, la pequeña localidad adyacente de Playa del Carmen, inició un explosivo crecimiento desde hace una década. El operador del sistema de recolección, tratamiento y disposición de las aguas servidas de Playa del Carmen es la agencia estatal CAPA, Comisión de Agua Potable y Alcantarillado. Ante el rápido crecimiento de la ciudad, CAPA ha debido ir  resolviendo los problemas de saneamiento que generaba la nueva población que llegaba a instalarse.

Los elementos de análisis y conclusiones más relevantes de este caso pueden resumirse en los siguientes aspectos:

- El tratamiento de las aguas servidas de Playa del Carmen se realiza en dos plantas de tratamiento (más las instalaciones del complejo hotelero Playacar); el tipo de tratamiento es biológico secundario (lodos activados) con infiltración del agua tratada a un acuífero salino ubicado a más de 100 metros de profundidad, el cual no está conectado con otros acuíferos más superficiales de agua dulce, desde donde se extrae el agua para fines de abastecimiento de agua potable a la población.

- Las plantas han presentado algunos eventos en que los efluentes han superado los niveles permitidos por la normativa vigente, en cuanto al contenido de nitrógeno y Coliformes fecales.

- Las autoridades Ambientales y de Salud de Quintana Roo efectúan monitoreos en las playas del sector, no evidenciándose índices de contaminación.

- En el caso de Playa del Carmen se generó un crecimiento explosivo en la necesidad de nuevos servicios de agua potable y alcantarillado, derivado del éxito de Cancún y de su cercanía con esta ciudad y con la Isla de Cozumel, esta última conocida por sus condiciones para el buceo.

- La CAPA afrontó la inversión de la expansión de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento con una combinación de aporte estatal y tarifas. Estas últimas con una estructura y nivel tarifario igual a las aplicadas en Cancún.

- La elección de la solución de tratamiento de aguas servidas fue una réplica de lo sucedido en Cancún, es decir, se consideró el medio ambiente como un activo intangible que resultaba necesario preservar para la explotación del negocio turístico, es decir el cuidado del medio ambiente fue considerado como una externalidad positiva directa para el desarrollo del negocio turístico.

- De acuerdo con lo anterior, se buscó la mejor solución técnica disponible para no afectar el medio ambiente.

- El costo de inversión de las plantas fue financiado por la tarifa y aportes federales. Asimismo, el costo por conexión ha contribuido a financiar la expansión del sistema.

- Se careció de una situación base desde el punto de vista ambiental, y su posterior seguimiento en el tiempo. Esto genera una situación de riesgo y vulnerabilidad futura toda vez que la disposición se efectúa al subsuelo, desconociéndose las implicancias que esto puede tener para los cuerpos receptores hídricos y para la calidad del agua potable que es extraída en un 100% de pozos subterráneos. No obstante lo anterior, existe un monitoreo a la calidad de las aguas de las playas.

- La carencia de un marco regulatorio claro y estable que asegure el financiamiento de la reposición de los sistemas y la expansión de los servicios puede generar conflictos futuros, con el consiguiente impacto en el sector de turismo.

- Los fuertes subsidios cruzados que afectan al sector hotelero, hacen más vulnerable la situación a largo plazo, producto que existe el incentivo a descolgarse del sistema con el consiguiente impacto financiero para el organismo prestador.

## Santa Marta

Santa Marta se encuentra ubicada en la zona norte del territorio de Colombia, en el Departamento de Magdalena, siendo esta ciudad su capital. Según datos del Censo del año 2005, la ciudad cuenta con 414.387 habitantes.

La provisión de los servicios de agua potable y alcantarillado en Santa Marta es otorgada por METROAGUA S.A. E.S.P., la que es controlada por  la firma española Canal Isabel II. El concedente del contrato de concesión es el Municipio y a través de éste se aportan subsidios a la oferta para la expansión de los sistemas.

Del caso analizado es posible desprender los siguientes elementos relevantes:

- El sistema de tratamiento de las aguas servidas de la localidad de Santa Marta corresponde a una planta de tratamiento preliminar seguida de un emisario submarino de 420 metros de longitud y 1.000 mm de diámetro, descargando el efluente a unos 40 metros de profundidad en el Mar Caribe.

- En la situación previa al proyecto se presentaban niveles inaceptables de contaminación en la zona de playas. Desde la implementación del proyecto, la situación ha sido enteramente superada cumpliéndose actualmente las exigencias de las normas de calidad para aguas para recreación con contacto directo.

- El marco institucional claro y transparente, junto con el proceso de transformación de la institucionalidad del sector agua potable y alcantarillado impulsado en Colombia a partir del año 1991, ha posibilitado el mejoramiento gradual de los servicios, incluyendo el saneamiento.

- Las opciones de financiamiento para el desarrollo de las soluciones de tratamiento de aguas servidas son relevantes en el cumplimiento de las metas globales para el próximo milenio. En el caso colombiano, el financiamiento provino del Estado y las tarifas. Estás últimas se han incrementado gradualmente bajo un esquema transparente de cálculo, donde se privilegia las soluciones eficientes.

- La incorporación de la iniciativa privada ha permitido optimizar los procesos de inversión y operación de las soluciones de saneamiento.

- En la elección de la solución se privilegió la solución de mínimo costo técnicamente factible dado el marco ambiental existente.

- Los procesos de comunicación e información a la sociedad, son relevantes para validar las soluciones de tratamiento de aguas servidas y su posterior internalización en la tarifa. En este caso, el hecho de sanear un activo tan relevante para la zona como lo son las playas, fue el principal elemento utilizado en las campañas de difusión.

- Un esquema de subsidios cruzados transparente y racional (distribución equitativa de la carga del subsidio y minimización de la ineficiencias económicas) ha permitido contener el impacto tarifario producto de alzas tarifarios.

- Con una normativa ambiental claramente definida, la optimización técnico – económica queda sujeta a la solución técnicamente aceptable de menor costo.

## Montevideo

Montevideo, capital de la República de Uruguay, está situada a orillas del Río de la Plata, y de acuerdo al último Censo realizado, la población al año 1996 era de 1.335.960 habitantes. Se estima que en la actualidad (año 2007) alcanza a 1.600.000 habitantes. En la mayor parte de Uruguay la provisión de los servicios de agua potable y alcantarillado está a cargo del Estado a través del organismo denominado Obras Sanitarias del Estado (OSE), creado en 1953 y que presta servicios al 94% de las conexiones. En el caso particular del alcantarillado y saneamiento de la capital, la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) está a cargo del 100% del saneamiento en el área del Departamento de Montevideo.

Del caso analizado es posible desprender los siguientes aspectos relevantes:

- El sistema de tratamiento de las aguas servidas de Montevideo corresponde a una planta de tratamiento preliminar seguida de un emisario submarino de 2.322 metros de longitud y 1,80 m de diámetro, descargando el efluente a unos 10 metros de profundidad.

- Los resultados de los planes de monitoreo aplicados en el sector muestran que el sistema de tratamiento ha permitido alcanzar las metas de descontaminación impuestas por la normativa vigente para agua para recreación (<1000 NMP/100 ml Coliformes fecales).

- El Alcantarillado y Saneamiento en Montevideo está a cargo de IMM donde no existe separación entre regulador y proveedor de los servicios.

- Resulta complejo la determinación de cargos tarifarios para la componente de saneamiento, toda vez que no existe una contabilidad de costos que permita separar los costos directamente asociados con el servicio, con los derivados de otras actividades que realiza la IMM.

- La regulación de precios clara y transparente no es sólo un imperativo de corto y mediano plazo sino que afecta la capacidad del organismo para el mantenimiento y reposición de la infraestructura.

- Al no existir regulación de precios, no existe incentivo para la búsqueda de soluciones de mínimo costo. Por otra parte, debido a que la regulación y normativas ambientales son fiscalizadas por el propio IMM existe el peligro de no ecualizar adecuadamente los aspectos técnicos, económicos con los ambientales.

- No obstante lo anterior, la presencia activa del Banco Interamericano de Desarrollo en el financiamiento de las soluciones de saneamiento, ha permitido subsanar la problemas de autorregulación del organismo

# SITUACIÓN PAÍSES DESARROLLADOS

Se analizaron las prácticas regulatorias y ambientales de cuatro países desarrollados, con el objeto de utilizarlos como un marco de referencia en la confección de la guía para resolver los problemas de contaminación de ciudades costeras de América Latina. Los países estudiados fueron: Estados Unidos, España, Reino Unido y Australia.

De los casos analizados es posible desprender los siguientes elementos relevantes:

- La institucionalidad del sector, se encuentra altamente ligada a la organización política superior del País. En materias de orden ambiental, se distinguen los niveles Federales, Estatales y Comunales, originándose una jerarquía donde el nivel superior – Federal – establece regulaciones mínimas, que pueden ser superadas de acuerdo a decisiones de los niveles inferiores, pero no disminuidas.

- Todos los países analizados disponen de un marco ambiental que impone condiciones para autorizar la materialización de cualquier proyecto que pudiera presentar impactos ambientales.

- Todos los países cuentan con criterios o normas que establecen las condiciones, en términos de límites máximos permisibles, de determinados parámetros físicos, químicos y bacteriológicos.

- Se aprecia una tendencia a complementar o reemplazar, como en el caso de EEUU, el indicador de Coliformes fecales por otro más específico de contaminación bacteriológica de origen humano. Esto se explica por la mayor correlación que se ha encontrado entre la presencia de estos organismos en el agua de baño con la aparición de enfermedades entéricas en la población en contacto.

- En el caso del Estado de Florida, los emisarios submarinos se requieren para proveer a la planta de tratamiento secundario con desinfección, de la mínima necesidad de cantidad de cloro para lograr los estándares de calidad de aguas.  La sobrecloración de aguas servidas que contienen materiales orgánicos puede resultar en la creación de compuestos órganoclorados tales como trihalometanos, que se asocian con riesgos a la salud humana.

La Clean Water Act federal (33 USC 1251 et seq.) prohíbe la descarga de cualquier desecho a cualquier cuerpo de agua, a menos que sea tratado para proteger los usos benéficos de tales cuerpos de agua. Como mínimo, las plantas de tratamiento de aguas servidas que descargan al océano o a otros cuerpos de agua deben proveer tratamiento secundario para cumplir este estándar de reducción de contaminación.

- Las normas de calidad de aguas para recreación de estos países definen un criterio de representatividad estadística para los indicadores de calidad. En el ámbito bacteriológico, en general, se usa la media geométrica de las muestras, se establecen límites superiores para una muestra individual y frecuencias de muestreo.

- Todos los países cuentan con una categorización de sus cuerpos de agua – potencialmente receptores de residuos – a partir de la cual establecen criterios y normas de calidad.

- Los países europeos se rigen en los aspectos ambientales por Directivas emanadas de la Comunidad Europea, sin perjuicio que pueden establecer condiciones más severas para la operación de los servicios, y para sus normas de emisión y de calidad.

- A partir de las exigencias de tratamiento para las aguas servidas vigentes a contar del año 2005 en la Comunidad Europea, se concluye que el uso de emisarios submarinos como medios de descarga al mar de las aguas servidas tratadas de una ciudad, debe pasar por la instalación de una planta depuradora previa, que deberá tener un nivel de tratamiento acorde con el cuerpo de agua receptor y en función de la cantidad de habitantes equivalentes involucrados.

- Si bien pueden existir organismos proveedores del servicio a nivel municipal o regional, se tiende a poseer políticas únicas en aspectos de protección de recursos nacionales, como lo pueden ser ministerios, asociaciones de organismos, agencias nacionales.

- En todos los casos existe un marco regulador de las condiciones de operación, inversión y tarifas, el cual puede ser establecido mediante un contrato de explotación, concesión de los servicios, licencias de operación, o cualquier otro mecanismo que tome en cuenta la naturaleza monopólica de los servicios.

# GUÍA DE SELECCIÓN DE SOLUCIONES EFICIENTES DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

La Guía elaborada busca, básicamente, los siguientes objetivos:

- Ordenar el análisis de la problemática que presentan las ciudades costeras con relación a la adecuada disposición de sus aguas servidas domésticas. Para este efecto se especifica la información que es necesaria recopilar para disponer de un adecuado diagnóstico.

- Plantear alternativas de solución y definir el procedimiento orientado a seleccionar la alternativa más conveniente desde el punto de vista ambiental, técnico y económico.

- Ordenar el análisis respecto de la institucionalidad existente y el sistema que regula las actividades de prestación de los servicios sanitarios, en cada caso en particular. Este aspecto se vincula con la necesidad de asegurar el financiamiento de las inversiones y la sustentabilidad en el tiempo de los sistemas que se busca implementar.

## Estructuración de la información

### Antecedentes

La selección de la solución de tratamiento de aguas residuales deberá considerar diversos aspectos de orden general que permitan conocer el contexto en el cual se desarrollará la solución. Entre estos aspectos se debe considerar una descripción de las materias que se listan a continuación:

- Localización del proyecto (país, región, comuna, localidad, coordenadas, etc.)

- Características físicas (ubicación geográfica, clima, hidrografía, flora y fauna, geología, entre otras)

- Características demográficas (población permanente, población estacional)

- Problemática de la zona en estudio (contaminación de cuerpos receptores, salud pública, efectos sobre recursos naturales, turismo, etc.)

### Diagnóstico de la situación actual

Se deberán recopilar antecedentes que permitan caracterizar y determinar el estado actual del área de estudio.

- Caracterización del área (características físicas, socioeconómicas y culturales, ordenamiento territorial)

- Infraestructura sanitaria (sistema de drenaje pluvial, alcantarillado, tratamiento y disposición final de aguas servidas)

- Situación de cuerpos receptores (tipo de cuerpo receptor, usos, características hidrográficas u oceanográficas, calidad del agua)

- Marco ambiental aplicable (Ley ambiental, Autoridad ambiental, necesidad de autorización ambiental, normas ambientales, Tratados Internacionales)

- Diagnóstico de contaminación del cuerpo receptor (determinación del grado de cumplimiento de las normas de calidad)

- Marco institucional (Leyes, ámbito de aplicación, competencias, modalidades de prestación de los servicios, entes reguladores, modelo de regulación, modalidades de financiamiento)

- Prestador de los servicios (aspectos administrativos, financieros, comerciales)

- Aspectos socioeconómicos (análisis del PIB, población económicamente activa, ingreso y gasto familiar, vivienda e índice de marginación)

- Indicadores (técnicos, comerciales, tarifas, financieros y contables, socioeconómicos, normativos y regulatorios)

### Alternativas de solución

Para establecer las alternativas de solución para el tratamiento de las aguas servidas de una localidad se deben analizar los siguientes puntos:

- Proyección de demanda (estimación de demanda de agua potable y aguas servidas en un periodo de previsión determinado)

- Soluciones técnica y ambientalmente viables (se plantean alternativas de solución considerando las características particulares del sector, caudales y caracterización de las aguas servidas, necesidades de tratamiento)

- Costos de inversión y operación

- Evaluación socioeconómica de las alternativas

### Selección de alternativas

Finalmente, para seleccionar la alternativa más adecuada para la localidad estudiada se deben realizar los siguientes pasos:

- Determinar  la disponibilidad de pago de la población

- Establecer las soluciones financieras viables

- Verificar la razonabilidad de las normas ambientales, en caso de que éstas impongan restricciones que hagan económicamente inviables las soluciones y en su caso, proceder a su revisión.

- Establecer plazos para el cumplimiento de la normativa ambiental (se pueden establecer soluciones que permitan el cumplimiento gradual en el tiempo de las normativas vigentes)

- Seleccionar la alternativa más conveniente

## Esquema General para el Saneamiento de Ciudades Costeras

A continuación se presenta un flujograma que grafica el proceso de decisión de la alternativa de tratamiento de aguas servidas más conveniente para una localidad.  Éste impone en primer lugar, la necesidad de realizar un diagnóstico para establecer claramente la problemática existente.

A continuación, y de manera paralela, se debe, por una parte, examinar la mejor solución técnico económica posible dado el marco ambiental existente (de no existir se debe adoptar alguno), y por otra, analizar el marco regulatorio vigente (de igual forma,  si no existe se debe adoptar alguno) relativo a los prestadores de servicios y a los sistemas tarifarios en aplicación.

El cruce de ambas líneas de análisis debe conducir a cuestionarse, a partir de la efectiva viabilidad y sustentabilidad de las soluciones planteadas, el marco ambiental, regulatorio y tarifario existente, para introducir las modificaciones que sea necesario hacer.

Superadas las dificultades se deberá desarrollar la solución hasta el nivel apropiado para abordar la materialización de las inversiones.

Figura Nº  2: Esquema de Selección de la Solución de Tratamiento de Aguas Residuales

* Debe considerarse la posibilidad de adecuar la normativa ambiental de manera de viabilizar una solución técnica adecuada.

Corrales, 1998

María Elena Corrales, Desafío de la Regulación de los Servicios de Agua y Saneamiento en América Latina