Consultoría Individual

Actividad III-I.1

(Activity 1)

Ecuador

ENE/CEC

CONSULTORÍA PARA MONITOREO TÉCNICO DE INVERSIONES FINANCIADAS PARA EXPANSIÓN Y REFORZAMIENTO

DEL SND – ECUADOR

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Contenido

I.	ANTECEDENTES	3

II.	OBJETIVO Y ALCANCE DE LA CONSULTORÍA	4

III.	ACTIVIDADES PRINCIPALES	4

IV.	INFORMES / ENTREGABLES	6

V.	Cronograma de Pagos	7

VI.	Calificaciones	7

VII.	Características de la Consultoría	7

# ANTECEDENTES

Los Términos de Referencia (TdR) para desarrollo de la presente Consultoría se fundamentan en el contenido de los productos diseñados en las siguientes operaciónes de financiamiento formalizadas entre el Gobierno del Ecuador (GdE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID);

Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador (EC-L1219)

El Gobierno del Ecuador y el Banco Interamericano de Desarrollo, convinieron en una operación de financiamiento por 60 millones de dólares, cuyo objetivo general es mejorar el servicio eléctrico a través de la reconstrucción de la infraestructura eléctrica, con incorporación de características sismorresistentes en las provincias de Esmeraldas, Manabí y Santo Domingo, afectadas por el terremoto de Abril del 2016. Los objetivos específicos son: (i) contribuir a restablecer el suministro eléctrico del sistema de subtransmisión de las Empresas Eléctricas Distribuidoras (EED) afectadas por el terremoto; y (ii) facilitar el aprovisionamiento confiable del servicio eléctrico a los usuarios finales, mediante la implementación de proyectos de recuperación del sistema de distribución. Con tal propósito, el diseño de la operación contempla los siguientes componentes y actividades;

Componente I. Plan de reconstrucción integral del sistema de subtransmisión eléctrica en 69kV (US$41.4M), con el cual se financia la reubicación/reconstrucción de 27 proyectos de subtransmisión con características sismorresistentes mejoradas, según las siguientes ubicaciones: (i) 7 proyectos en la provincia de Esmeraldas; (ii) 12 proyectos en la provincia de Manabí; y (iii) 8 proyectos en la provincia de Santo Domingo.

Componente II. Plan de reconstrucción integral del sistema de distribución eléctrica (US$18.3M), por medio del que se apoya la reconstrucción de infraestructura eléctrica de distribución con características sismorresistentes mejoradas, contribuyendo a la confiabilidad del SND en todas sus etapas funcionales hasta el usuario final, incluida la reconstrucción de 26 proyectos del sistema de distribución (13,8kV/0,22kV), en sectores poblados y en zonas periféricas afectadas, por medio de: (i) 6 proyectos en la provincia de Esmeraldas; (ii) 9 proyectos en la provincia de Manabí; y (iii) 11 proyectos en la provincia de Santo Domingo.

Programa de Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador (EC-L1223).

El Gobierno del Ecuador, la Cooperación Japonesa (JICA) y el Banco Interamericano de Desarrollo, convinieron en una operación de financiamiento por 220 millones de dólares, a fin de apoyar el avance en la transformación de la matriz energética,, mediante la expansión, reforzamiento y mejora de la eficiencia operacional del sistema eléctrico, de acuerdo a lo previsto en el PME y el PLANEE, estableciéndose como objetivos específicos: (i) dar continuidad a los proyectos de reforzamiento y expansión del SNT para facilitar el transporte efectivo de la energía proveniente de los proyectos de generación en desarrollo; (ii) reforzar la infraestructura nacional de transmisión para un mayor intercambio de energía en la región; (iii) facilitar el uso prioritario de la electricidad en el sector agroindustrial, mediante el refuerzo y expansión del SND, así como propiciar el aumento del nivel de cobertura eléctrica en zonas rurales y urbano-marginales; (iv) impulsar la implementación de proyectos de EE; y (v) implementar una estrategia para fomentar la igualdad de género en el sector eléctrico. Estos objetivos se desagregan en los siguientes componentes;

Componente I. Expansión y reforzamiento del SNT (US$111,36 millones), recursos que facilitarán la continuidad de la ejecución del Plan de Expansión de la Transmisión, así como la atención de los refuerzos necesarios que permitan mejorar las condiciones de operación, facilitando el transporte de electricidad a los diferentes centros de consumo del país, permitiendo también mejorar la infraestructura nacional para incrementar los intercambios regionales de energía con Perú y Colombia, en el marco de la iniciativa SINEA.

Componente II. Expansión, reforzamiento y modernización del SND (US$104,24 millones), para financiar proyectos priorizados del Plan de Expansión de la Distribución, que contribuyan a la mejora en la topología de las redes, incrementen los índices de confiabilidad del SND y permitan mejorar el acceso a electricidad desde la red de distribucion a la agroindustria, aumentando también la cobertura del servicio eléctrico en áreas rurales y urbano-marginales.

Componente III. Apoyo a la implementación del PLANEE y Desarrollo de Capacidades Institucionales (US$3,4 millones), recurso previsto para proyectos destinados a: (i) elaboración del marco regulatorio y normativo del PLANEE, así como la elaboración de la normativa de etiquetado para promover la EE en el país; (ii) ejecución del programa de apoyo a la EE en la Agroindustria, el cual incluye actividades destinadas a la introducción de mejores prácticas que promuevan la EE mediante procesos de capacitación y la ejecución de auditorías energéticas; (iii) desarrollo de la Estrategia para Promover la Igualdad de Género en el Sector Eléctrico Ecuatoriano y; (iv) el desarrollo de una Estrategia de Acceso Universal a la Energía Eléctrica en Ecuador.

# OBJETIVO Y ALCANCE DE LA CONSULTORÍA

El objetivo de la consultoría es apoyar al Gobierno de Ecuador (GdE) para asegurar la oportuna y efectiva ejecución de las inversiones financiadas con las operaciones de préstamo; EC-L1219 “Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica en Áreas Afectadas por el Terremoto en Ecuador” y; EC-L1223 “Programa de Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador, en el ámbito de las obras abordadas con el Componente II - Expansión, reforzamiento y modernización del Sistema Nacional de Distribución”.

Entre los objetivos específicos cubiertos con estos servicios se destacan; i) ejecución del plan de visitas técnicas para verificación del avance de obras, según el plan operativo anual; ii) levantamiento de ajustes que se deriven de su ejecución; y iii) difusión y socialización ante el Organismo Ejecutor de hallazgos y recomendaciones.

# ACTIVIDADES PRINCIPALES

Para cumplimiento del objetivo y alcances señalados, se han identificado de manera enunciativa, más no limitativa, las siguientes actividades, sin perjuicio del desarrollo de acciones complementarias que el Consultor considere pertinentes:

  - Llevar a cabo las actividades inherentes a la consultoría, en estrecha coordinación con el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables - MERNNR, con la Agencia de Regulación y Control de Electricidad - ARCONEL, EMPRESAS ELÉCTRICAS, JICA y el BID.

  - Identificar y tomar conocimiento de la normativa y manuales existentes para diseño, construcción, operación y mantenimiento, vigentes en el sector eléctrico de infraestructura de subtransmisión y distribución.

  - Revisar de manera particular la información relacionada con la preparación y ejecución de los Programas de Financiamiento EC-L1219 y EC-L1223.

  - Fortalecimiento de la capacidad institucional en supervisión de proyectos.

- Con apoyo en la base de datos de los proyectos financiados con la Operación EC-L1219 y con el Componente II “Expansión, reforzamiento y modernización del Sistema Nacional de Distribución de la Operación EC-L1223”, seleccionar muestras representativas de cada subcomponente para su monitoreo en terreno.

- En función de lo indicado en el anexo de Monitoreo y Evaluación de los Programas, apoyar en el seguimiento de los indicadores de la matriz de resultados.

- Mantener reuniones de trabajo con el personal de la Unidad Ejecutora de los Programas por parte del MERNNR para conocer y retroalimentar el Plan Operativo Anual de los respectivos Programas.

- Apoyar a los Organismos Ejecutores en la revisión, seguimiento y actualización de las matrices de riesgos, planes de mitigación y de contingencia de las operaciones en ejecución.

b) Apoyar en el monitoreo de cumplimiento de las Actividades de Gestión Ambiental de los Programas. Con esta actividad se apoyará al MERNNR en la supervisión de la aplicación de las directrices medio ambientales incluidas en la citada operación de préstamo. El Consultor emitirá pronunciamiento respecto del cumplimiento general de las actividades ambientales realizadas por las Unidades Gestoras, con base en las evidencias observadas en campo.

  - Difusión del conocimiento

Producto de los hallazgos y experiencias recogidas con el desarrollo del plan de monitoreo en campo, se ejecutarán las siguientes actividades para transferencia de las mejores prácticas y revisión de oportunidades de mejoras observadas durante la ejecución de los procesos;

Difusión de prácticas replicables y revisión de oportunidades de mejoras en Unidades de Negocio de CNEL EP (11 Unidades). Actividad para realizar por el Consultor en al menos un (1) Taller de Socialización dirigido a líderes de las Áreas responsables del desarrollo de las obras en las Unidades de Negocio de CNEL.

- Según se considere necesario por parte de CNEL EP, a estas jornadas podrán asociar compromisos para homologación y/o estandarización de procedimientos y de especificaciones. Estas iniciativas se desarrollarían al interior de las Empresas en coordinación con el MERNNR.

- Adicionalmente, se podrá identificar oportunidades de estandarización en procedimientos de trabajo exigibles a Personal Interno y de Empresas Contratistas. Nuevos estándares que también serían abordados por el Personal de CNEL EP.

Difusión de prácticas replicables y revisión de oportunidades de mejoras en Empresas Eléctricas (9 EE). Actividad a realizar por el Consultor en al menos un (1) Taller de Socialización dirigido a líderes de las Áreas responsables del desarrollo de las obras en las Empresas Eléctricas.

- Según se considere necesario por parte de las EE, a estas jornadas podrán asociar compromisos para homologación y/o estandarización de procedimientos y de especificaciones. Estas iniciativas se desarrollarían al interior de las EE en coordinación con el MERNNR.

- Adicionalmente, se podrá identificar oportunidades de estandarización en procedimientos de trabajo exigibles a Personal Interno y de Empresas Contratistas. Nuevos estándares que también serían abordados por el Personal de las EE.

Aplicable a personal de las Áreas de staff y de las Unidades Ejecutoras, esta actividad es llevada a la práctica en Talleres realizados para un conjunto de empresas y/o en modalidad independiente, oportunidad en las cuales se revisan avances en la ejecución de los productos contenidos en los programas y se comparten experiencias derivadas del desarrollo de las obras.

  - Elaborar reportes de seguimiento técnico según indicado en clausula siguiente (IV).

# INFORMES / ENTREGABLES

Como resultado de sus actividades, el Contractual deberá preparar y presentar, a satisfacción del Banco, los siguientes Informes:

•	Producto 1: Plan de trabajo. Resumen de la metodología a seguir para lograr los objetivos de la consultoría y un cronograma de actividades, visitas y entrega de productos.

•	Producto 2: Informe de avance de las actividades descritas en los puntos 3.4 y 3.5 de acuerdo al Plan de Trabajo aprobado, hasta los 120 días de iniciada la consultoría.

•	Producto 3: Informe de avance de las actividades descritas en los puntos 3.4 y 3.5 de acuerdo al Plan de Trabajo aprobado, hasta los 240 días de iniciada la consultoría.

•	Producto 4: Informe final del total de actividades de acuerdo al Plan de Trabajo aprobado, hasta los 360 días de iniciada la consultoría. El mismo que incluirá los hallazgos y recomendaciones de toda la consultoría, con evidencias de sus aportes en los proyectos intervenidos.

Nota: Para la entrega de cada producto se deberá presentar las acciones correctivas identificadas por el consultor e informadas al Organismo Ejecutor, para su oportuna normalización.

# Cronograma de Pagos

•	20% a la entrega y aprobación del Producto 1

•	25% a la entrega y aprobación del Producto 2

•	25% a la entrega y aprobación del Producto 3

•	30% a la entrega y aprobación del Producto 4

# Calificaciones

•	Título/Nivel Académico & Años de Experiencia Profesional: Máster o equivalente, titulado en Ingeniería Eléctrica, Civil o afines, con al menos 5 años de experiencia en diseño, construcción y/o fiscalización de obras de subtransmisión y distribución eléctrica.

•	Idiomas: Español. Conocimientos de inglés será una ventaja.

•	Áreas de Especialización: Subtransmisión y distribución eléctrica. Ingeniería estructural.

•	Habilidades: Habilidad para diagnosticar problemas y proponer soluciones confiables, buena comunicación oral y escrita.

# Características de la Consultoría

•	Categoría y Modalidad de la Consultoría: Contractual de Productos y Servicios Externos, Suma Alzada.

•	Duración del Contrato: 12 meses.

•	Lugar(es) de trabajo: Consultoría externa basada en Quito, Ecuador. Se realizarán visitas a las obras del Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador (EC-L1219) y del Programa de Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador (EC-L1223).

•	Líder de División o Coordinador: El desarrollo de esta consultoría se llevará a cabo en estrecha coordinación y acuerdo del plan de trabajo con el MERNNR. En el seguimiento y evaluación técnica de esta consultoría por parte del BID, estará a cargo del Especialista de Energía Kenol Thys (ENE/CEC) y la Analista Alba Villafuerte (CAN/CEC). El contractual llevará a cabo estos TdR en estrecha coordinación con el MERNNR y las EED. El personal técnico del MERNNR y/o ARCONEL, gestionarán los permisos y autorizaciones necesarios para realizar las inspecciones y trabajos de campo requeridos en la Consultoría

Pago y Condiciones: La compensación será determinada de acuerdo con las políticas y procedimientos del Banco. Adicionalmente, los candidatos deberán ser ciudadanos de uno de los países miembros del BID.

Consanguinidad: De conformidad con la política del Banco aplicable, los candidatos con parientes (incluyendo cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad, incluyendo conyugue) que trabajan para el Banco como funcionario o contractual de la fuerza contractual complementaria, no serán elegibles para proveer servicios al Banco.

Diversidad: El Banco está comprometido con la diversidad e inclusión y la igualdad de oportunidades para todos los candidatos. Acogemos la diversidad sobre la base de género, edad, educación, origen nacional, origen étnico, raza, discapacidad, orientación sexual, religión, y estatus de VIH/SIDA. Alentamos a aplicar a mujeres, afrodescendientes y a personas de origen indígena.

Consultoría Individual

Actividad III-I.2

(Activity 2)

Ecuador

ENE/CEC

CONSULTORÍA PARA MONITOREO Y EVALUACIÓN DE APLICACIÓN DE DIRECTRICES SOCIALES Y MEDIO AMBIENTALES CONTENIDAS EN LAS OPERACIONES EC-L1219 Y EC-L1223

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Contenido

I.	ANTECEDENTES	3

II.	OBJETIVO Y ALCANCE DE LA CONSULTORÍA	4

III.	ACTIVIDADES PRINCIPALES	5

IV.	INFORMES / ENTREGABLES	6

V.	Cronograma de Pagos	7

VI.	Calificaciones	7

VII.	Características de la Consultoría	7

- ANTECEDENTES

Los Términos de Referencia (TdR) para desarrollo de la presente Consultoría se fundamentan en el contenido de los productos diseñados en las siguientes operaciones de financiamiento, formalizadas entre el Gobierno del Ecuador (GdE), la Cooperación Japonesa (JICA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID);

Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador (EC-L1219): El Gobierno del Ecuador y el Banco Interamericano de Desarrollo, convinieron en una operación de financiamiento por 60 millones de dólares, cuyo objetivo general es mejorar el servicio eléctrico a través de la reconstrucción de la infraestructura eléctrica, con incorporación de características sismorresistentes en las provincias de Esmeraldas, Manabí y Santo Domingo, afectadas por el terremoto. Los objetivos específicos son: (i) contribuir a restablecer el suministro eléctrico del sistema de subtransmisión de las Empresas Eléctricas Distribuidoras (EED) afectadas por el terremoto; y (ii) facilitar el aprovisionamiento confiable del servicio eléctrico a los usuarios finales, mediante la implementación de proyectos de recuperación del sistema de distribución. Con tal propósito, el diseño de la operación contempla los siguientes componentes y actividades;

Componente I. Plan de reconstrucción integral del sistema de subtransmisión eléctrica en 69kV (US$41.4M), con el cual se financia la reubicación/reconstrucción de 27 proyectos de subtransmisión con características sismorresistentes mejoradas, según las siguientes ubicaciones: (i) 7 proyectos en la provincia de Esmeraldas; (ii) 12 proyectos en la provincia de Manabí; y (iii) 8 proyectos en la provincia de Santo Domingo.

Componente II. Plan de reconstrucción integral del sistema de distribución eléctrica (US$18.3M), por medio del que se apoya la reconstrucción de infraestructura eléctrica de distribución con características sismorresistentes mejoradas, contribuyendo a la confiabilidad del SND en todas sus etapas funcionales hasta el usuario final, incluida la reconstrucción de 26 proyectos del sistema de distribución (13,8kV/0,22kV), en sectores poblados y en zonas periféricas afectadas, por medio de: (i) 6 proyectos en la provincia de Esmeraldas; (ii) 9 proyectos en la provincia de Manabí; y (iii) 11 proyectos en la provincia de Santo Domingo.

Programa de Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador (EC-L1223): El Gobierno del Ecuador, JICA y el Banco Interamericano de Desarrollo, convinieron en una operación de financiamiento por 220 millones de dólares, a fin de apoyar el avance en la transformación de la matriz energética,, mediante la expansión, reforzamiento y mejora de la eficiencia operacional del sistema eléctrico, de acuerdo a lo previsto en el PME y el PLANEE, estableciéndose como objetivos específicos: (i) dar continuidad a los proyectos de reforzamiento y expansión del SNT para facilitar el transporte efectivo de la energía proveniente de los proyectos de generación en desarrollo; (ii) reforzar la infraestructura nacional de transmisión para un mayor intercambio de energía en la región; (iii) facilitar el uso prioritario de la electricidad en el sector agroindustrial, mediante el refuerzo y expansión del SND, así como propiciar el aumento del nivel de cobertura eléctrica en zonas rurales y urbano-marginales; (iv) impulsar la implementación de proyectos de Eficiencia Energética; y (v) implementar una estrategia para fomentar la igualdad de género en el sector eléctrico. Estos objetivos se desagregan en los siguientes componentes;

Componente I. Expansión y reforzamiento del SNT (US$111,36 millones), recursos que facilitarán la continuidad de la ejecución del Plan de Expansión de la Transmisión, así como la atención de los refuerzos necesarios que permitan mejorar las condiciones de operación, facilitando el transporte de electricidad a los diferentes centros de consumo del país, permitiendo también mejorar la infraestructura nacional para incrementar los intercambios regionales de energía con Perú y Colombia, en el marco de la iniciativa SINEA.

Componente II. Expansión, reforzamiento y modernización del SND (US$104,24 millones), para financiar proyectos priorizados del Plan de Expansión de la Distribución, que contribuyan a la mejora en la topología de las redes, incrementen los índices de confiabilidad del SND y permitan mejorar el acceso a electricidad a la agroindustria, aumentando también la cobertura del servicio eléctrico en áreas rurales y urbano-marginales.

Componente III. Apoyo a la implementación del PLANEE y Desarrollo de Capacidades Institucionales (US$3,4 millones), recurso previsto para proyectos destinados a: (i) elaboración del marco regulatorio y normativo del PLANEE, así como la elaboración de la normativa de etiquetado para promover la EE en el país34; (ii) ejecución del programa de apoyo a la EE en la Agroindustria, el cual incluye actividades destinadas a la introducción de mejores prácticas que promuevan la EE mediante procesos de capacitación y la ejecución de auditorías energéticas; (iii) desarrollo de la Estrategia para Promover la Igualdad de Género en el Sector Eléctrico Ecuatoriano y; (iv) el desarrollo de una Estrategia de Acceso Universal a la Energía Eléctrica en Ecuador.

- OBJETIVO Y ALCANCE DE LA CONSULTORÍA

El objetivo de la consultoría es apoyar al Gobierno de Ecuador (GdE) para asegurar la oportuna y efectiva ejecución de las actividades de gestión social y medio ambiental contenidas en las inversiones financiadas con las operaciones de préstamo; “Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica en Áreas Afectadas por el Terremoto en Ecuador (EC-L1219)” y “Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador (EC-L1223)” en el ámbito de las obras abordadas con el Componente II “Expansión, reforzamiento y modernización del Sistema Nacional de Distribución”.

Entre los objetivos específicos cubiertos con estos servicios se destacan; i) el seguimiento ambiental que permite el cumplimiento tanto de la legislación ambiental nacional como el cumplimiento de salvaguardias ambientales y sociales contenidas en el marco de gestión ambiental y social - MGAS; ii) ejecución de un programa de visitas técnicas para verificación de cumplimiento del MGAS; iii) levantamiento de ajustes que se deriven de la ejecución del monitoreo realizado, difusión y socialización ante el Organismo Ejecutor de hallazgos y recomendaciones.

- ACTIVIDADES PRINCIPALES

Para cumplimiento del objetivo y alcances señalados, se han identificado de manera enunciativa, más no limitativa, las siguientes actividades, sin perjuicio del desarrollo de acciones complementarias que el Consultor considere pertinentes:

  - Llevar a cabo las actividades inherentes a la consultoría, en estrecha coordinación con el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables - MERNNR, con la Agencia de Regulación y Control de Electricidad - ARCONEL, EMPRESAS ELÉCTRICAS y el BID.

  - Identificar y tomar conocimiento de la normativa exigible por el Ministerio del Ambiente y por los manuales vigentes en el sector eléctrico, para gestión ambiental y social correspondiente a desarrollo de infraestructura de subtransmisión (líneas y subestaciones).

  - Revisar de manera particular la información relacionada con gestión ambiental y social contenida en los Programas de Financiamiento EC-L1219 y EC-L1223. En particular, aplicarán las obligaciones medio ambientales y sociales, contenidas en los respectivos documentos que acompañan el respectivo contrato.

  - Fortalecimiento Institucional para supervisión de actividades socioambientales.  Con esta actividad se apoyará al MERNNR en la supervisión oportuna y la correcta aplicación de las directrices sociales y medio ambientales incluidas en las citadas operaciones de préstamo. El Consultor emitirá pronunciamiento respecto del cumplimiento integral de las actividades sociales y ambientales realizadas por las Unidades Gestoras, con base en las obligaciones contenidas en los respectivos documentos contractuales versus las evidencias facilitadas por el OE.  Con apoyo en la base de datos de los proyectos financiados con el Componente I de la Operación EC-L1219 y del Componente II “Expansión, reforzamiento y modernización del Sistema Nacional de Distribución” de la Operación EC-L1223, seleccionar muestras representativas de cada subcomponente para su monitoreo en terreno.

  - Difusión del conocimiento

Producto de los hallazgos y experiencias recogidas con el desarrollo del plan de monitoreo en campo, se ejecutarán las siguientes actividades para transferencia de las mejores prácticas y revisión de oportunidades de mejoras observadas durante la ejecución de los procesos;

Difusión de prácticas replicables y revisión de oportunidades de mejoras en Unidades de Negocio de CNEL EP (11 Unidades). Actividad a realizar por el Consultor en al menos un (1) Taller de Socialización dirigido a líderes de las Áreas responsables del desarrollo de las obras en las Unidades de Negocio de CNEL.

- Según se considere necesario por parte de CNEL EP, estas jornadas podrán asociar compromisos para homologación y/o estandarización de procedimientos. Estas iniciativas se desarrollarían al interior de CNEL en coordinación con el MERNNR.

- Adicionalmente, se podrá identificar oportunidades de estandarización en cuanto a gestión Medio Ambiental y Social exigibles a Personal Interno y de Empresas Contratistas. Nuevos estándares que también serían abordados por el Personal de las CNEL EP.

Difusión de prácticas replicables y revisión de oportunidades de mejoras en Empresas Eléctricas (9 EE). Actividad a realizar por el Consultor en al menos un (1) Taller de Socialización dirigido a líderes de las Áreas responsables del desarrollo de las obras en las Empresas Eléctricas.

- Según se considere necesario por parte de las EE, estas jornadas podrán asociar compromisos para homologación y/o estandarización de procedimientos. Estas iniciativas se desarrollarían al interior de las EE en coordinación con el MERNNR.

- Adicionalmente, se podrá identificar oportunidades de estandarización en cuanto a gestión Medio Ambiental y Social exigibles a Personal Interno y de Empresas Contratistas. Nuevos estándares que también serían abordados por el Personal de las EE.

  - Elaborar reportes de seguimiento técnico según indicado en clausula siguiente (IV).

- INFORMES / ENTREGABLES

Como resultado de sus actividades, el Contractual deberá preparar y presentar, a satisfacción del Banco, los siguientes Informes:

•	Producto 1: Plan de trabajo. Resumen de la metodología a seguir para lograr los objetivos de la consultoría y un cronograma de actividades, visitas y entrega de productos.

•	Producto 2: Informe de avance de las actividades descritas en los puntos 3.4 y 3.5 de acuerdo al Plan de Trabajo aprobado, hasta los 120 días de iniciada la consultoría.

•	Producto 3: Informe de avance de las actividades descritas en los puntos 3.4 y 3.5 de acuerdo al Plan de Trabajo aprobado, hasta los 240 días de iniciada la consultoría.

•	Producto 4: Informe final del total de actividades de acuerdo al Plan de Trabajo aprobado, hasta los 360 días de iniciada la consultoría. El mismo que incluirá los hallazgos y recomendaciones de toda la consultoría, con evidencias de sus aportes en los proyectos intervenidos.

Nota: Para la entrega de cada producto se deberá presentar las acciones correctivas identificadas por el consultor e informadas al Organismo Ejecutor, para su oportuna normalización.

- Cronograma de Pagos

•	20% a la entrega y aprobación del Producto 1

•	25% a la entrega y aprobación del Producto 2

•	25% a la entrega y aprobación del Producto 3

•	30% a la entrega y aprobación del Producto 4

- Calificaciones

•	Título/Nivel Académico & Años de Experiencia Profesional: Ingeniero, Máster o equivalente, titulado en Ingeniería o afines, con al menos 5 años de experiencia en gestión de procesos ambientales y sociales en el ámbito de sistemas de transmisión y distribución de energía eléctrica.

•	Idiomas: Español. Conocimientos de inglés será una ventaja.

•	Áreas de Especialización: Medio Ambiente y Gestión Social.

•	Habilidades: Habilidad para diagnosticar problemas y proponer soluciones confiables, buena comunicación oral y escrita.

- Características de la Consultoría

•	Categoría y Modalidad de la Consultoría: Contractual de Productos y Servicios Externos, Suma Alzada.

•	Duración del Contrato: 12 meses.

•	Lugar(es) de trabajo: Consultoría externa basada en Quito, Ecuador. Se realizarán visitas a las obras del Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador (EC-L1219) y del Programa de Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador (EC-L1223).

•	Líder de División o Coordinador: El desarrollo de esta consultoría se llevará a cabo en estrecha coordinación y acuerdo del plan de trabajo con el MERNNR. En el seguimiento y evaluación técnica de esta consultoría por parte del BID, estará a cargo del Especialista de Energía Kenol Thys (ENE/CEC) y de la Analista Sr. de operaciones Alba Villafuerte (CAN/CEC). El contractual llevará a cabo estos TdR en estrecha coordinación con el MERNNR y las EED. El personal técnico del MERNNR y/o ARCONEL, gestionarán los permisos y autorizaciones necesarios para realizar las inspecciones y trabajos de campo requeridos en la Consultoría.

Pago y Condiciones: La compensación será determinada de acuerdo con las políticas y procedimientos del Banco. Adicionalmente, los candidatos deberán ser ciudadanos de uno de los países miembros del BID.

Consanguinidad: De conformidad con la política del Banco aplicable, los candidatos con parientes (incluyendo cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad, incluyendo conyugue) que trabajan para el Banco como funcionario o contractual de la fuerza contractual complementaria, no serán elegibles para proveer servicios al Banco.

Diversidad: El Banco está comprometido con la diversidad e inclusión y la igualdad de oportunidades para todos los candidatos. Acogemos la diversidad sobre la base de género, edad, educación, origen nacional, origen étnico, raza, discapacidad, orientación sexual, religión, y estatus de VIH/SIDA. Alentamos a aplicar a mujeres, afrodescendientes y a personas de origen indígena.

Consultoría Individual

Actividad III-III.3

(Activity 7)

Ecuador

ENE/CEC

CONSULTORÍA PARA APOYO A la capacidad de supervisión del MERNNR bajo criterios de DESARROLLO DE infraestructura eléctrica sismo resistente

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Contenido

I.	ANTECEDENTES	3

II.	OBJETIVO Y ALCANCE DE LA CONSULTORÍA	4

III.	ACTIVIDADES PRINCIPALES	5

IV.	INFORMES / ENTREGABLES	7

V.	Cronograma de Pagos	8

VI.	Calificaciones	8

VII.	Características de la Consultoría	8

- ANTECEDENTES

Los Términos de Referencia (TdR) para desarrollo de la presente Consultoría se fundamentan en el contenido de los productos diseñados en las siguientes operaciones de financiamiento formalizadas entre el Gobierno del Ecuador (GdE), JICA y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID);

Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador (EC-L1219)

El Gobierno del Ecuador y el Banco Interamericano de Desarrollo, convinieron en una operación de financiamiento por 60 millones de dólares, cuyo objetivo general es mejorar el servicio eléctrico a través de la reconstrucción de la infraestructura eléctrica, con incorporación de características sismorresistentes en las provincias de Esmeraldas, Manabí y Santo Domingo, afectadas por el terremoto de abril 2016. Los objetivos específicos son: (i) contribuir a restablecer el suministro eléctrico del sistema de subtransmisión de las Empresas Eléctricas Distribuidoras (EED) afectadas por el terremoto; y (ii) facilitar el aprovisionamiento confiable del servicio eléctrico a los usuarios finales, mediante la implementación de proyectos de recuperación del sistema de distribución. Con tal propósito, el diseño de la operación contempla los siguientes componentes y actividades;

Componente I. Plan de reconstrucción integral del sistema de subtransmisión eléctrica en 69kV (US$41.4M), con el cual se financia la reubicación/reconstrucción de 27 proyectos de subtransmisión con características sismorresistentes mejoradas, según las siguientes ubicaciones: (i) 7 proyectos en la provincia de Esmeraldas; (ii) 12 proyectos en la provincia de Manabí; y (iii) 8 proyectos en la provincia de Santo Domingo.

Componente II. Plan de reconstrucción integral del sistema de distribución eléctrica (US$18.3M), por medio del que se apoya la reconstrucción de infraestructura eléctrica de distribución con características sismorresistentes mejoradas, contribuyendo a la confiabilidad del SND en todas sus etapas funcionales hasta el usuario final, incluida la reconstrucción de 26 proyectos del sistema de distribución (13,8kV/0,22kV), en sectores poblados y en zonas periféricas afectadas, mediante: (i) 6 proyectos en la provincia de Esmeraldas; (ii) 9 proyectos en la provincia de Manabí; y (iii) 11 proyectos en la provincia de Santo Domingo.

Programa de Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador (EC-L1223).

El Gobierno del Ecuador, JICA y el Banco Interamericano de Desarrollo, convinieron en una operación de financiamiento por 220 millones de dólares, a fin de apoyar el avance en la transformación de la matriz energética,, mediante la expansión, reforzamiento y mejora de la eficiencia operacional del sistema eléctrico, de acuerdo a lo previsto en el PME y el PLANEE, estableciéndose como objetivos específicos: (i) dar continuidad a los proyectos de reforzamiento y expansión del SNT para facilitar el transporte efectivo de la energía proveniente de los proyectos de generación en desarrollo; (ii) reforzar la infraestructura nacional de transmisión para un mayor intercambio de energía en la región; (iii) facilitar el uso prioritario de la electricidad de la red de distribución en el sector agroindustrial, mediante el refuerzo y expansión del SND, así como propiciar el aumento del nivel de cobertura eléctrica en zonas rurales y urbano-marginales; (iv) impulsar la implementación de proyectos de EE; y (v) implementar una estrategia para fomentar la igualdad de género en el sector eléctrico. Estos objetivos, según el diseño de la operación, se desagregan en los siguientes componentes;

Componente I. Expansión y reforzamiento del SNT (US$111,36 millones), recursos que facilitarán la continuidad de la ejecución del Plan de Expansión de la Transmisión, así como la atención de los refuerzos necesarios que permitan mejorar las condiciones de operación, facilitando el transporte de electricidad a los diferentes centros de consumo del país, permitiendo también mejorar la infraestructura nacional para incrementar los intercambios regionales de energía con Perú y Colombia, en el marco de la iniciativa SINEA.

Componente II. Expansión, reforzamiento y modernización del SND (US$104,24 millones), para financiar proyectos priorizados del Plan de Expansión de la Distribución, que contribuyan a la mejora en la topología de las redes, incrementen los índices de confiabilidad del SND y permitan mejorar el acceso a electricidad de la red de distribución en la agroindustria, aumentando también la cobertura del servicio eléctrico en áreas rurales y urbano-marginales.

Componente III. Apoyo a la implementación del PLANEE y Desarrollo de Capacidades Institucionales (US$3,4 millones), recurso previsto para proyectos destinados a: (i) elaboración del marco regulatorio y normativo del PLANEE, así como la elaboración de la normativa de etiquetado para promover la EE en el país; (ii) ejecución del programa de apoyo a la Eficiencia Energética en la Agroindustria, el cual incluye actividades destinadas a la introducción de mejores prácticas que promuevan la EE mediante procesos de capacitación y la ejecución de auditorías energéticas; (iii) desarrollo de la Estrategia para Promover la Igualdad de Género en el Sector Eléctrico Ecuatoriano y; (iv) el desarrollo de una Estrategia de Acceso Universal a la Energía Eléctrica en Ecuador.

- OBJETIVO Y ALCANCE DE LA CONSULTORÍA

El objetivo de la consultoría es apoyar al Gobierno de Ecuador (GdE) para asegurar la oportuna y efectiva ejecución, bajo estándares sismo resistentes, de las obras correspondientes al sistema de subtransmisión, incluidas en las inversiones financiadas con las operaciones de préstamo; EC-L1219 “Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica en Áreas Afectadas por el Terremoto en Ecuador” y; EC-L1223 “Programa de Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador” y apoyar el desarrollo de capacidades institucionales en conceptos de resiliencia aplicable al sector eléctrico.

Específicamente, con estos servicios se busca apoyar; i) la supervisión de proyectos de subtransmisión, a lo largo del ciclo de su desarrollo y; (ii) la promoción e inclusión de normas técnicas y procedimientos para incorporar, en el sistema eléctrico, una infraestructura diseñada bajo conceptos de resiliencia y de sismo resistencia, conforme la experiencia reciente del terremoto en Ecuador.

- ACTIVIDADES PRINCIPALES

Para cumplimiento del objetivo y alcance señalados, se han identificado de manera enunciativa, más no limitativa, las siguientes actividades, sin perjuicio del desarrollo de acciones complementarias que el Consultor considere pertinentes:

  - Llevar a cabo las actividades inherentes a la consultoría, en estrecha coordinación con el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables - MERNNR, con la Agencia de Regulación y Control de Electricidad - ARCONEL, EMPRESAS ELÉCTRICAS y el BID.

  - Identificar y tomar conocimiento de la normativa y manuales existentes para diseño, construcción, operación y mantenimiento, vigentes en el sector eléctrico de infraestructura de subtransmisión.

  - Revisar de manera particular la información relacionada con la preparación y ejecución de los Programas de Financiamiento EC-L1219 y EC-L1223. En particular, aplicarán las obligaciones de carácter técnico, asociables a estándares de sismo resistencia, contenidas en los respectivos documentos que acompañan el respectivo contrato.

  - Identificar y tomar conocimiento de; i) las recomendaciones derivadas de los informes de la consultoría “Estudio de estándares de diseño y construcción de infraestructura eléctrica resiliente”; ii) la publicación “Lecciones y recomendaciones para el sector eléctrico derivadas del terremoto del 27 febrero de 2010 en Chile” (del Capítulo Chileno del Consejo Internacional de Grandes Redes Eléctricas-CIGRE) y; iii) la Normativa de sismo-resistencia vigente en Ecuador y su ámbito de aplicación al sector eléctrico a fin de fijar una línea de base para desarrollo de los punto 3.5 y 3.6.

  - Fortalecimiento de la capacidad institucional para supervisión de proyectos.

Con esta actividad se apoyará la capacidad de supervisión, que para ejecución de proyectos tiene el MERNNR, lo cual se materializa, por parte del Consultor, según “Actividad” y tipo de obras de subtransmisión, incluidas en las operaciones de préstamo números EC-L1219 y EC-L1223. Entre otras actividades, se debe documentar el apoyo específico entregado en condición de supervisión del desarrollo de los proyectos contenidos en los referidos Programas, en la etapa de ejecución. El alcance de la supervisión abordará aspectos administrativos en las etapas precontractuales; de desarrollo técnico de las obras en ejecución y de cierre de los procesos, según la pauta siguiente;

- Revisión de documentos precontractuales para contratación de estudios, y para la adquisición de bienes y obras contenidos en el Plan de Adquisiciones de las operaciones EC-L1219 y EC-L1223, acerca de la inclusión de criterios de sismo resistencia y aplicación de las recomendaciones de los textos arriba mencionados. Realizar esta revisión para adquisiciones relevantes en curso del Programa de obras de ambas operaciones.

- Asesoramiento a los Comités Evaluadores de Ofertas de los procesos contenidos en el Plan de Adquisiciones de las operaciones EC-L1219 y EC-L1223, en la verificación del cumplimiento de los criterios de resiliencia, por parte de los oferentes de obras y bienes, según exigencias contenidas en las Especificaciones Técnicas (ET) y otros documentos incluidos en el pliego de licitación respectivo.

- A partir de las Especificaciones Técnicas (ET) utilizadas actualmente para los procesos de adquisiciones, sugerir los ajustes respectivos con el fin de incorporar criterios de sismo resistencia y recomendar un documento de ET homologado, para uso de las EEDs en los procesos de adquisiciones de bienes y obras eléctricas a nivel nacional.

- Orientación y capacitación a los fiscalizadores de obra, administradores de contrato y supervisores de obra que el MERNNR indique, en la supervisión de las obras y recepción de bienes, hacia el estricto cumplimiento de los criterios de resiliencia.

- Validación de cumplimiento de los criterios de resiliencia exigibles para el desarrollo de las obras y bienes financiados por los programas EC-L1219 y EC-L1223 y de existir observaciones, emitir recomendaciones para su correcta aplicación, respecto de los equipos comprados e instalados.

  - Desarrollo de capacidades institucionales en conceptos de resiliencia y sismo resistencia aplicable al sector eléctrico.

Conforme la experiencia adquirida en el sector eléctrico, a consecuencia del terremoto del 16 de abril de 2016, con este producto se abordan necesidades de avanzar en aspectos de resiliencia y sismo resistencia aplicables a la infraestructura eléctrica empleada en los sistemas de subtransmisión y distribución en Ecuador. Lo cual hará posible el fortalecimiento de las empresas distribuidoras, a través de la difusión del conocimiento adquirido en conceptos de diseño eléctrico resiliente.

- Capacitación Unidades de Negocio de CNEL. Fortalecimiento Institucional para adopción de competencias en diseño eléctrico resiliente. Esta actividad, consistente en capacitaciones a realizar por parte del Consultor, permitirá al MERNNR adquirir conocimiento en prácticas de ejecución de diseño de proyectos eléctricos, con estándares de resiliencia, en cuanto a; i) posibilidades de recuperación rápida del servicio, ante interrupciones imprevistas y; ii) contar con un nivel recomendado de capacidad de resistencia sísmica (características sismo resistentes de estructuras, equipos y piezas como parte de la infraestructura eléctrica de potencia). Se desarrollarán, por parte del Consultor, las siguientes actividades; al menos dos (2) jornadas de capacitación en cada una de las Unidades de Negocio en las que se desarrollan obras financiadas con la Operación EC-L1219 y EC-L1223, una (1) para el conjunto de Unidades de Negocio restante de CNEL y una (1) para el conjunto de Empresas Eléctricas.

- Capacitación Empresas Eléctricas.  Fortalecimiento Institucional para adopción de competencias en diseño eléctrico resiliente. Con esta actividad, a realizar por parte del Consultor, se capacitará a las Empresas Eléctricas en prácticas de ejecución de diseño de proyectos eléctricos, con estándares de resiliencia, en cuanto a; i) posibilidades de recuperación rápida del servicio, ante interrupciones imprevistas y; ii) contar con un nivel recomendado de capacidad de resistencia sísmica (características sismo resistentes de estructuras, equipos y piezas como parte de la infraestructura eléctrica de potencia). Se desarrollará, por parte del Consultor, una jornada de capacitación para cada subconjunto de Empresas Eléctricas (por ejemplo, de 4 y 5 EE respectivamente).

  - De los hallazgos y recomendaciones de la Consultoría, complementar las recomendaciones de resiliencia actuales y presentarlas a los actores relevantes mediante un taller informativo dirigido al equipo representante de las Unidades de Negocio de CNEL y de las EEDs,  que el MERNNR considere pertinentes

  - Elaborar reportes de seguimiento técnico según indicado en clausula siguiente (IV).

- INFORMES / ENTREGABLES

Como resultado de sus actividades, el Contractual deberá preparar y presentar, a satisfacción del Banco, los siguientes Informes:

•	Producto 1: Plan de trabajo. Resumen de la metodología a seguir para lograr los objetivos de la consultoría y un cronograma de actividades, visitas y entrega de productos.

•	Producto 2: Informe de avance de las actividades descritas en los puntos 3.5 y 3.6 de acuerdo al Plan de Trabajo aprobado, hasta los 120 días de iniciada la consultoría.

•	Producto 3: Informe de avance de las actividades descritas en los puntos 3.5 y 3.6 de acuerdo al Plan de Trabajo aprobado, hasta los 240 días de iniciada la consultoría.

•	Producto 4: Informe final del total de actividades de acuerdo al Plan de Trabajo aprobado, hasta los 360 días de iniciada la consultoría. El mismo que incluirá los hallazgos y recomendaciones de toda la consultoría, con evidencias de sus aportes en los proyectos intervenidos.

Nota: Para la entrega de cada producto se deberá presentar las acciones correctivas identificadas por el consultor e informadas al Organismo Ejecutor, para su oportuna normalización.

- Cronograma de Pagos

•	20% a la entrega y aprobación del Producto 1

•	25% a la entrega y aprobación del Producto 2

•	25% a la entrega y aprobación del Producto 3

•	30% a la entrega y aprobación del Producto 4

- Calificaciones

•	Título/Nivel Académico & Años de Experiencia Profesional: Ingeniero, Máster o equivalente, titulado en Ingeniería Eléctrica, Civil o afines, con al menos 5 años de experiencia en diseño, construcción y/o fiscalización de obras de subtransmisión y distribución eléctrica.

•	Idiomas: Español. Conocimientos de inglés será una ventaja.

•	Áreas de Especialización: Subtransmisión y distribución eléctrica. Ingeniería estructural.

•	Habilidades: Habilidad para diagnosticar problemas y proponer soluciones confiables, buena comunicación oral y escrita.

- Características de la Consultoría

•	Categoría y Modalidad de la Consultoría: Contractual de Productos y Servicios Externos, Suma Alzada.

•	Duración del Contrato: 12 meses.

•	Lugar(es) de trabajo: Consultoría externa basada en Quito, Ecuador. Se realizarán visitas a las obras del Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador (EC-L1219) y del Programa de Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador (EC-L1223).

•	Líder de División o Coordinador: El desarrollo de esta consultoría se llevará a cabo en estrecha coordinación y acuerdo del plan de trabajo con el MERNNR. En el seguimiento y evaluación técnica de esta consultoría por parte del BID, estará a cargo del Especialista de Energía Kenol Thys (ENE/CEC) y de la Analista Sr. de operaciones Alba Villafuerte (CAN/CEC). El contractual llevará a cabo estos TdR en estrecha coordinación con el MERNNR y las EED. El personal técnico del MERNNR y/o ARCONEL, gestionarán los permisos y autorizaciones necesarios para realizar las inspecciones y trabajos de campo requeridos en la Consultoría

Pago y Condiciones: La compensación será determinada de acuerdo a las políticas y procedimientos del Banco. Adicionalmente, los candidatos deberán ser ciudadanos de uno de los países miembros del BID.

Consanguinidad: De conformidad con la política del Banco aplicable, los candidatos con parientes (incluyendo cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad, incluyendo conyugue) que trabajan para el Banco como funcionario o contractual de la fuerza contractual complementaria, no serán elegibles para proveer servicios al Banco.

Diversidad: El Banco está comprometido con la diversidad e inclusión y la igualdad de oportunidades para todos los candidatos. Acogemos la diversidad sobre la base de género, edad, educación, origen nacional, origen étnico, raza, discapacidad, orientación sexual, religión, y estatus de VIH/SIDA. Alentamos a aplicar a mujeres, afrodescendientes y a personas de origen indígena.

Empresa Consultora

Actividad III-II.1; III-II.2; III-III.1 y III-III.2

(Activity 3, Activity 4, Activity 5 y Activity 6)

Ecuador

ENE/CEC

CONSULTORÍA PARA el fortalecimiento de capacidades en prácticas de eficiencia energética Y PARA preparación de un marco normativo DE SISMO RESISTENCIA EN EL SECTOR ELÉCTRICO en ecuador

TÉRMINOS DE REFERENCIA

Contenido

I.	ANTECEDENTES	3

II.	OBJETIVO Y ALCANCE DE LA CONSULTORÍA	4

III.	ACTIVIDADES PRINCIPALES	5

IV.	PRODUCTOS	7

V.	Cronograma de Pagos	7

VI.	CALIFICACIONES	7

VII.	Características de la Consultoría	7

- ANTECEDENTES

Las actividades a ejecutar con la presente Consultoría tienen origen en el desarrollo de los productos diseñados en las siguientes operaciones de financiamiento, formalizadas entre el Gobierno del Ecuador (GdE), JICA y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID);

Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador (EC-L1219),

El Gobierno del Ecuador y el Banco Interamericano de Desarrollo, convinieron en una operación de financiamiento por 60 millones de dólares, cuyo objetivo general es mejorar el servicio eléctrico a través de la reconstrucción de la infraestructura eléctrica, con incorporación de características sismorresistentes en las provincias de Esmeraldas, Manabí y Santo Domingo, afectadas por el terremoto de abril 2016. Los objetivos específicos son: (i) contribuir a restablecer el suministro eléctrico del sistema de subtransmisión de las Empresas Eléctricas Distribuidoras (EED) afectadas por el terremoto; y (ii) facilitar el aprovisionamiento confiable del servicio eléctrico a los usuarios finales, mediante la implementación de proyectos de recuperación del sistema de distribución. Con tal propósito, el diseño de la operación contempla los siguientes componentes y actividades;

Componente I. Plan de reconstrucción integral del sistema de subtransmisión eléctrica en 69kV (US$41.4M), con el cual se financia la reubicación/reconstrucción de 27 proyectos de subtransmisión con características sismorresistentes mejoradas, según las siguientes ubicaciones: (i) 7 proyectos en la provincia de Esmeraldas; (ii) 12 proyectos en la provincia de Manabí; y (iii) 8 proyectos en la provincia de Santo Domingo.

Componente II. Plan de reconstrucción integral del sistema de distribución eléctrica (US$18.3M), por medio del que se apoya la reconstrucción de infraestructura eléctrica de distribución con características sismorresistentes mejoradas, contribuyendo a la confiabilidad del SND en todas sus etapas funcionales hasta el usuario final, incluida la reconstrucción de 26 proyectos del sistema de distribución (13,8kV/0,22kV), en sectores poblados y en zonas periféricas afectadas, mediante: (i) 6 proyectos en la provincia de Esmeraldas; (ii) 9 proyectos en la provincia de Manabí; y (iii) 11 proyectos en la provincia de Santo Domingo.

Programa de Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador (EC-L1223), con el cual el Gobierno del Ecuador, JICA y el Banco Interamericano de Desarrollo, convinieron en una operación de financiamiento por 220 millones de dólares, a fin de apoyar el avance en la transformación de la matriz energética,, mediante la expansión, reforzamiento y mejora de la eficiencia operacional del sistema eléctrico, de acuerdo a lo previsto en el PME y el PLANEE, estableciéndose como objetivos específicos: (i) dar continuidad a los proyectos de reforzamiento y expansión del SNT para facilitar el transporte efectivo de la energía proveniente de los proyectos de generación en desarrollo; (ii) reforzar la infraestructura nacional de transmisión para un mayor intercambio de energía en la región; (iii) facilitar el uso prioritario de la electricidad de la red de distribución en el sector agroindustrial, mediante el refuerzo y expansión del SND, así como propiciar el aumento del nivel de cobertura eléctrica en zonas rurales y urbano-marginales; (iv) impulsar la implementación de proyectos de Eficiencia Energética; y (v) implementar una estrategia para fomentar la igualdad de género en el sector eléctrico. Los objetivos, según el diseño de la operación se desagregan en los siguientes componentes;

Componente I. Expansión y reforzamiento del SNT (US$111,36 millones), recursos que facilitarán la continuidad de la ejecución del Plan de Expansión de la Transmisión, así como la atención de los refuerzos necesarios que permitan mejorar las condiciones de operación, facilitando el transporte de electricidad a los diferentes centros de consumo del país, permitiendo también mejorar la infraestructura nacional para incrementar los intercambios regionales de energía con Perú y Colombia, en el marco de la iniciativa SINEA.

Componente II. Expansión, reforzamiento y modernización del SND (US$104,24 millones), para financiar proyectos priorizados del Plan de Expansión de la Distribución, que contribuyan a la mejora en la topología de las redes, incrementen los índices de confiabilidad del SND y permitan mejorar el acceso a electricidad de la red de distribución en la agroindustria, aumentando también la cobertura del servicio eléctrico en áreas rurales y urbano-marginales.

Componente III. Apoyo a la implementación del PLANEE y Desarrollo de Capacidades Institucionales (US$3,4 millones), recurso previsto para proyectos destinados a: (i) elaboración del marco regulatorio y normativo del PLANEE, así como la elaboración de la normativa de etiquetado para promover la EE en el país; (ii) ejecución del programa de apoyo a la Eficiencia Energética en la Agroindustria, el cual incluye actividades destinadas a la introducción de mejores prácticas que promuevan la Eficiencia Energética mediante procesos de capacitación y la ejecución de auditorías energéticas; (iii) desarrollo de la Estrategia para Promover la Igualdad de Género en el Sector Eléctrico Ecuatoriano y; (iv) el desarrollo de una Estrategia de Acceso Universal a la Energía Eléctrica en Ecuador.

- OBJETIVO Y ALCANCE DE LA CONSULTORÍA

El objetivo de la consultoría es apoyar al Gobierno de Ecuador (GdE) para adopción de prácticas de eficiencia energética en el ámbito del sector eléctrico y para avanzar en la preparación de un Marco Regulatorio asociado a diseño de infraestructura eléctrica con características sismo resistente.

Específicamente, con la presente Consultoría se busca apoyar; i) la adopción de competencias en las empresas eléctricas en proyectos de eficiencia energética, aplicadas al ámbito eléctrico público y privado y; ii) la promoción e inclusión de un marco regulatorio, normas técnicas y procedimientos para incorporar, en el sistema eléctrico, una infraestructura diseñada bajo conceptos de resiliencia y de sismo resistencia, conforme la experiencia reciente del terremoto en Ecuador

- ACTIVIDADES PRINCIPALES

Para cumplimiento del objetivo y alcances señalados, se han identificado de manera enunciativa, más no limitativa, las siguientes actividades, sin perjuicio del desarrollo de acciones complementarias que la Firma Consultora considere pertinentes:

  - Llevar a cabo las actividades inherentes a la consultoría, en estrecha coordinación con el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable - MERNNR, con La Agencia de Regulación y Control de Electricidad - ARCONEL, EMPRESAS ELÉCTRICAS (EE), el BID y las Entidades relacionadas a la preparación del Marco Regulatorio de sismo-resistencia para el sector eléctrico.

  - Identificar y tomar conocimiento del Marco Institucional, Marco Jurídico y Organigrama Funcional del MERNNR.

  - Identificar y tomar conocimiento de la infraestructura del sector eléctrico, de la sectorización de la gestión técnico-comercial y sus principales características, del contexto geográfico y alcances, con apoyo en información periódica publicada por ARCONEL.

  - Identificar y tomar conocimiento de la normativa y manuales existentes para diseño, construcción, operación y mantenimiento, vigentes en el sector eléctrico de infraestructura de transmisión, subtransmisión y distribución.

  - Revisar de manera particular la información relacionada con la preparación y ejecución de los Programas de Financiamiento EC-L1219 y EC-L1223. En particular, aplicarán las obligaciones de carácter técnico, medio ambientales y sociales, contenidas en los respectivos documentos que acompañan el respectivo contrato. Esto incluye revisión de los informes de avance y de evaluaciones intermedias existentes, así como informes de auditorías asociadas.

  - Revisar contenidos del Plan Nacional de Eficiencia Energética 2016-2035 (PLANEE) y asociar sus alcances con los productos y resultados atinentes incorporados en las respectivas operaciones de financiamiento indicadas en 3.5.

  - Identificar y tomar conocimiento de la Normativa de sismo-resistencia vigente en Ecuador y su ámbito de aplicación al sector eléctrico a fin de fijar una línea de base para preparación del punto 3.10.

  - Revisar la literatura internacional relacionada con infraestructura eléctrica sismo-resistente, como instrumento de apoyo a la preparación del punto 3.10.

  - Desarrollo de capacidades institucionales en prácticas de eficiencia energética - EE.

El apoyo previsto con el desarrollo de estas actividades aborda tanto aspectos jurídico-institucionales, como conceptuales y de adopción de competencias por parte de Profesionales del Organismo Ejecutor, en aprovechamiento eficiente de la energía y en la sustitución progresiva de combustibles por fuentes renovables, en particular en procesos productivos.

Actividad 1. Consistente en capacitar al MERNNR y a las EE ejecutoras de proyectos contenidos en las referidas operaciones de financiamiento, en el marco Institucional y conceptual, que permite impulsar y aplicar estrategias y políticas de Eficiencia Energética. Esta actividad será realizada por especialistas de la Firma Cconsultora quienes documentaran sus actuaciones ante el MERNNR y ante todas las Entidades del sector eléctrico .

Actividad 2. Profesionales especializados de la Firma Consultora, con experiencia en aplicación de alternativas energéticas eficientes, basadas en prácticas internacionales de uso y aprovechamiento de nuevas tecnologías para desarrollo de procesos productivos del sector agro-industrial, documentarán el apoyo específico entregado a las Empresas Eléctricas y por su intermedio a Empresarios del sector Agro-Industrial, en la adopción prácticas, para reemplazo de las fuentes de energía en uso (Diesel, GLP) hacia el empleo de la energía eléctrica de la red de distribución. La Firma Consultora asumirá que la conexión del servicio eléctrico existe y sobre tales supuestos avanzará en la capacitación (documentada), en cada una de las Agro-Industrias consideradas en la cartera de Proyectos de la Operación EC-L1223.

  - Promoción e inclusión de un marco regulatorio en estándares de sismo resistencia aplicable al sector eléctrico.

Conforme la experiencia adquirida en el sector eléctrico, a consecuencia del terremoto del 16 de abril de 2016, con este producto se abordan necesidades de avanzar en el establecimiento de un marco regulatorio, normas técnicas y procedimientos que regulen y estandaricen aspectos de resiliencia y sismo resistencia aplicables a la infraestructura eléctrica empleada en los sistemas de transmisión, subtransmisión y distribución en Ecuador.

Actividad 1.  Con base en la información identificada en los puntos 3.7 y 3.8 generar un índice temático de actividades que permitan; i) identificar las entidades, ajenas al sector eléctrico, que tengan competencia en la preparación del marco Regulatorio; ii) socializar ante tales entidades la necesidad de establecimiento de un Marco Regulatorio relativo a sismo resistencia en el sector eléctrico y; iii) apoyar en las coordinaciones necesarias con las Entidades pertinentes, para lograr su participación y/o validación de los alcances del referido Marco Regulatorio.

Actividad 2. Preparación de un Marco Regulatorio de Estándares de Sismo Resistencia para el Sector Eléctrico, que asocie normas técnicas, especificaciones y procedimientos para aplicar en el sistema eléctrico y que sea preparado en conjunto con entidades nacionales atinentes al objeto buscado.

  - Elaborar reportes de seguimiento según indicado en clausula siguiente (IV).

- PRODUCTOS

Como resultado de sus actividades, la Firma Consultora deberá preparar y presentar, a satisfacción del Banco, los siguientes Informes:

•	Producto 1: Plan de trabajo. Resumen de la metodología a seguir para lograr los objetivos de la consultoría y un cronograma de actividades, visitas y entrega de productos.

•	Producto 2: Informe de avance de las actividades descritas en los puntos 3.9 y 3.10 de acuerdo al Plan de Trabajo aprobado, hasta los 120 días de iniciada la consultoría.

•	Producto 3: Informe de avance de las actividades descritas en los puntos 3.9 y 3.10 de acuerdo al Plan de Trabajo aprobado, hasta los 240 días de iniciada la consultoría.

•	Producto 4: Informe final del total de actividades de acuerdo al Plan de Trabajo aprobado, hasta los 360 días de iniciada la consultoría. El mismo que incluirá los hallazgos y recomendaciones de toda la consultoría, con evidencias de sus aportes en los casos intervenidos.

- Cronograma de Pagos

•	20% a la entrega y aprobación del Producto 1

•	25% a la entrega y aprobación del Producto 2

•	25% a la entrega y aprobación del Producto 3

•	30% a la entrega y aprobación del Producto 4

- CALIFICACIONES

La Firma Consultora como tal y/o a través de sus especialistas dispuestos al servicio de estos TdR, deberá demostrar experiencia en procesos similares, por medio de la presentación de los respectivos contratos, ejecutados a conformidad del mandante y realizados en los últimos 10 años. Así mismo, el giro de la Firma Consultora o el de alguna de sus divisiones deberá relacionarse con actividades en el ámbito del sistema de transmisión y distribución de energía en el sector eléctrico.

El conocimiento del sector público local (Ecuador) y la experiencia internacional apoyando similares procesos será una ventaja puntuable.

El equipo de profesionales titulados y de personal técnico y administrativo, ofrecido para responder por la ejecución de esta consultoría, deberá contar con antecedentes válidos para justificar su experiencia en similares procesos. En particular, la especialización del personal profesional líder, dispuesto para ejecución de estas actividades, deberá tener orientación técnica en el ámbito eléctrico.

- Características de la Consultoría

•	Categoría y Modalidad de la Consultoría: Contractual de Productos y Servicios Externos, Suma Alzada.

•	Duración del Contrato: 18 meses.

•	Lugar(es) de trabajo: Consultoría externa basada en Quito, Ecuador. Se realizarán visitas a las obras del Programa de Reconstrucción de Infraestructura Eléctrica de las Zonas Afectadas por el Sismo en Ecuador (EC-L1219) y del Programa de Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador (EC-L1223).

•	Líder de División o Coordinador: El desarrollo de esta consultoría se llevará a cabo en estrecha coordinación y acuerdo del plan de trabajo con el MERNNR. En el seguimiento y evaluación técnica de esta consultoría por parte del BID, estará a cargo del Especialista de Energía Kenol Thys (ENE/CEC) y de la Analista Sr. de operaciones Alba Villafuerte (CAN/CEC). La Empresa Consultora llevará a cabo estos TdR en estrecha coordinación con el MERNNR y las EED. El personal técnico del MERNNR y/o ARCONEL, gestionarán los permisos y autorizaciones necesarios para realizar las inspecciones y trabajos de campo requeridos en la Consultoría.

Pago y Condiciones: La compensación será determinada de acuerdo a las políticas y procedimientos del Banco. Adicionalmente, la firma debe estar constituida en uno de los países miembros del BID.

El Programa contempla incluir recomendaciones técnicas sobre estándares de diseño y construcción de infraestructura eléctrica con estándares sismorresistentes, basadas en el estudio “Infraestructura Eléctrica Resiliente en Ecuador”, realizado durante el año 2016.

Incluyendo provisión de acceso a electricidad en, al menos, 400 fincas agroindustriales, mediante la construcción de 49 obras de infraestructura de distribución eléctrica, incluyendo ocho proyectos en el sistema de subtransmisión a 69kV y 41 en el sistema de media tensión

Directrices e indicaciones a efectos de esta actividad están contenidas en los documentos; Plan de Monitoreo y Evaluación; Informe de Gestión Ambiental y Social; Plan Operativo Anual (POA); Plan de Ejecución del Proyecto (PEP); Plan de Adquisiciones.

Las muestras deberán contar con el acuerdo del MERNNR y del BID.

El Organismo Ejecutor de esta Operación (EC-L1223) es el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables (MERNNR) y cuenta con Áreas de Apoyo Centralizado en Gestión Social y Medio Ambiental.

El Taller se realizará en dependencias de CNEL en Guayaquil

El Taller se realizará en dependencias del MERNNR en Quito

Las obras incluidas en esta Operación se ubican en zonas de atención de las Unidades de Negocio Esmeraldas, Santo Domingo y Manabí.

Las obras incluidas en este componente se ubican tanto en Áreas de Atención de las EE como de las UN de CNEL

El Programa contempla incluir recomendaciones técnicas sobre estándares de diseño y construcción de infraestructura eléctrica con estándares sismorresistentes, basadas en el estudio “Infraestructura Eléctrica Resiliente en Ecuador”, realizado durante el año 2016.

Incluyendo provisión de acceso a electricidad en, al menos, 400 fincas agroindustriales, mediante la construcción de 49 obras de infraestructura de distribución eléctrica, incluyendo ocho proyectos en el sistema de subtransmisión a 69kV y 41 en el sistema de media tensión

El Organismo Ejecutor de esta Operación (EC-L1223) es el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables (MERNNR) y cuenta con Áreas de Apoyo Centralizado en Gestión Social y Medio Ambiental.

Las muestras deberán contar con el acuerdo del MERNNR y del BID.

El Taller se realizará en dependencias de CNEL en Guayaquil

El Taller se realizará en dependencias del MERNNR en Quito

Las obras incluidas en esta Operación, se ubican en zonas de atención de las Unidades de Negocio Esmeraldas, Santo Domingo y Manabí.

En lo que corresponde al Componente III. Apoyo a la implementación del PLANEE y Desarrollo de Capacidades Institucionales. Las obras incluidas en este componente se ubican principalmente en las zonas de atención pertenecientes a las Unidades de Negocio Esmeraldas, Santo Domingo, Manabí, Guayaquil, Guayas Los Ríos, Santa Elena, El Oro.

El Programa contempla incluir recomendaciones técnicas sobre estándares de diseño y construcción de infraestructura eléctrica con estándares sismorresistentes, basadas en el estudio “Infraestructura Eléctrica Resiliente en Ecuador”, realizado durante el año 2016.

Incluyendo provisión de acceso a electricidad en, al menos, 400 fincas agroindustriales, mediante la construcción de 49 obras de infraestructura de distribución eléctrica, incluyendo ocho proyectos en el sistema de subtransmisión a 69kV y 41 en el sistema de media tensión

Directrices e indicaciones a efectos de esta actividad están contenidas en los documentos; Plan de Monitoreo y Evaluación; Informe de Gestión Ambiental y Social; Plan Operativo Anual (POA); Plan de Ejecución del Proyecto (PEP); Plan de Adquisiciones.

El Consultor debe considerar que las obras contenidas en esta operación están distribuidas en las zonas geográficas en que el MERNNR desarrolla las obras financiadas con las Operaciones EC-L1219 y EC-L1223 (incluidas EE y UN).

Indicaciones a efectos de estas actividades podrán encontrarse en la documentación de respaldo de la Operación EC-L1219, NORMA ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCIÓN – NEC y Especificaciones Técnicas de Equipos (http://www.unidadesdepropiedad.com/)

El MERNNR en sus labores atingentes a la distribución y comercialización de energía eléctrica, cuenta con 10 empresas eléctricas (EE). Una de estas EE (La Corporación Nacional de Electricidad – CNEL) está conformada por 11 Unidades de Negocio (entre éstas la UN Guayaquil).

Las obras incluidas en esta Operación, se ubican en zonas de atención de las Unidades de Negocio Esmeraldas, Santo Domingo y Manabí.

Las obras incluidas en este componente se ubican tanto en Áreas de Atención de las EE como de las UN de CNEL

El Programa contempla incluir recomendaciones técnicas sobre estándares de diseño y construcción de infraestructura eléctrica con estándares sismorresistentes, basadas en el estudio “Infraestructura Eléctrica Resiliente en Ecuador”, realizado durante el año 2016.

Que entre sus políticas asocia el uso eficiente de la energía, lo cual, entre otros ámbitos de actuación, incluye el Plan Nacional de Cocción Eficiente (PNCE) que se materializa con la expectativa del MERNNR, para incorporación, en sectores residenciales, de 3 millones de cocinas eléctricas de inducción hacia el año 2023, como parte de la migración de la cocción con uso de gas licuado de petróleo a electricidad.

Incluyendo provisión de acceso a electricidad en, al menos, 400 fincas agroindustriales, mediante la construcción de 49 obras de infraestructura de distribución eléctrica, incluyendo ocho proyectos en el sistema de subtransmisión a 69kV y 41 en el sistema de media tensión

Hoy reflejado en iniciativas provenientes de la agro-industria, para utilización de electricidad en procesos productivos apoyados actualmente con energía proveniente de generadores independientes a diésel muy ineficientes, transformación que, con la operación EC-L1223, se avanza en una primera etapa que incluye 49 proyectos de transformación en la industria camaronera.

Directrices e indicaciones a efectos de esta actividad están contenidas en los documentos; Plan de Monitoreo y Evaluación; Marco de Gestión Ambiental y Social; Plan Nacional de Eficiencia Energética (PLANEE – 2016/2035). La Actividad 1, básicamente tiene carácter de teórica (Marco Institucional, conceptual y caracterización de sectores pasibles de aplicación de la disciplina de E Energética), mientras que la Actividad 2, se enmarca en apoyo práctico, específicamente en el ámbito de los proyectos cubiertos por las operaciones EC-L1219 y EC-L1223.

Corresponde a una jornada de capacitación a Profesionales del MERNNR, otra jornada para  las empresas eléctricas y una tercera jornada para las 11 Unidades de Negocio pertenecientes a CNEL.

El respaldo de la realización del producto, en cada caso, será contra entrega en formato digital de documentación técnica entregada, listado de asistencia, temario desarrollado, evidencia fotográfica y Memoria de la jornada (que incluya una relación de “Hallazgos y Recomendaciones”).

Las Empresas Agro-industriales incluidas en la Operación EC-L1223 son 63 y las obras en DI se ejecutarán en 3 años.

Indicaciones a efectos de esta actividad podrán encontrarse en la documentación de respaldo de la Operación EC-L1219, NORMA ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCIÓN – NEC y Especificaciones Técnicas de Equipos (http://www.unidadesdepropiedad.com/)

Las obras incluidas en esta Operación, se ubican en zonas de atención de las Unidades de Negocio Esmeraldas, Santo Domingo y Manabí.

En lo que corresponde al Componente III. Apoyo a la implementación del PLANEE y Desarrollo de Capacidades Institucionales. Las obras incluidas en este componente se ubican principalmente en las zonas de atención pertenecientes a las Unidades de Negocio Esmeraldas, Santo Domingo, Manabí, Guayaquil, Guayas Los Ríos, Santa Elena, El Oro.