Programa de Eficiencia Energética en Empresas de Agua Potable y Saneamiento Básico en Colombia

(OC-11088-CO)

Informe Final

No. Del proyecto: ATN/OC-11088-CO

Agencia Ejecutora: Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios y Comunicaciones – ANDESCO

Fecha del Informe: Diciembre 31 de 2010.

Periodo del Informe: Octubre 2007 – Diciembre de 2010

Nombre del Responsable: Juan Pablo Fonseca Cruz.

#### RESUMEN EJECUTIVO

De acuerdo con el marco lógico los componentes o productos del proyecto son: 1. Estudios de Auditorias Energéticas en empresas seleccionadas para el efecto y 2. Formulación de un programa a nivel nacional basado en los estudios realizados en las empresas seleccionadas. Durante el primer semestre de 2010 se concluyeron los estudios de auditoría en 14 de la las 15 empresas seleccionadas y en el segundo semestre del 2010 se terminaron los trabajos conducentes a la formulación de las bases de un programa a nivel nacional, difusión y capacitación del programa y entrega de los mismos al público objetivo.

A continuación se describirá, los resultados alcanzados en cada uno de los componentes previstos en el marco lógico del acuerdo entre el BID y ANDESCO según convenio ATN-OC-11078-CO, así:

- Componente No. 1 - Estudios de Auditoría Energéticas.

Como se tenía previsto, el componente No. 1 comprendía la realización de 15 auditorías energéticas para empresas de acueducto y alcantarillado, seleccionadas por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial – MAVDT, Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, ANDESCO y el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, para la realización de estás auditorias se establecieron tres regiones para llevar a cabo el trabajo, de igual forma en el mismo número de regiones o zonas se contrataron dos firmas para que llevaran a cabo la ejecución de las respectivas auditorias, las firmas fueron: Zona Norte – Consorcio APPLUS, Zona Centro – Consorcio APPLUS y Zona Occidente – Deloitte.

Durante el 2009 y principios del 2010 se llevaron a cabo las auditorias energéticas en sitio; de las 15 empresas seleccionadas como beneficiarias para la realización de las auditorias, solo una CENTROAGUAS S.A. E.S.P. que presta el servicio de acueducto y alcantarillado en el municipio de Tulua – Valle del Cauca no se logro desarrollar el objeto de la auditoria energética, lo anterior debido a la no entrega de información y falta de coordinación con el contratista.

En conclusión, solo se efectuaron 15 auditorías energéticas, los cuales se contrataron el 15 de Julio del 2009, iniciando actividades el 02 de agosto siendo terminadas en mayo del 2010. En el archivo de ANDESCO reposa las comunicaciones y sellos de recibido de la información.

En el primer semestre de 2010 concluyeron satisfactoriamente 14 de los 15  Estudios de Auditorías Energéticas adelantados en otras tantas empresas de acueducto y alcantarillado por las firmas auditoras APPLUS y DELOITTE. No fue posible adelantar una de las auditorías previstas - la de Centroaguas, municipio de Tuluá -  dado que la empresa en cuestión no suministró la información requerida ni facilitó los contactos necesarios para realizar el trabajo de campo. En la fase final se adelantaron las siguientes actividades:

A cada empresa beneficiaria, los contratistas presentaron los informes previos para su discusión y aprobación, dando cumplimiento a los términos contractuales establecidos; en algunos casos, el Coordinador del Programa y el Coordinador de la Cooperación asistieron a las reuniones de discusión, como fue a: Triple A de Barranquilla, Aguas de Cartagena, Metroagua de Santa Marta, Proactiva Aguas de Tunja y EMCALI.

Con base en la entrega de los informes, varias empresas tales como: Aguas de Manizales, Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, Aguas de Cartagena y Triple A de Barranquilla han expresado oficialmente que están aplicando las recomendaciones efectuadas por los consultores para dinamizar una cultura de eficiencia energética empresarial y la adopción de varias inversiones recomendadas por los consultores. En el anexo 01, se adjunta las comunicaciones dirigidas a la Asociación de manifestación de la aplicación.

Los resultados generales obtenidos en la evaluación de las auditorias energéticas fueron presentados ante el comité de seguimiento y de evaluación de la cooperación técnica, según las convocatorias efectuadas.

En conclusión, se obtuvieron los siguientes resultados:

A nivel agregado las cifras son las siguientes: las empresas auditadas tienen un consumo mensual de energía superior a los 22 millones de kwh. La factura mensual asciende a $ 4.786 millones. Las auditorías adelantadas cubrieron una muestra equivalente al 76% del consumo. Las medidas propuestas permitirían un ahorro de 31 millones de kwh- año, con un valor de $ 6.683. Las inversiones requeridas son de $ 10.483 millones, lo que arroja un período de recuperación de 19 meses.

Los informes consolidados y generales de las auditorias energéticas practicadas se entregaron al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial a través del Viceminsiterio de Agua y Saneamiento, a  la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y al Departamento Nacional de Planeación. Para el caso del Banco Interamericano de Desarrollo se entrego toda la documentación disponible en medio magnético.

En conclusión, este componente fue terminado a satisfacción.

- Componente No. 2 - Plan Nacional de Eficiencia Energética.

  - Formulación de programa a nivel nacional.

Conforme a los resultados obtenidos en las auditorias energéticas, el Coordinador del Programa formuló las bases para la formulación del programa nacional de eficiencia energética para el sector de acueducto y alcantarillado.

El documento del programa a nivel nacional comprende las siguientes acciones: i) Diagnostico sectorial de los consumos de energía eléctrica y la identificación de los potenciales de ahorro y de generación eléctrica a través de la Micro Centrales Hidroeléctricas, ii) Planteamiento de cuatro escenarios posibles para promover el programa nacional sectorial; el primer escenario estableciéndose un consumo actual del sector sin ningún ahorro; el segundo escenario bajo la premisa de ahorro bajo definiéndose una meta de ahorro del 5% en cuatro años; el tercer escenario bajo la premisa de ahorro medio determinando una meta de ahorro del 10% en cuatro años; el cuatro escenario bajo la premisa de ahorro alto definiéndose una meta del 10% en cuatro año, siendo los dos primero años de mayor eficiencia.

De igual forma, se plantearon esquemas de posibles acciones que se pueden emprender para impulsar la cultura empresarial de eficiencia energética aplicable del sector de acueducto y alcantarillado.

El documento de bases de la formulación nacional de eficiencia energética fue presentado en el comité de seguimiento y de evaluación de la cooperación técnica, aprobándose el documento.

El documento fue presentado en diferentes eventos académicos tales como: XII Congreso Nacional y III Internacional de Servicios Públicos y Comunicaciones, 53° Congreso de ACODAL y seminario Internacional de Eficiencia Energética en Servicios Públicos: Agua, Electricidad y Gas y en más de cuatro reuniones de cámaras de acueducto y alcantarillado de ANDESCO.

El documento final fue entregado al comité de seguimiento y de evaluación de la cooperación técnica en el tercer trimestre del 2010.

En conclusión, este componente fue terminado a satisfacción.

  - Metodología para Replica del Programa de Eficiencia Energética

Con base en los resultados de las metodologías aplicadas por los consultores que realizaron las auditorias energéticas, el Coordinador del Programa tomo en cuenta las tres metodologías aplicadas, evaluando su eficacia y eficiencia.

Se puedo observar que la metodología realizada por DELOITTE tenía un enfoque más gerencial y de control de calidad sobre la eficiencia energética, que valida un enfoque integral; por otro lado, tomando la metodología propuesta por el consorcio APPLUS cuyo enfoque valida el manejo técnico del proceso, el Coordinador busco adoptar ambas metodologías con mayor enfoque en lo gerencial.

De igual forma, se tomó en cuenta la matriz de eficiencia energética que identificó el BID en Brasil, el cual da mayor garantía a una empresa en identificar en qué estado está del proceso de eficiencia energética.

El documento se denomino “Guía para la realización de auditorías energéticas en las empresas de acueducto y alcantarillado”; el cual fue presentado y aprobado por el comité de seguimiento y evaluación de la Cooperación Técnica.

En conclusión, este componente fue terminado a satisfacción.

  - Capacitación y Difusión.

Conforme a lo previsto en esta actividad, durante la ejecución de la cooperación técnica se realizaron las siguientes actividades de capacitación y difusión, así:

- XI Congreso Nacional y II Internacional de Servicios Públicos y TICs – Junio 2009.

En el marco del congreso de servicios públicos de ANDESCO, se llevo a cabo una jornada de capacitación de los avances del programa de eficiencia energética aplicable en el sector de acueducto y alcantarillado, el contó con una asistencia de 34 personas. Esta actividad se realizó con recursos de la contrapartida local.

- XII Congreso Nacional y III Internacional de Servicios Públicos y Comunicaciones – Junio 2010.

En el marco del congreso de servicios públicos de ANDESCO, se llevo a cabo una jornada de capacitación de los resultados finales y sugerencias para la formulación del programa nacional de eficiencia energética aplicable en el sector de acueducto y alcantarillado, el contó con una asistencia de 37 personas. Esta actividad se realizo con recursos de la contrapartida local.

- Reuniones en el Marco de las Sesiones de la Cámara Sectorial de Acueducto y Alcantarillado. – 2010.

Se efectuaron cuatro sesiones de trabajo dentro del marco de las reuniones ordinarias de la cámara de acueducto y alcantarillado de ANDESCO, en el cual se presentaron los avances y conclusiones finales del programa nacional de eficiencia energética; en las reunión se contó con la participación de gerentes y ejecutivos de las empresas afiliadas a ANDESCO. Esta actividad se realizo con recursos de la contrapartida local.

- Seminario de Eficiencia Energética en Servicios Públicos: Agua, Electricidad y Gas. Noviembre de 2010.

Conforme a lo establecido en la cooperación técnica, se programa un seminario que integrará todos los aspectos que debe contener un programa de eficiencia energética; este seminario se realizo el 17 y 18 de noviembre del 2010, en el hotel Capital.

El seminario contó con una participación de más de 160 personas, distribuidas en los siguientes sectores:

Para la instalación del evento, la mesa principal la integraron: el Dr. Javier León, Representante en Colombia del Banco Interamericano de Desarrollo –BID, el Dr., Gustavo Galvis, Presidente ANDESCO, la Dra.  Érica Ortiz, Directora Ejecutiva de la CRA, la Dra.  Beatriz Herrera, Subdirectora de la Upme y el Dr. Federico Basáñez, director de APSB del BID.

La agenda académica integro aspectos de difusión del programa nacional de eficiencia energética, entrega de la guía para la realización de auditorías e implementación de un programa de eficiencia energética, entre otros aspectos.

En el marco del seminario, se realizó un desayuno de trabajo con las diferentes entidades del Gobierno Nacional (MAVDT, UPME, DNP. CRA, SSPD y FINDETER) con representación del BID y de ANDESCO con el ánimo de establecer acciones para implementar las sugerencias establecidas en el programa nacional de eficiencia energética; dentro de las conclusiones se identificó acciones que realizará FINDETER para la promoción de la financiación al sector.

Las conclusiones definidas en la reunión con las diferentes entidades del Gobierno Nacional fueron: a) Buscar elaborar un documento COMPES para desarrollar e implementar el programa de eficiencia energética en los sistemas de acueducto y alcantarillado de Colombia, b) Buscar incorporar señales de incentivo económico en el marco tarifario de acueducto y alcantarillado que está revisando la CRA, c) Promover una línea de financiamiento a través de FINDETER, y d) Buscar en el Plan Nacional de Desarrollo promover la estratégica de implementar programas de eficiencia energética.

ANDESCO ha tomado como lineamiento estratégico la labor de promover tanto el desarrollo de políticas sectoriales, conocimiento técnico y esquemas de financiación para el desarrollo del programa de eficiencia energética en el sector de acueducto y alcantarillado; es así, el propósito de la Asociación que viene trabajando con la UPME para efectos de incorporar en la política de eficiencia energética un subcapítulo de metas e indicadores para el sector de agua potable y saneamiento; de igual forma, conforme a las acciones previstas por los consultores dentro de las auditorías energéticas efectuadas dentro de la Cooperación Técnica, se está elaborando una estrategia de aplicar con recursos del sector público y empresarial una prueba piloto para evaluar los resultados alcanzados de las recomendaciones en eficiencia energética.

ANDESCO con FINDDETER han venido trabajando para efectos de establecer una línea de crédito especial para el sector de acueducto y alcantarillado que atienda las necesidades de inversión para la implementación de los programas de eficiencia energética. Se espera que al cierre del primer semestre del 2011 se cuente con la línea de crédito.

Toda la información del seminario esta publicada en la página WEB de ANDESCO en el siguiente link: http://www.andesco.org.co/site/pages/eventos_de_servicios_publicos.html

En el anexo 2, encontrara información de la realización del evento académico.

En conclusión, este componente fue terminado a satisfacción.

- Componente No. 3 – Metodología y Seguimiento.

Conforme a lo establecido en el acuerdo de la cooperación técnica, este componente integra tres actividades que están basadas en el desarrollo de la coordinación del programa, una actividad de administración y logística del programa,  y evaluación financiera de los recursos otorgados por el Banco.

A continuación, se describe la gestión en cada actividad prevista:

  - Coordinación del Programa.

La coordinación del programa estuvo a cargo del Dr. Luis Guillermo Velez Alvarez, consultor en servicios públicos, que de acuerdo con el proceso fue contratado para desarrollar tanto la coordinación del programa como la formulación del programa nacional de eficiencia energética.

Esta actividad se llevo a cabo en los términos de lo contratado.

  - Administración y Logística para el Desarrollo del Programa.

Conforme a lo estipulado en el acuerdo de la cooperación técnica, la administración y logística para desarrollar el programa fue realizado por ANDESCO a través de la Dirección Sectorial de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

En el tiempo de ejecución de la cooperación, se atendieron todos los requerimientos solictados, tanto del BID como de los miembros del comité de seguimiento y evaluación de la cooperación.

A su vez, dentro de las acciones de administración ANDESCO salvaguarda toda la documentación cruzada que se genero dentro de la ejecución del programa.

Actividad en desarrollo a la terminación de la auditoría financiera.

  - Evaluación y Seguimiento.

Esta actividad comprende la vigilancia y evaluación del manejo de los recursos financieros establecidos por el BID al organismo ejecutor; para tales fines se contrato a la firma HOWARTH Colombia para la realización de la auditoría financiera y de cumplimiento. Fue seleccionada a través de las políticas de contratación del BID.

Actualmente, se ha entregado el informe de diagnostico y recomendaciones al control interno del organismo ejecutor, está pendiente la entrega del segundo informe sobre la evaluación de la situación financiera con corte a Julio del 2010.

Esta actividad terminara en el mes de enero del 2011.

##### RESULTADOS DE DESARROLLO

## Resultados a nivel del propósito del proyecto

| II. LOGRO DEL (DE LOS) OBJETIVO(S) DE DESARROLLO (OD) |  |
| --- | --- |
| Objetivo(s) de Desarrollo /Propósito(s) |  |
| 1. Elaborar los estudios de auditoría energética para determinar los consumos de energía en una muestra de empresas y formular, a partir de estos casos piloto, elementos de política y regulatorios para el diseño de una metodología y una política nacional de eficiencia energética. |  |
| Indicadores Clave de Efectos Directos - 1.1 Descripción: Compromiso de ANDESCO y del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial con el Programa de Eficiencia Energética en Empresas de Acueducto y Alcantarillado. Línea de Base Meta Anual/Intermedia Meta a la Terminación del Proyecto (MTP) 1.1B 100% (enero 2009) 1.1I 100% (junio de 2009) 1.1E 100% (junio 2010) - Descripción: Línea de Base Meta Anual/Intermedia Meta a la Terminación del Proyecto (MTP) 1.2B____ (fecha) 1.2I____( fecha) 1.2E _____ (fecha) | Efectos Directos Logrados 1.1 93% Se culminaron 14 de 15 estudios de auditoria contemplados. 1.2 ____ (Mayo de 2010) |

| Clasificación Resumen de Objetivo(s) de Desarrollo (OD): |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [ X] Muy Probable (MP) | [ ] Probable (P) | [ ] Poco Probable (PP) | [ ] Improbable (I) |
| Se realizaron satisfactoriamente 14 de los 15 estudios de auditoría programados. Esto supone un cubrimiento de 93%. Los estudios fueron entregados a satisfacción de las diferentes empresas y entidades del gobierno nacional. Actualmente, las empresas están aplicando las recomendaciones establecidas; en términos institucionales, la UPME ha tomado en cuenta los resultados de las auditorias para determinar un programa piloto de financiación de infraestructura para evaluar la eficiencia energética y adoptar las bases del programa de eficiencia energética. |  |  |  |

- Resultados a nivel de los componentes del proyecto

| III. PROGRESO EN LA EJECUCION (PE) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Componentes (Productos): |  |  |  |  |
| - 1. Componente 1 Estudios de Auditorias Energéticas Descripción: Realización de estudios de auditoría energética en la 15 empresas seleccionadas. En abril de 2010 se terminaron 14 de la 15 auditorías previstas. Costo Total Componente 1: US$ 400.000 Contrapartida: BID: US$ 400.000 Co-financiamiento: US$0 Desembolso BID: 100% Monto total comprometido: $ 400.000 Clasificación: MS, S, I, MI |  |  |  |  |
| Indicadores Clave de Productos Planeados 1.1 Descripción: Línea de Base Meta Anual/Intermedia Meta a la Terminación del Proyecto (MTP) 1.1B 0 (enero 2009 ) 1.1I ( fecha) 1.1E 18 (Abril de 2010) - Descripción: Línea de Base Meta Anual/Intermedia Meta a la Terminación del Proyecto (MTP) 1.2B____ (fecha) 1.2I____( fecha) 1.2E _____ (fecha) |  |  | Productos Logrados 1.1 Se termianron 14 de las 15 auditorías programadas. 1.2 ____ (Abril de 2010) |  |
| - 2. Componente 2 (sólo el título): Formulación de Programa a Nivel Nacional Descripción: Con base en los resultados de las auditorias energéticas, formular un programa de eficiencia energética para las empresas de agua y saneamiento a nivel nacional. Metodología para replicar las auditorias. Se está avanzando en esta componente. Actividad terminada 100%. Se presentó informe al comité de evaluación y se entrego a diferentes entidades nacionales. Costo total del Componente 2: US$ 55.000 Contrapartida: US$0 BID: US$ 55.000 Co-financiamiento: Desembolso BID: 100% Monto total comprometido: US$40.000 Clasificación: MS, S, I, MI |  |  |  |  |
| Indicadores Clave de Productos Planeados - Descripción: Línea de Base Meta Anual/Intermedia Meta Terminación del Proyecto (MTP) 2.1B 0 (enero 2009) 2.1I (junio 2009) 2.1E 1 (junio 2010) - Descripción: Línea de Base Meta Anual/Intermedia Meta Terminación del Proyecto (MTP) 2.2B____ (fecha) 2.2I____( fecha) 2.2E _____ (fecha) |  |  | Productos Actuales 2.1 1 junio de 2009 2.2 ____ (fecha) |  |
| Clasificación Resumen del Progreso en la Ejecución (PE): |  |  |  |  |
| [ X] Muy Satisfactorio (MS) | [ ] Satisfactorio (S) | [ ] Insatisfactorio (I) |  | [ ] Muy Insatisfactorio (MI) |
| El objetivo de realizar las auditorias se logró en un 93% pues se culminaron 14 de las 15 previstas. Para la formulación del Programa a Nivel Nacional se están analizando los resultados de las auditorias. Ya se presentó un avance al Comité de Evaluación. Marque los factores críticos/razones que justifiquen las calificaciones Insatisfactorio/Muy Insatisfactorio en el PE o Poco Probable/Improbable en el logro del OD, y refleje en la Sección IV (perfil de riesgo):. [ ] Aprobaciones legislativas; [ ] Coordinación inter-agencias; [ ] Cambios en políticas nacionales. [ ] Compromiso prestatario/ agencia ejecutora; [ ] Desempeño Proveedor/Contratista; [ ] Cambios en política de la agencia ejecutora. [ ] Escasez fondos de contrapartida/Techos fiscales; [ ] Diseño proyecto/componentes; [ ] Cambios en políticas del Banco. [ ] Capacidad institucional de la agencia ejecutora; [ ] Eficiencia del Banco (demoras en responder); [ ] Falta de un sistema de seguimiento/evaluación. [ ] Oposición política y/o de la comunidad; [ ] Problemas ambientales; [ ] Otro:. [ ] Desempeño de los servicios de consultoría; [ ] Sobrecostos. |

## Sostenibilidad del proyecto

| Clasificación de Sostenibilidad: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [ X] Muy Probable (MP) | [ ] Probable (P) | [ ] Poco Probable (PP) | [ ] Improbable (I) |
| Externalidades: |  |  |  |

No se identifican problemas de sostenibilidad, debido a que se emprendieron diferentes acciones para implementar el programa, tales como: a) incorporación de las bases para el desarrollo del programa de eficiencia energética en la política nacional respectiva, b) incorporación de estratégicas en las bases del plan nacional de desarrollo, entre otros.

## Problemas y Plan de Acción para Solucionarlos

| V. Plan de Acción para la Gestión de Riesgo y Problemas en la Ejecución |  |
| --- | --- |
| Riesgo | Respuesta: |
| 1. Dificultades en las relaciones entre las firmas auditoras y las empresas seleccionadas que afecten el flujo de información. | 1. Intervención permanente de la coordinación y la entidad ejecutora para mantener la relación fluida entre las empresas y las firmas auditoras. Unidad responsable: Coordinador y Andesco Fecha en que se completará la acción: Permanente durante la duración del proyecto. Completada [ X ] Sí [ ] No |
| 2. Cambio de funcionarios en las instancias estatales vinculadas al proyecto que pueda afectar el interés en el proyecto. | 2. Intervención de la coordinación y Andesco ante las entidades gubernamentales para informar oportunamente sobre la importancia y alcances del proyecto. Unidad responsable: Coordinador y Andesco. Fecha en que se completará: Al memento de presentarse el cambio. Completada [X ] Sí [ ] No |
| - Falta de Implementación por parte de los diferentes actores identificados en el documento de bases del programa nacional de eficiencia energética | ANDESCO ha incorporado dentro de su plan estratégico la promoción de la eficiencia energética en todos los sectores que representa, tanto en el manejo de conocimiento técnico como de promoción de políticas sectoriales al tema. Adicionalmente, se ha efectuado una serie de acciones con organismos de financiación local, para impulsar las necesidades de inversión frente a los programas de eficiencia energética. Unidad responsable: MAVDT, CRA, DNP Fecha en que se completará la acción: Completada [ X ] Sí [ ] No |
| 2. | Unidad responsable: Fecha en que se completará la acción: Completada [ ] Sí [ ] No |

Los riesgos indicados son normales en este tipo de proyectos. Es parte del trabajo de la Coordinación y la Entidad Ejecutora una atención permanente a los puntos indicados.

##### GERENCIA Y GESTIÓN

No se realizo ningún cambio a la administración y gestión del proyecto.

La gestión en los últimos dos meses está encaminada a que el documento de las bases de la formulación del programa de eficiencia energética sea integrado dentro de la política de eficiencia energética que desarrollo la UPME.

A su vez, se han establecido señales dentro del documento de base del plan nacional de desarrollo para promover las acciones identificadas en la formulación del programa de eficiencia energética sectorial.

##### ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se ejecutó satisfactoriamente. Las auditorías han concluido todas. Se entregaron todos los productos establecidos, incluso se entrego propuesta para la reglamentación del numeral 5 del artículo 7 de la ley 1176/2007, para promover la aplicación de criterios de eficiencia energética en la distribución de recursos del sistema general de participación.

Está pendiente, la terminación y entrega final del informe de auditoría financiera por parte del contratista.

##### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA

Presentar en dólares americanos.

El Nuevo saldo son recursos que están disponibles en la cuenta bancaria; está pendiente por conciliar el reconocimiento de unos valores de IVA que asumió el Consorcio APPLUS y de la liquidación total del evento académico.  Del componente 3.3 esta pendiente de pago, una vez se acepte los informes respectivos.

##### CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES CONTRACTUALES Y RECOMENDACIONES

Se han cumplido las condiciones contractuales y se han acogido las recomendaciones.

##### LECCIONES APRENDIDAS

En términos generales, las lecciones aprendidas en la ejecución del proyecto son positivas, debido a que se logro identificar en la estructuración de la cooperación técnica un excelente grupo de empresas a efectuar el diagnostico de eficiencia energética.

Es necesario cambiar el nombre de los componentes, pues el nombre identificado para el componente número uno de esta cooperación, que se denominó “Auditorias Energéticas”, generó cierta restricción por parte de las empresas beneficiarias, debido a que asociaban el esquema a la realización de una auditoria convencional.

Para efectos de los beneficios del proyecto, es importante siempre establecer entre las empresas beneficiarias y el organismo ejecutor un convenio de acuerdo del beneficio y de confidencialidad en los resultados de las consultorías. Lo anterior, permite una mayor ejercicio de los beneficios que se esperan de la cooperación.

Consideramos importante para la réplica del proyecto en otros países, que existen dos o más consultores que desarrollen los diagnósticos y propuestas para el programa de eficiencia energética, debido a que genera mayor ganancia en el conocimiento del método del trabajo y permite estructurar un programa basándose en la experiencia exitosa de varios casos.

##### PERSPECTIVAS FUTURAS

Como se comentó anteriormente, para ANDESCO se ha incorporado dentro del plan estratégico el objetivo de promover la cultura de la eficiencia energética al sector de servicios públicos domiciliarios; para ello mantendrá el trabajo identificado dentro de la cooperación técnica, en buscar incentivar acciones del Gobierno Nacional que permita implementar el programa nacional de eficiencia energética en los sistemas de acueducto y alcantarillado de Colombia, la búsqueda de esquemas de financiación y fomento de la cultura empresarial.

Por lo anterior, ANDESCO seguirá realizando el seminario de eficiencia energética para servicios públicos, se trabajara dentro del convenio de gestión con la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME  para seguir avanzando en el desarrollo de la política y acciones de eficiencia energética.

De igual forma, dentro del esquema del premio ANDESCO a la Responsabilidad Social Empresarial se incorporará dentro de los criterios de evaluación, las acciones que las empresas han efectuado sobre eficiencia energética, donde el participante recibirá puntajes adicionales si demuestra la implementación de la una cultura empresarial sobre el asunto y resultados en su implementación.

##### MONITOREO Y EVALUACIÓN

| ###### VII. MONITOREO Y EVALUACIÓN |  |
| --- | --- |
| ¿Cuándo fue recolectada la información de línea de base, por lo menos para un indicador de efectos directos? | [ ] Antes de la aprobación del Directorio [ ] Otro [fecha: _____] |
| ¿Cuándo fue recolectada la información de línea de base, por lo menos para un indicador de producto, si aplicable? | [X] Antes de la aprobación del Directorio [ ] Otro [fecha: _____] |
| ¿El prestatario tiene establecido un sistema de recolección de datos? | [ ] Sí [ ] No |
| ¿El prestatario está manteniendo data de desempeño de los indicadores de efectos directos acordados? | [ ] Sí [ ] No |
| ¿El prestatario está manteniendo data de desempeño de los indicadores de productos acordados? | [ ] Sí [ ] No |
| ¿Existen aspectos o problemas relacionados con la calidad, validez y oportunidad del sistema de recolección de datos? De ser afirmativo, describirlos aquí brevemente. Desde el diseño de la operación, no se tenía previsto el esquema de monitoreo y evaluación. |  |