República del Ecuador

Programa Nacional de Inversiones en Agua, Saneamiento y Residuos Sólidos (PROSANEAMIENTO)

(EC-L1122)

Análisis Socioeconómico

- Abril, 2014

Este documento fue preparado por Efraín Rueda (INE/WSA).

Programa Nacional de Inversiones en Agua, Saneamiento y Residuos Sólidos (PROSANEAMIENTO)

(EC-L1122)

- ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO

  - Se evaluó una muestra compuesta por 13 proyectos de los cuales 7 son de agua potable y 6 de alcantarillado sanitario o tratamiento de aguas residuales. Estos proyectos son de PROSANEAMIENTO y están siendo financiados con los aportes de otras entidades multilaterales de financiamiento. El objetivo de este análisis es presentar la metodología que se utilizará en la evaluación de los proyectos que serán financiados con los recursos del BID y otras entidades multilaterales de financiamiento. Los proyectos de PROSANEAMIENTO siempre tienen una evaluación económica ya que el BdE lo requiere. Estas evaluaciones se analizaron y se encontró que éstas no cumplen con los requerimientos del BID.

  - En cada uno de los proyectos los aspectos evaluados fueron: (i) En los proyectos de agua potable, se elaboró una evaluación beneficio-costo de la solución de mínimo costo utilizando el programa de Simulación de Obras Públicas desarrollado por el BID y (ii) en los proyectos de disposición de aguas servidas, una evaluación beneficio costo utilizando evaluación contingente debido a la falta de un mercado en donde se puede estimar una curva de demanda. La información base para el análisis, las proyecciones de demanda, de población se obtuvieron de los informes de evaluación del BdE (Banco del Estado del Ecuador). Los costos utilizados en el análisis fueron los incrementales de inversión operación y mantenimiento descontados los impuestos.

- II Supuestos, Metodología y Resultados

  - Proyectos de agua potable

- Se utilizó la metodología beneficio costo obteniendo la diferencia del flujo de caja de con y sin proyecto. Para cada proyecto de la muestra se supuso que la forma de abastecimiento de agua sin proyecto era por carro-tanque a un costo de US$ 3,75 por m3 (Valor obtenido de otros proyectos de agua potable en el Ecuador). Se supuso que las comunidades a abastecer con el proyecto no cuentan con servicio de agua entubada.

- Los beneficios se calcularon como el ahorro de recursos por la compra de agua y se le adicionó el valor económico del incremento de consumo. Para el cálculo de los beneficios por aumento de consumo, se supuso una curva de demanda que satisface los siguientes consumos supuestos en la situación sin proyecto (compra de agua de carro-tanque) y con proyecto (según los diseños de ingeniería).

| - Escenario | - Tarifa (P $/m3) | - Consumo (lts/hab/día) |
| --- | --- | --- |
| - Sin proyecto | - 3,75 | - 20 |
| - Con proyecto | - 0,15 | - 180 |

- El modelo que simula este comportamiento está dado por la siguiente ecuación:

- Q = 6,67 P-0,60

- En donde Q es el consumo mensual de una familia en m3 y P el precio en US$ por m3. Los beneficios serían en promedio US$ 11,3 por ahorro de recursos y por incremento de consumo al pasar de 20 a 180 lt/hab/día sería de US$ 13,4 para un total de US$ 24,7 por familia por mes.

- En la gráfica se representa los beneficios considerados, en donde Po * Qo es el ahorro de costos por compra de agua y el beneficio por incremento de consumo es la integral bajo la curva entre Qo y Q1.

Po

Qo

Q1

Precio

Consumo

Figura 1.1

Modelo de demanda

- Para determinar el flujo de los beneficios por proyecto primero se proyectó la población utilizando tasas de crecimiento estimadas con un modelo logarítmico el cual se calibró con las tasas históricas de crecimiento. Posteriormente se calculó la demanda de agua y se comparó con la oferta. La información requerida para la proyección de la demanda es la siguiente:

| Cuadro No. 1 Proyectos de Agua Potable Características de las Poblaciones |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantón | Nombre de la Población Beneficiada | Beneficiarios | Tasa de crecimiento (%) | Personas por Vivienda | No.de viviendas |
| Cotacachi | Llurimaguas y otros | 3,454 | 1.82 | 4 | 864 |
| Baños de Agua | La ciénaga y otros | 3,477 | 4 | 5.49 | 633 |
| Shushufindi | Shushufindi | 14,116 | 3.83 | 4.9 | 2,881 |
| Antonio Ante | San Roque y otros | 19,224 | 1.77 | 4 | 4,806 |
| Catamayo | Los Ceibos | 586 | 3.3 | 4.5 | 130 |
| Piñas | Palosolo | 434 | 1.5 | 3.5 | 124 |
| Colta | Gatazo | 1,502 | 1 | 5 | 300 |

- Los costos considerados fueron los de inversión, operación y mantenimiento incrementales.  Para pasarlos a precios económicos se descontaron los impuestos (12,5% del IVA). En la evaluación se utilizó una tasa de descuento del 12%.

- Análisis de los Proyectos: Para evaluar los proyectos se utilizó el modelo SIMOP. En los cuadros anexos se presenta un ejemplo (Población Llurimaguas en el Cantón Cotacachi). Adicional a la información socioeconómica tal como de consumo con y sin proyecto tasa de crecimiento, etc., Se debe incluir la información de ingeniería tal como las capacidades de producción del sistema con y sin proyecto. Debido a que esta información no estaba disponible en la misión de análisis, se supuso que la capacidad sin proyecto era cero y la capacidad con proyecto era suficiente para dar agua durante los próximos 20 años (horizonte del proyecto).

- A continuación se presentan los resultados de los 7 análisis. En éste, se presentan  los costos de inversión y los incrementales de Operación y mantenimiento de cada proyecto, el costo por habitante beneficiado,  el valor presente neto (VAN) y la tasa interna de retorno económica (TIRE) los cuales son:

| Cuadro No. 2 Proyectos de Agua Potable Resumen de los Indicadores Económicos |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantón | Nombre de la Población Beneficiada | Costo de inversión (US$) | Costo por persona (US$) | Operación y mantenimiento 1er año (US$) | VAN (US$) | TIRE (%) |
| Cotacachi | Llurimaguas y otros | 1,020,145 | 295 | 25,571 | 728,412 | 24.3 |
| Baños de Agua | La ciénaga y otros | 1,236,387 | 355 | 21,735 | 656,549 | 19.9 |
| Shushufindi | Shushufindi | 1,990,147 | 141 | 37,913 | 4,833,119 | 40.2 |
| Antonio | San Roque y otros | 2,940,736 | 153 | 305,309 | 3,741,709 | 28.9 |
| Catamayo | Los Ceibos | 273,755 | 406 | 3,995 | 20,741 | 13.1 |
| Piñas | Palosolo | 251,190 | 578 | 4,550 | -74,736 | 7,1 |
| Colta | Gatazo | 2,241,278 | 1,492 | 13,000 | -1,649,479 | <0 |

  - De los 7 proyectos evaluados por un valor de US$ 10 millones, 5 proyectos son viables por un valor de 7,5 millones. Se puede ver del cuadro que los proyectos cuyos costos son inferiores a US$450 per cápita, son económicamente viables. Para los proyectos que son más costosos, es más barato que las autoridades les repartan agua potable en carro tanques. El valor promedio de los proyectos viables es de 24,3% que sería la tasa de retorno que se espera del programa de agua potable aunque la muestra no es representativa.

  - Todo proyecto que vaya a ser financiado por el programa deberá tener una TIRE superior al 12%. Para evaluar los proyectos se deberá elaborar una encuesta para determinar la cantidad promedio consumida por persona y el costo económico por m3 de conseguir y potabilizar dicha agua consumida o utilizada en los quehaceres de la casa. Con esta información más la información del proyecto de ingeniería (capacidad de producción y distribución con y sin proyecto, tarifas con proyecto costos incrementales de inversión operación, modelo de curva de demanda y finalmente la información demográfica) se utilizará el modelo SIMOP del BID para determinar la viabilidad económica. Este párrafo estará detallado en el reglamento operativo.

  - Proyectos de evacuación y tratamiento de aguas residuales

  - Se utilizó la metodología beneficio costo obteniendo la diferencia del flujo de caja de con y sin proyecto. En los proyectos de manejo de aguas residuales analizados en la situación sin proyecto los usuarios cuentan con soluciones individuales.  Se presentan beneficios públicos y privados derivados de la construcción de los sistemas de recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales. El beneficio privado es el aumento en el bienestar derivado del mejoramiento del ambiente de cada vivienda el ahorro de recursos por la limpieza y rehabilitación o apertura de las soluciones individuales y de la salud de la población. Los beneficios públicos corresponde al mejoramiento y preservación del medio ambiente en áreas públicas y espejos de agua localizados en el área del proyecto.

| Cuadro No. 3 Proyectos de Saneamiento Características de las Poblaciones |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantón | Nombre de la Población Beneficiada | Tipo de proyecto | Beneficiarios | Tasa de crecimiento (%) | Personas por Vivienda | No. de viviendas |
| Chimbo | San Jose de Chimbo y otros | Planta de tratamiento y emisario | 7,559 | 0,8 | 5.0 | 1512 |
| Quinindé | Rosa Zárate | Red de Alcantarillado | 20,614 | 2.81 | 4.7 | 4,471 |
| Píllaro | Chinintahua | Red de Alcantarillado | 1,315 | 0.4 | 5.0 | 264 |
| El triunfo | El triunfo | Red de Alcantarillado | 9,142 | 3 | 4.0 | 2,354 |
| Guayaquil | Guayaquil | Red de Alcantarillado | 38,313 | 1.5 | 4.2 | 9,259 |
| Pucará | Pucará rural | UBS | 1,763 | 0.0 | 5,1 | 349 |
| Loreto | Loreto | Red de Alcantarillado | 4,173 | 3.4 | 5 | 863 |

  - Los beneficios de los sistemas se estimaron utilizando la metodología la valoración de la disposición a pagar (DAP) suponiendo que el valor es el 3% del ingreso mensual familiar en los proyectos de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales y el 1% para proyectos de tratamiento de aguas residuales (recuperación de cuerpos de aguas receptores de agua residual cruda). De la escaza información de los proyectos y de la focalización de estos en los pobres se estimó que el ingreso medio familiar es de 1,5 veces el salario mínimo es decir,  US$ 510 por mes por familia. Por lo tanto el valor máximo de la DAP es US$  15,3 por un sistema integral y US$ 5,1 por descontaminar cuerpos de agua por mes por familia valores muy similares a los obtenidos en proyectos de América Latina. La información de cada población utilizada para el análisis se encuentra en el cuadro No.3.

  - Análisis beneficio-costo. Para evaluar los proyectos se elaboró un modelo en EXCEL. En los cuadros anexos se presenta un ejemplo de la evaluación del proyecto de la población Chimbo. Los costos de inversión y los incrementales de Operación y mantenimiento de los proyectos, el costo por habitante beneficiado,  el valor presente neto (VAN) y la tasa interna de retorno económica (TIRE) son:

| Cuadro No. 4 Proyectos de Saneamiento Resumen de los Indicadores Económicos |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantón | Nombre de la Población Beneficiada | Costo de inversión (US$) | Costo por persona (US$) | Operación y mantenimiento 1er año (US$) | VAN (US$) | TIRE (%) |
| Chimbo | San Jose de Chimbo y otros | 1,377,400 | 182 | 27,548 | -878,702 | 0.4 |
| Quinindé | Rosa Zárate | 4,473,888 | 217 | 60,187 | 2,310,097 | 18.9 |
| Píllaro | Chinintahua | 225,935 | 172 | 7,479 | 89,732 | 17.9 |
| El triunfo | El triunfo | 4,077,696 | 446 | 65,755 | -768,371 | 9.2 |
| Guayaquil | Guayaquil | 13,366,441 | 349 | 428,660 | -2,648,448 | 8.9 |
| Pucará | Pucará rural | 693,545 | 393 | 13,871 | -158,800 | 8.2 |
| Loreto | Loreto | 2,316,071 | 555 | 9,282 | -916,932 | 5.8 |

  - De los 7 proyectos evaluados por un valor de US$ 26,5 millones, 2 proyectos son viables por un valor de 4,7 millones. Se puede ver en el cuadro que los proyectos de red de alcantarillado cuyos costos son inferiores a US$300 per cápita, son económicamente viables. Para los proyectos que son más costosos, se debería buscar soluciones apropiadas tales como alcantarillado condominial o soluciones individuales. El valor promedio de la tasa interna de retorno de los proyectos viables es de 18,4%.  Todo proyecto que vaya a ser financiado por el programa deberá tener una TIRE superior al 12%.

  - Para evaluar los proyectos de alcantarillado y plantas de tratamiento del programa se elaborará un estudio a nivel nacional para modelar los beneficios. Estos modelos se aplicarán a la particularidad de cada proyecto para obtener los beneficios de la comunidad intervenida. A partir de los costos de inversión, operación y mantenimiento convertidos a precios económicos de las obras a financiar se elaborará la evaluación beneficio costo. Los modelos de beneficios nacionales se estimarán a partir de encuestas de campo en las diferentes zonas representativas del país. Esta investigación será financiada con recursos del BID.

- Análisis de Sensibilidad

- Agua Potable. Se realizó un análisis de sensibilidad a las variables que son supuestos. En primer lugar, se realizó un análisis de sensibilidad a los beneficios, en especial al ahorro de recursos que en este caso es el valor de compra de agua al carro-tanque. En segundo lugar, se hizo un análisis de sensibilidad a la capacidad de producción y distribución ya que de los informes de ingeniería no se pudo determinar el período de diseño. Los resultados del análisis de sensibilidad del VPN y de la TIRE al parámetro del valor del agua de carro tanque es el siguiente:

| - Cuadro No.5 Análisis de Sensibilidad VPN (miles de US$) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Localidad | - Caso Base | - Costo Alternativo (US3,4) -10% | - Costos Alternativo (US$3,0) -20% | - Capacidad de producción -25% | - Capacidad de producción -50% |
| Cotacachi | 728,4 | - 597,7 | - 351,0 | - 715,1 | - 317,2 |
| Baños de Agua | 656,5 | - 559,3 | - 462,1 | - 647,9 | - 588,8 |
| Shushufindi | 4,833,1 | - 4,444,1 | - 4,055,1 | - 4,765,2 | - 4,287,1 |
| Antonio | 3,741,7 | - 3,295,2 | - 2,848,8 | - 3,313,3 | - 2,924,8 |
| Catamayo | 20,7 | - 5,3 | - -10,1 | - 19,1 | - 6,6 |

| - Cuadro No.6 Análisis de Sensibilidad TIRE (%) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Localidad | - Caso Base | - Costo Alternativo (US3,4) -10% | - Costos Alternativo (US$3,0) -20% | - Capacidad de producción -25% | - Capacidad de producción -50% |
| Cotacachi | 24,3 | - 22,0 | - 17,9 | - 24,1 | - 17,5 |
| Baños de Agua | 19,0 | - 18,0 | - 17,0 | - 18,9 | - 18,4 |
| Shushufindi | 40,3 | - 38,1 | - 36,0 | - 40,2 | - 38,0 |
| Antonio | 28,9 | - 27,1 | - 25,1 | - 28,7 | - 25,8 |
| Catamayo | 13,1 | - 12,3 | - 11,5 | - 13,0 | - 12,4 |

  - En el análisis de sensibilidad de los proyectos que resultaron viables se muestra que el la TIRE no en muy sensibles a los cambios de capacidad. Lo que implica que si los la infraestructura de producción solo está diseñada para suplir la demanda de los próximos 10 años, estos son viables (al caer la capacidad en 50% la TIRE cae entre el 10 y 20%). Sin embargo, la TIRE es más sensible a los supuestos de los parámetros de beneficios. Si el costo alternativo del agua cae en 20%, la TIRE cae entre el 10 y 20%. Para evitar falsas conclusiones, en la preparación de cada proyecto se elaborará una encuesta para determinar el costo alternativo real. El análisis al VPN muestra mayor sensibilidad. Las variaciones van del 25 al 50% para variaciones de la capacidad de producción (variaciones del 25% al 50%) y para las variaciones del costo alternativo del agua (varía del 10 al 20%).

  - Proyectos de Saneamiento. En los proyectos de saneamiento se realizó un análisis de sensibilidad a los resultados variando la Disposición a Pagar (DAP) que es la variable supuesto. Esta se varió por intervalos del 10% desde -20% hasta llegar a una variación del 20% debido a la incertidumbre de esta variable. Los resultados son:

| Cuadro No.7 Análisis de Sensibilidad Proyectos de Saneamiento VPN ( US$) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la Población Beneficiada | 80% de DAP | 90% de DAP | Caso Base | 110% de DAP | 120% de DAP |
| San Jose de Chimbo y otros | -1,016,668 | -947,685 | -878,702 | -809,719 | -740,737 |
| Rosa Zárate | 845,952 | 1,578,024 | 2,310,097 | 3,042,169 | 3,774,242 |
| Chinintahua | 15,426 | 52,579 | 89,732 | 126,885 | 164,039 |
| El triunfo | -1,548,999 | -1,158,685 | -768,371 | -378,056 | 12,258 |
| Guayaquil | -5,434,341 | -4,041,395 | -2,648,448 | -1,255,501 | 137,446 |
| Pucará rural | -286,471 | -222,636 | -158,800 | -94,965 | -31,130 |
| Loreto | -1,210,626 | -1,063,779 | -916,932 | -770,085 | -623,239 |

| Cuadro No.8 Análisis de Sensibilidad Proyectos de Saneamiento TIRE ( %) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la Población Beneficiada | 80% de DAP | 90% de DAP | Caso Base | 110% de DAP | 120% de DAP |
| San Jose de Chimbo y otros | -2.4% | -1.0% | 0.4% | 1.6% | 2.7% |
| Rosa Zárate | 14.6% | 16.8% | 18.9% | 20.9% | 22.9% |
| Chinintahua | 13.1% | 15.5% | 17.9% | 20.2% | 22.5% |
| El triunfo | 6.0% | 7.6% | 9.2% | 10.6% | 12.0% |
| Guayaquil | 5.3% | 7.2% | 8.9% | 10.6% | 12.2% |
| Pucará rural | 4.8% | 6.5% | 8.2% | 9.8% | 11.3% |
| Loreto | 3.4% | 4.6% | 5.8% | 6.9% | 8.0% |

- 3.3    	En el análisis de sensibilidad de los proyectos se muestra que el la TIRE es directamente proporcional al cambio de la DAP. Un 10% de cambio en la DAP genera un 10% de cambio en la TIRE aproximadamente. El VPN es más sensible mostrando cambios entre el 30% y 50%. Un resultado importante es que si la DAP aumenta un 20% casi todos los proyectos son viables a una tasa de descuento del 12%. La DAP por alcantarillado de US$ 15 por mes por familia es un valor normal pero la mayoría de los proyectos no serían viables. Sin embargo, con DAPs de US$ 18 la mayoría serían viables. La sensibilidad es alta. Para los proyectos del programa se elaborará un estudio nacional para obtener un modelo que permita determinar con mejor exactitud la DAP para cada proyecto y así determinar su viabilidad.

| Cuadro No 5 Información de Entrada Modelo SIMOP Proyecto Llurimaguas |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Grupo 1 |
| Precio inicial | $/m3 | 3.7500 |
| Cantidad inicial | m3 | 25,214.20 |
| Elasticidad inicial |  | -0.60 |
| Nuevo usuario |  | 1 |
| Factor de conversión |  | 1.00 |
| Tipo de curva |  | 3 |
| Costo de distribución | $/m3 | 0.0000 |
| Regla 3 de asignación sin proyecto |  | 0.0% |
| Regla 3 de asignación con proyecto |  | 0.0% |
| PARÁMETROS VARIOS |  |  |
| Tasa de descuento | % | 12% |
| Horizonte | Períodos | 20 |
| Periodo de incio del proyecto |  | 1 |
| Período de beneficios constantes |  | 0 |
| Costo de producción | $/m3 | 0.0000 |
| Regla de asignación en caso de racionamiento |  | 1 |
| Año 0 poner el año calendario que corresponda |  | 2014 |

| Cuadro No 6 Información de Entrada Modelo SIMOP Proyecto Llurimaguas |  |
| --- | --- |
|  | Tasa de crecimiento % |
| Año | Grupo 1 |
| 0 | 1.82% |
| 1 | 1.82% |
| 2 | 1.82% |
| 3 | 1.82% |
| 4 | 1.82% |
| 5 | 1.82% |
| 10 | 1.82% |
| 15 | 1.82% |
| 20 | 1.82% |

| Cuadro No 7 Información de Entrada Modelo SIMOP Proyecto Llurimaguas |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tarifas con Proyecto (define el consumo) | Ahorro de recursos nuevos usuarios |
|  | Grupo 1 | Grupo 1 |
| Año 0 | 0.1000 | 2.5000 |
| Año 1 | 0.1000 | 2.5000 |
| Año 2 | 0.1000 | 2.5000 |
| Año 3 | 0.1000 | 2.5000 |
| Año 4 | 0.1000 | 2.5000 |
| Año 5 | 0.1000 | 2.5000 |
| Año 10 | 0.1000 | 2.5000 |
| Año 15 | 0.1000 | 2.5000 |
| Año 20 | 0.1000 | 2.5000 |

| Cuadro No 7 Información de Entrada Modelo SIMOP Proyecto Llurimaguas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Capacidad del Sistema |  |  | Capacidad Nuevos Usuarios Sin Proyecto |
|  | Sin Proyecto | Con Proyecto (Delta adicional) |  | Grupo 1 |
| Año 0 | - | - |  | 59,460.0 |
| Año 1 | 0.00 | 325,543.50 |  | 59,460.0 |
| Año 2 | 0.00 | 325,543.50 |  | 59,460.0 |
| Año 3 | 0.00 | 325,543.50 |  | 59,460.0 |
| Año 4 | 0.00 | 325,543.50 |  | 59,460.0 |
| Año 5 | 0.00 | 325,543.50 |  | 59,460.0 |
| Año 10 | 0.00 | 325,543.50 |  | 59,460.0 |
| Año 15 | 0.00 | 325,543.50 |  | 59,460.0 |
| Año 20 | 0.00 | 325,543.50 |  | 59,460.0 |

| Cuadro No 8 Resultados del Modelo SIMOP Proyecto Llurimaguas |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CONSUMO POR GRUPOS |  |  | OFERTA TOTAL |  |
| AÑO | Grupo 1 |  | SIN PROY | CON PROY |  |  |
| 2015 | 225,890 |  | 0 | 325,544 |  |  |
| 2016 | 230,001 |  | 0 | 325,544 |  |  |
| 2017 | 234,187 |  | 0 | 325,544 |  |  |
| 2018 | 238,449 |  | 0 | 325,544 |  |  |
| 2019 | 242,789 |  | 0 | 325,544 |  |  |
| 2020 | 247,208 |  | 0 | 325,544 |  |  |
| 2021 | 251,707 |  | 0 | 325,544 |  |  |
| 2022 | 256,288 |  | 0 | 325,544 |  |  |
| 2023 | 260,953 |  | 0 | 325,544 |  |  |
| 2024 | 265,702 |  | 0 | 325,544 |  |  |
| 2025 | 270,538 |  | 0 | 325,544 |  |  |
| 2026 | 275,462 |  | 0 | 325,544 |  |  |
| 2027 | 280,475 |  | 0 | 325,544 |  |  |
| 2028 | 285,580 |  | 0 | 325,544 |  |  |
| 2029 | 290,777 |  | 0 | 325,544 |  |  |
| 2030 | 296,069 |  | 0 | 325,544 |  |  |
| 2031 | 301,458 |  | 0 | 325,544 |  |  |
| 2032 | 306,944 |  | 0 | 325,544 |  |  |
| 2033 | 312,531 |  | 0 | 325,544 |  |  |
| 2034 | 318,219 |  | 0 | 325,544 |  |  |

| Cuadro No 9 Resultados del Modelo SIMOP Beneficios Brutos por Grupo Proyecto Llurimaguas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRECIO |  |  |  | CONSUMO |  |  |  |  | BENEFICIOS ECONOMICOS |  |  |
| AÑO | CON PROY | SIN PROY | PROY |  | CON PROY | SIN PROY | NETO | NETO |  | AHORRO | TOTAL |
| 2015 | 0.10 | 3.75 | 225,890 |  | 225,890 | 25,673 | 200,217 | 110,528 |  | 64,183 | 174,710 |
| 2016 | 0.10 | 3.75 | 230,001 |  | 230,001 | 26,140 | 203,861 | 112,539 |  | 65,351 | 177,890 |
| 2017 | 0.10 | 3.75 | 234,187 |  | 234,187 | 26,616 | 207,571 | 114,587 |  | 66,540 | 181,128 |
| 2018 | 0.10 | 3.75 | 238,449 |  | 238,449 | 27,101 | 211,349 | 116,673 |  | 67,751 | 184,424 |
| 2019 | 0.10 | 3.75 | 242,789 |  | 242,789 | 27,594 | 215,195 | 118,796 |  | 68,984 | 187,781 |
| 2020 | 0.10 | 3.75 | 247,208 |  | 247,208 | 28,096 | 219,112 | 120,959 |  | 70,240 | 191,198 |
| 2021 | 0.10 | 3.75 | 251,707 |  | 251,707 | 28,607 | 223,100 | 123,160 |  | 71,518 | 194,678 |
| 2022 | 0.10 | 3.75 | 256,288 |  | 256,288 | 29,128 | 227,160 | 125,401 |  | 72,820 | 198,221 |
| 2023 | 0.10 | 3.75 | 260,953 |  | 260,953 | 29,658 | 231,295 | 127,684 |  | 74,145 | 201,829 |
| 2024 | 0.10 | 3.75 | 265,702 |  | 265,702 | 30,198 | 235,504 | 130,008 |  | 75,495 | 205,502 |
| 2025 | 0.10 | 3.75 | 270,538 |  | 270,538 | 30,747 | 239,790 | 132,374 |  | 76,869 | 209,242 |
| 2026 | 0.10 | 3.75 | 275,462 |  | 275,462 | 31,307 | 244,155 | 134,783 |  | 78,268 | 213,051 |
| 2027 | 0.10 | 3.75 | 280,475 |  | 280,475 | 31,877 | 248,598 | 137,236 |  | 79,692 | 216,928 |
| 2028 | 0.10 | 3.75 | 285,580 |  | 285,580 | 32,457 | 253,123 | 139,734 |  | 81,143 | 220,876 |
| 2029 | 0.10 | 3.75 | 290,777 |  | 290,777 | 33,048 | 257,729 | 142,277 |  | 82,619 | 224,896 |
| 2030 | 0.10 | 3.75 | 296,069 |  | 296,069 | 33,649 | 262,420 | 144,866 |  | 84,123 | 228,989 |
| 2031 | 0.10 | 3.75 | 301,458 |  | 301,458 | 34,262 | 267,196 | 147,503 |  | 85,654 | 233,157 |
| 2032 | 0.10 | 3.75 | 306,944 |  | 306,944 | 34,885 | 272,059 | 150,187 |  | 87,213 | 237,400 |
| 2033 | 0.10 | 3.75 | 312,531 |  | 312,531 | 35,520 | 277,011 | 152,921 |  | 88,800 | 241,721 |
| 2034 | 0.10 | 3.75 | 318,219 |  | 318,219 | 36,167 | 282,052 | 155,704 |  | 90,416 | 246,120 |

| Cuadro No 10 Resultados del Modelo SIMOP Beneficios Netos Proyecto Llurimaguas |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | BENEFICIOS |  | COSTOS |  |  |  |
|  |  | Grupo 1 | PERIODICOS | NO PERIODICOS | TOTAL |  | BENEFICIOS NETOS |
| 2015 |  | 174,710 | 0 | 1,020,145 | 1,020,145 |  | -845,435 |
| 2016 |  | 177,890 | 25,571 |  | 25,571 |  | 152,319 |
| 2017 |  | 181,128 | 25,571 |  | 25,571 |  | 155,557 |
| 2018 |  | 184,424 | 25,571 |  | 25,571 |  | 158,853 |
| 2019 |  | 187,781 | 25,571 |  | 25,571 |  | 162,210 |
| 2020 |  | 191,198 | 25,571 |  | 25,571 |  | 165,627 |
| 2021 |  | 194,678 | 25,571 |  | 25,571 |  | 169,107 |
| 2022 |  | 198,221 | 25,571 |  | 25,571 |  | 172,650 |
| 2023 |  | 201,829 | 25,571 |  | 25,571 |  | 176,258 |
| 2024 |  | 205,502 | 25,571 |  | 25,571 |  | 179,931 |
| 2025 |  | 209,242 | 25,571 |  | 25,571 |  | 183,671 |
| 2026 |  | 213,051 | 25,571 |  | 25,571 |  | 187,480 |
| 2027 |  | 216,928 | 25,571 |  | 25,571 |  | 191,357 |
| 2028 |  | 220,876 | 25,571 |  | 25,571 |  | 195,305 |
| 2029 |  | 224,896 | 25,571 |  | 25,571 |  | 199,325 |
| 2030 |  | 228,989 | 25,571 |  | 25,571 |  | 203,418 |
| 2031 |  | 233,157 | 25,571 |  | 25,571 |  | 207,586 |
| 2032 |  | 237,400 | 25,571 |  | 25,571 |  | 211,829 |
| 2033 |  | 241,721 | 25,571 |  | 25,571 |  | 216,150 |
| 2034 |  | 246,120 | 25,571 |  | 25,571 |  | 220,549 |

| Cuadro No 11 Resultados del Modelo SIMOP Resumen de indicadores Proyecto Llurimaguas |  |
| --- | --- |
| VALOR PRESENTE DE LOS BENEFICIOS Y LOS COSTOS |  |
| TASA DE DESCUENTO | 12.00% |
|  | MONTO |
| A. BENEFICIOS |  |
| GRUPO 1 | 1,636,339 |
| GRUPO 2 | 0 |
| GRUPO 3 | 0 |
| GRUPO 4 | 0 |
| GRUPO 5 | 0 |
| SUBTOTAL | 1,636,339 |
| B. COSTOS |  |
| PERIODICOS | 188,350 |
| NO PERIODICOS | 1,020,145 |
| VAR. PRODUCCION | 0 |
| VAR. DISTRIBUCION | 0 |
| SUBTOTAL | 1,208,495 |
| C. INDICADORES |  |
| VALOR NETO (A-B) = | 427,844 |
| TIR = | 19.16% |

| Cuadro No 12 Información de entrada Para evaluar Proyectos de Saneamiento Proyecto Llurimaguas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Información por conexión |  |  |  |  |
| Ingreso Familiar |  | 510 |  | US$/mes |
| beneficio por hogar (DAP) |  | 5.1 |  | US$/mes |
| Tasa de crecimiento |  | 0.8 |  | % |
| Inversión |  |  | 1,377,400 | US$ |
| Inversión per cápita |  | 182 |  | US$ |
| Población: |  |  | 7559 | habitantes |
| No. de hab/Conx |  | 5 |  | habitantes |

| Cuadro No 13 Modelo Para evaluar Proyectos de Saneamiento Proyecto Llurimaguas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año | Población | % Población | Población | Población | Conexiones | Beneficios | Costos | Costos | Flujo de |
|  |  | Servida | Servida | beneficiada | Equivalentes |  | Inversión | O&M | Fondos |
|  |  |  |  |  |  | US$ | US$ | US$ | US$ |
| 0 | 7559 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 1,377,400 |  | -1,377,400 |
| 1 | 7619 | 50% | 3810 | 3810 | 762 | 46,631 |  | 11,153 | 35,478 |
| 2 | 7680 | 100% | 7680 | 7680 | 1536 | 94,008 |  | 27,548 | 66,460 |
| 3 | 7742 | 100% | 7742 | 7742 | 1548 | 94,761 |  | 27,548 | 67,213 |
| 4 | 7804 | 100% | 7804 | 7804 | 1561 | 95,519 |  | 27,548 | 67,971 |
| 5 | 7866 | 100% | 7866 | 7866 | 1573 | 96,283 |  | 27,548 | 68,735 |
| 6 | 7929 | 100% | 7929 | 7929 | 1586 | 97,053 |  | 27,548 | 69,505 |
| 7 | 7993 | 100% | 7993 | 7993 | 1599 | 97,829 |  | 27,548 | 70,281 |
| 8 | 8057 | 100% | 8057 | 8057 | 1611 | 98,612 |  | 27,548 | 71,064 |
| 9 | 8121 | 100% | 8121 | 8121 | 1624 | 99,401 |  | 27,548 | 71,853 |
| 10 | 8186 | 100% | 8186 | 8186 | 1637 | 100,196 |  | 27,548 | 72,648 |
| 11 | 8251 | 100% | 8251 | 8251 | 1650 | 100,998 |  | 27,548 | 73,450 |
| 12 | 8317 | 100% | 8317 | 8317 | 1663 | 101,806 |  | 27,548 | 74,258 |
| 13 | 8384 | 100% | 8384 | 8384 | 1677 | 102,620 |  | 27,548 | 75,072 |
| 14 | 8451 | 100% | 8451 | 8451 | 1690 | 103,441 |  | 27,548 | 75,893 |
| 15 | 8519 | 100% | 8519 | 8519 | 1704 | 104,269 |  | 27,548 | 76,721 |
| 16 | 8587 | 100% | 8587 | 8587 | 1717 | 105,103 |  | 27,548 | 77,555 |
| 17 | 8656 | 100% | 8656 | 8656 | 1731 | 105,944 |  | 27,548 | 78,396 |
| 18 | 8725 | 100% | 8725 | 8725 | 1745 | 106,791 |  | 27,548 | 79,243 |
| 19 | 8795 | 100% | 8795 | 8795 | 1759 | 107,645 |  | 27,548 | 80,097 |
| 20 | 8865 | 100% | 8865 | 8865 | 1773 | 108,507 |  | 27,548 | 80,959 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | VAN | -878,702 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TIRE | 0.4% |