Honduras

Informe de Gestión Ambiental y Social (IGAS)

Programa de Apoyo al Sector Energía II

(Préstamo HO-L1019)

Junio  2008

Indice

Siglas y  Abreviaturas	3

1	Resumen Ejecutivo	4

2	Programa de Apoyo al Sector Eléctrico en Honduras	6

3	Descripción del Programa	8

4	Estrategia Ambiental y Social del Programa	11

5	Capacidad Institucional en Gestión Ambiental y Social 	11

6	Análisis ambiental y Social del Programa	12

7	Análisis de los Impactos Ambientales y Sociales en las Subestaciones	15

8	Análisis de los Impactos Ambientales y Sociales en la ampliación de la Linea Bellavista-Centro	15

9	Evaluación de los Impactos Ambientales y Sociales del Programa	16

10	Plan de Gestión Ambiental y Social (Pgas)	17

11	Pgas Subestaciones	17

12	Pgas Actualización Linea Bellavista-Centro	19

13	Presupuesto Asignado Para Los Pgas	22

14	Marco de Supervisión Ambiental	22

15	Indicadores	23

16	Anexos 1 y 2	25

# Siglas y  Abreviaturas

BID		Banco Interamericano de Desarrollo

BM		Banco Mundial

BEI		Banco Europeo de Inversiones

BCIE		Banco Centroamericano de Integración Económica

CESI		Committee on Environmental and Social Issues

CEAC		Consejo de Electrificación de América Central

CNDC		Centro Nacional de Despacho de Carga

COP 		Compuestos Orgánicos Persistentes

CRIE	Comisión de Regulación de la Interconexión    Eléctrica

EAS		Estrategia Ambiental y Social

EBP		Estrategia del Banco en el País

EIA		Estudio de Impacto Ambiental

ENEE		Empresa Nacional de Energía Eléctrica

EPR		Empresa Propietaria de la Red S.A.

FMI		Fondo Monetario Internacional

GHO		Gobierno de Honduras

USAID	Agencia de los Estado Unidos para el Desarrollo Internacional

Km.		Kilómetro

Kv		Kilo Voltios

MW		Mega Watts

PGAS		Planes de Gestión Ambiental y Social

SER 		Sistema Eléctrico Regional

SEN		Sistema Eléctrico Nacional

SIEPAC	Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central

- Resumen Ejecutivo

  - El sector eléctrico hondureño presenta serias dificultades que comprometen la satisfacción de la demanda en el corto plazo y la sostenibilidad del sistema en el mediano y largo plazo.  Entre los principales problemas del sector se destacan las altas pérdidas técnicas y no técnicas de energía, los niveles de tarifas que no reflejan los costos asociados a su suministro, una inadecuada estructura de subsidios, elevados costos de generación, y problemas de gerenciamiento de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (“ENEE”).  En los últimos dos años la ENEE cambio varias veces de administración y durante el 2007 el gerenciamiento fue delegado a una Junta Interventora presidida por el Ministro de Defensa y la Secretaría de Finanzas.  En Enero del 2008, se ha designado un nuevo Gerente en propiedad.

  - Para superar la crisis del sector eléctrico y asegurar un suministro de energía suficiente, confiable, eficiente y sostenible, además de atender el crecimiento de la demanda; el Gobierno de Honduras (“GHO”), a través de la Junta Interventora, planteó un Plan de Acción que incorpora acciones de saneamiento financiero a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). En el plan se plantea la revisión de tarifas y la focalización de subsidios, la adopción de un programa de reducción de pérdidas de energía, la reestructuración de la ENEE, la ejecución de proyectos de generación por parte de el sector privado y la búsqueda de financiamiento para ejecutar los proyectos de transmisión y distribución que son responsabilidad de ENEE.

  - El Programa propuesto tiene como fin colaborar con el aseguramiento del suministro de energía de manera confiable y eficiente para satisfacer la demanda creciente de la población y el crecimiento económico del país en el mediano plazo.  Los objetivos específicos del proyecto son incrementar la capacidad trasiego de la red de transmisión eléctrica que será necesaria para enfrentar este crecimiento de la demanda en el mediano plazo con condiciones adecuadas de confiabilidad y calidad.  Al mismo tiempo el Programa apoyaría en forma conjunta con el BM el programa de transformación de ENEE con el objetivo de mejorara sus capacidades de gestión.

  - Estrategia del Programa.   El Programa de Apoyo al Sector Energía II ha sido preparado sobre la base de un financiamiento por el Banco de US$48,55 millones de dólares, los cuales para ajustarse a la disponibilidad de recursos y las necesidades de programación del país, se han dividido en dos operaciones de préstamo. El Primer Préstamo HO-L1019 por un monto de US$28,55M a ser aprobado con cargo a los recursos del 2008 y el Segundo Préstamo (HO-L10xx) por US$20M a ser aprobado con cargo a los recursos del 2009.

  - Estrategia del País. Para superar la crisis del sector eléctrico y asegurar un suministro de energía suficiente, confiable, eficiente y sostenible para atender el crecimiento de la demanda, el Gobierno de Honduras (“GHO”), a través de la Junta Interventora, planteó un Plan de Acción que incorpora acciones de saneamiento financiero de la ENEE, la revisión de las tarifas y la focalización de subsidios, la adopción de un programa de reducción de las pérdidas de energía, la reestructuración de la ENEE, la ejecución de proyectos de generación por el sector privado y la búsqueda de financiamiento para ejecutar los proyectos de transmisión y distribución que son responsabilidad de ENEE.

  - Estrategia del Banco en el País.    La operación es consistente con la Estrategia de País 2007-2010, documento GN_2475 aprobado el 7 de mayo del 2008, la cual plantea en materia energética, el objetivo de reducir la vulnerabilidad de Honduras en materia de generación de energía y mejorar los sistemas de transmisión reduciendo significativamente las pérdidas (tanto técnicas, como financieras).

  - Como parte de la Estrategia Ambiental y Social del Programa,  se identificó el detalle de cada uno de los proyectos incluidos,  se   categorizaron  desde el punto de vista de riesgos ambientales y sociales, de acuerdo a las políticas del BID y la Legislación Hondureña. En la realización de la actividad se identificaron los requisitos ambientales y sociales a satisfacer en cada caso y la estrategia ambiental y social. Con base en lo que establece la política del banco, OP-703 en su apartado de B de Salvaguardas Ambientales, esta operación es categoría “B”.

  - El tipo de obras que se financiaran serán proyectos de subestaciones y líneas cortas de transmisión eléctrica, que estarán ubicados en áreas previamente intervenidas y servidumbres existentes.  La estrategia ambiental y social del programa consistió en la realización de un Análisis Ambiental y Social del programa lo que se tradujo en este Informe de Gestión Ambiental y Social (“IGAS”), que incluye el resumen del análisis ambiental y social para los tipos de obras: Subestaciones y la Línea de Transmisión.

  - De acuerdo a la legislación ambiental y social hondureña, los proyectos del programa deben ser sujetos de la presentación de un Diagnóstico Ambiental Cualitativo (DAC) ante la Autoridad Ambiental DECA-SERNA, como requisito previo al otorgamiento de la Licencia Ambiental correspondiente y antes del inicio de la obras. En cumplimiento de lo anterior la ENEE será la responsable de los trámites ambientales locales. Previo al inicio de la licitación, es necesario contactar y enviar al banco copia de las licencias y permisos ambientales vigentes debidamente expedida por DECA. Para la realización de los DAC y con el fin de cumplir con las políticas ambiéntales y sociales nacionales y del BID, se acordó que se tomaran en cuenta los resultados de los PGAS elaborados por el consultor ambiental para este programa.

  - Durante las elaboración de la EAS se visitaron los sitios de las obras, preliminarmente se ha identificado que los proyectos de transmisión eléctrica que hacen parte de este programa. En dichas visitas se constato que no se generan impactos ambientales ni sociales significativos.  Estos proyectos, en su mayoría pasan por servidumbres existentes y por áreas previamente intervenidas, ya sea por actividades similares de la ENEE y por otras actividades relacionadas a la económica nacional. Los impactos ambientales y sociales potenciales esperados se concentran en la fase de construcción y serán en su mayoría localizados, de baja magnitud y corta duración.  Los proyectos de ampliación y modernización de las subestaciones, son localizados en instalaciones existentes, por lo que no se esperan impactos ambientales negativos significativos.

  - La ENEE informó al consultor que las áreas para el desarrollo de las actividades del préstamo estarán sobre servidumbres existentes en el caso de la Línea Bellavista-Centro y se informó que en todas las subestaciones los terrenos ya son propiedad de la ENEE,  se verificó en campo la condición ambiental de las mismas y que todas se encuentran libres de ocupantes. De allí que  no se requiere el reasentamiento de población por las obras del programa.

  - Para garantizar su implementación, las medidas que se recomiendan en los PGAS serán incorporadas en los pliegos de  licitación de cada una de las obras correspondientes, su acatamiento por parte de los contratistas de construcción será obligatorio. Complementario el PGAS de cada obra, será un anexo del contrato de los constructores y del contrato de supervisión, para facilitar el cumplimiento de sus responsabilidades ambientales. Asimismo, se incluirá en el contrato de construcción una cláusula, aplicable a los desembolsos, indicando que los mismos se harán efectivos, con base en el avance de obra correspondiente, siempre que, las medidas ambientales y sociales indicadas en el PGA hayan sido implementadas de acuerdo con el avance de la obra y a satisfacción de supervisor. En el caso que, las medidas ambientales no fueran implementadas en tiempo y forma durante la ejecución de las obras relacionadas con ese desembolso, éste será sujeto de una retención del 10% del monto correspondiente. Dichos fondos serán liberados, una vez que el contratista implemente las medidas objeto de la retención, a satisfacción del contratante.

  - La Estrategia Ambiental y Social del Programa se ajusta a los requerimientos de las políticas ambientales y sociales del BID, así como de los requerimientos del proceso de revisión ambiental y social (ESR) del Banco de su reunión del 28 de Febrero del 2008.

  - Para garantizar la adecuada implementación de las medidas ambientales y sociales contenidas en el PGAS y adicionadas al contrato entre el ejecutor y el contratista correspondiente. Se incluirá en el contrato de construcción una cláusula, aplicable a los desembolsos, indicando que los mismos se harán efectivos, con base en el avance de obra correspondiente, siempre que, las medidas ambientales y sociales indicadas en el PGA hayan sido implementadas de acuerdo con el avance de la obra y a satisfacción de supervisor.

- El Programa de Apoyo al Sector Eléctrico en Honduras

  - El Programa de Apoyo al Sector Energía II (HO-L1019) forma parte de un programa coordinado de apoyo al sector eléctrico y recuperación de la ENEE en forma coordinada con otros cooperantes, incluidos el Banco Mundial (“BM”), el Banco Centroamericano de Integración Económica (“BCIE”) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (“USAID”). Con la operación propuesta el BID financiará inversiones prioritarias en transmisión y apoyará la transformación de ENEE, dando continuidad al apoyo que ya se brinda al sector con los programas en ejecución para el fortalecimiento de la ENEE (1584/SF-HO), y para la integración eléctrica centroamericana (1095/SF-HO).

  - El Programa propuesto tiene como fin colaborar con el aseguramiento del suministro de energía de manera confiable y eficiente para satisfacer la demanda creciente de la población y el crecimiento económico del país en el mediano plazo.  Los objetivos específicos del proyecto son incrementar la capacidad trasiego de la red de transmisión eléctrica que será necesaria para enfrentar este crecimiento de la demanda en el mediano plazo con condiciones adecuadas de confiabilidad y calidad.  Al mismo tiempo el Programa apoyaría en forma conjunta con el BM el programa de transformación de ENEE con el objetivo de mejorara sus capacidades de gestión.  Para lograr estos objetivos el Programa se estructurará con los siguientes componentes:

  - Inversiones en la red de transmisión eléctrica: Las obras a ser financiadas forman parte de los refuerzos necesarios en la red de trasmisión y sub-transmisión en niveles de 230-kilovoltios (“kV”), 138, 69 y 34.5 kV que son requeridos para asegurar el transporte necesario para el suministro de la demanda de mediano plazo (2008-2011) en condiciones de confiabilidad y calidad adecuadas. Las obras a financiar están localizadas en diferentes regiones del sistema de transmisión que presentan los mayores crecimientos de demanda y en la actualidad tienen condiciones bajas de confiabilidad en el suministro, específicamente la zona del Atlántico Norte y del anillo central, este ultimo que abastece la zona metropolitana y que es parte medular del transporte de energía hacia otras zonas de alta demanda del territorio como la zona de alto desarrollo industrial de San Pedro Sula.

  - Los proyectos específicos a financiar son tres: (i) la construcción de la subestación Amárateca 230/138/34.5 kV y ampliación de subestación Toncontin para cerrar el anillo central de 230 KV. La subestación Amárateca incluye un transformador trifásico de tres unidades 200/150/50 MVA, así como las construcción de bahías y torres de acceso así como equipos de interrupción; la expansión de la subestación Toncontin consiste de la adición de tres unidades de transformación 200/150/50 MVA  en los mismos niveles de voltaje; (ii) la construcción de la subestación Centro en San Pedro de Sula de 138/13/8 kV que incluye un transformado de 50 MVA, respectivas bahías, interruptores y equipos para conectar a la subestación Bellavista con una línea corta de 2.5 Km en 138 KV y (iii) la ampliación de la subestación Zamorano con la adición de un transformador a 69/34.5 Kv con una capacidad de 30 MVA.

  - Inversiones en la transformación corporativa de la ENEE.  Este componente complementará los esfuerzos de otros cooperantes, en especifico el BM y el BCIE, para apoyar la implementación de un proceso de transformación institucional en la ENEE que permita mejorar sus capacidades de gestión. En especifico se implementara una organización interna que permita separación de funciones, generación, transmisión, distribución y comercialización, en unidades de negocio que permita una mejor seguimiento y monitoreo de compromisos de gestión de las unidades y mejora la transparencia y eficacia de los procesos de toma de decisiones en cada un de estas funciones. Se tendrá un especial énfasis en mejorar las capacidades de gestión comercial de la empresa, que en la actualidad se encuentran disminuidas por una descentralización no coordinada de las funciones comerciales.

  - Presupuesto del Programa de Apoyo al Sector de Energía II

| DESCRIPCION | Tensión (kV) | MVA | Inversión Miles US$ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ampliación Subestación Toncontín I Etapa | 230/138/13.8 | 200/150/50 | 11,646 |
| Construcción Subestación Amarateca | 230/138/34.5 | 200/150/50 | 19,939 |
| Ampliación Subestación Zamorano | 69/34.5 | 30 | 1,258 |
| Construcción Subestación Centro | 138/13.8 | 50 | 3,521 |
| Actualización de la Línea Bellavista- Centro, 2.5 km. | 138 | 150 | 1,165 |
| TOTAL |  |  | 37,529 |

- Descripción de los Proyectos del Programa

Los proyectos específicos a financiar son tres: (i) la construcción de la subestación Amárateca 230/138/34.5 kV y ampliación de subestación Toncontin para cerrar el anillo central de 230 KV. La subestación Amárateca incluye un transformador trifásico de tres unidades 200/150/50 MVA, así como las construcción de bahías y torres de acceso así como equipos de interrupción; la expansión de la subestación Toncontin consiste de la adición de tres unidades de transformación 200/150/50 MVA  en los mismos niveles de voltaje; (ii) la construcción de la subestación Centro en San Pedro de Sula de 138/13/8 kV que incluye un transformado de 50 MVA, respectivas bahías, interruptores y equipos para conectar a la subestación Bellavista con una línea corta de 2.5 Km en 138 KV y (iii) la ampliación de la subestación Zamorano con la adición de un transformador a 69/34.5 Kv con una capacidad de 30 MVA.

  - AMPLIACIÓN SUBESTACION TONCONTÍN I ETAPA

    - La ciudad de Tegucigalpa se encuentra alimentada por 7 Subestaciones: Suyapa, La Leona, Laínez, Santa Fe, Miraflores, La Cañada y Toncontín. Para interconectar entre sí estas  subestaciones se construyó un doble anillo  de líneas de transmisión en 138,000 Voltios y un anillo en 69,000 Voltios. La demanda actual en Tegucigalpa es de aproximadamente 380 MW, lo que implica que la pérdida de uno de los transformadores 230/138 kv instalados en la Subestación Suyapa y Toncontin produciría sobrecarga en los demás transformadores, adicionalmente por no contar con los transformadores idóneos en la subestación Toncontin, el anillo de 138 kv no se encuentra cerrado, lo que reduce la confiabilidad y la regulación de tensión.

    - Anticipando al crecimiento futuro de la demanda de energía de la región central, y dado que la Subestación Toncontín llega a convertirse en la receptora de energía proveniente del Norte y Sur del país y los futuros proyectos hidroeléctricos Patuca 2 y 3; se hace necesario incrementar la capacidad de transformación 230/138 kv.

    - Este proyecto pretende cerrar nuevamente el anillo de 138 kv, devolviendo la confiabilidad al Distrito Central y permitiendo una mayor capacidad de transformación.

    - La Ampliación de la Subestación Toncontín  comprende el desarrollo de obras civiles, instalaciones para nueva capacidad de transformación en 200/150/50 MVA, 230/138/13.8 kv.

    - Las obras se desarrollarán dentro del predio de la subestación actual, propiedad de la ENE. Allí las condiciones ambientales son las típicas de una subestación eléctrica, el ambiente natural fue modificado de acuerdo al uso que demanda una subestación eléctrica. No hay presencia de invasiones por pobladores dentro de la Subestación ni en su entorno.

  - CONSTRUCCION SUBESTACION AMARATECA

    - La ciudad de Tegucigalpa recibe energía proveniente de las centrales ubicadas en la región noroeste del país, de la región del Lago de Yojoa, y de las centrales ubicadas en la región sur.  La energía proveniente de la región del Lago de Yojoa, se transporta a través de una línea de 230 kv, de doble circuito, desde la Subestación Morazán hasta la Subestación Suyapa y además una línea de transmisión en 138 kv transporta energía de la Subestación Río Lindo a la Subestación Santa Fe.  Por otra parte, la energía que proviene del sur del país se transporta mediante una línea de doble circuito de la Subestación Agua Caliente a la Subestación Toncontin y una línea de la Subestación Pavana a la Subestación Suyapa.

    - Se ha propuesto una nueva subestación en el valle de Amarateca 230/138/34.5 kv, 200/150/50 MVA para dar entrada a una línea de transmisión proveniente de la Subestación Toncontin; asimismo uno de los circuitos de la línea de transmisión en 230 kv que viene de la Subestación  Morazán entraría también a esta subestación, lo que permitiría aumentar el perfil de tensión de la Subestación Suyapa. La línea de transmisión L-551 proveniente de la Subestación Comayagua entraría en esta subestación y de aquí partiría a la Subestación Santa Fe. Adicionalmente, de la Subestación Amarateca saldría la línea de 230 kv hacia Juticalpa. Por otra parte, la zona de Olancho es un área en constante crecimiento, y que ya ha experimentado problemas de baja tensión que la ENEE ha resuelto momentáneamente, pero que con el crecimiento de la demanda del servicio en la zona y la alta probabilidad que se emprenda el proyecto Patuca 3 se vuelve necesario la construcción de Amarateca, ya que con su construcción potencia la electrificación social y aumenta la confiabilidad del sistema.

    - La subestación AMARATECA será una obra nueva, misma que ya cuenta con Licencia Ambiental por parte de la DECA. Se pudo comprobar en la visita de campo de IGAS que el uso del suelo de este terreno, propiedad de la ENEE, corresponde a un uso agrícola en abandono, por lo tanto no se identificó la presencia de ecosistemas sensibles que sean afectados por su construcción. No se identifican afectaciones con el entorno dado que se encuentra ubicada en el sector agrícola del Valle de AMARATECA. No se identificó la presencia de invasiones por pobladores.

  - AMPLIACCION SUBESTACION ZAMORANO

    - La Subestación de Zamorano, cuenta con un transformador de 6.25 MVA, 69/34.5 kv, el cual registra una demanda máxima de 5.58 MVA en lo que va del año 2007, lo que representa un 89% de su capacidad máxima. Por lo anterior, en las condiciones actuales, la Subestación Zamorano, se ve en dificultades para entregar energía a nuevos clientes, esto se refleja claramente con clientes como Tres Valles, que cuenta con un sistema de bombeo eléctrico de 2 MW de potencia y una trituradora de piedra en la zona, con 1MW más, con estos dos clientes, se ha llegado a un acuerdo y solo se les puede suministrar la energía fuera de las horas pico. Resolver el problema de la Subestación Zamorano, significa aumentar su capacidad de transformación, permitiendo así el suministro de electricidad durante las 24 horas del día.

    - La ampliación de la Subestación Zamorano a 69/34.5 kv, se realiza mediante la instalación de un nuevo transformador de 30 MVA y sus dispositivos de conexión y protección en alta y baja tensión.

    - Igual que para la Subestación Amarateca, las obras se construirán dentro del predio actual de la subestación, en terrenos propiedad de la ENEE, con un uso y condición de alteración adecuada para la obra. No se identifica la presencia de pobladores o invasores dentro de los terrenos de la subestación.

  - CONTRUCCIÓN SUBESTACION CENTRO

    - El centro de la ciudad de San Pedro Sula, se ha vuelto eminentemente comercial, en su mayoría compuesto por hoteles, oficinas y locales comerciales, es alimentado por las Subestaciones Bellavista, Bermejo, Circunvalación y La Puerta, las cuales registran niveles de carga arriba del 90%, lo que podría llevar en un corto plazo una reducción en los ingresos de la Empresa, al no poder satisfacer un incremento en la demanda y además de no tener la capacidad técnica para dar respuesta ante una contingencia.

    - Con la construcción de la Subestación Centro se logrará aliviar en cierta manera las cargas de los circuitos en las Subestaciones La Puerta, Bermejo, Circunvalación y Bellavista, las cuales experimentaron desde el año 2006 problemas de carga, llegando a 100%, 112%, 110% y 102% respectivamente, o sea que se esta operando los transformadores dentro de los límites críticos de operación, reduciendo su vida útil.

    - Este componente del proyecto, consiste en la construcción de la Subestación Centro, colocando un transformador de 50 MVA, 138/13.8 kv y 2.5 Km. de línea en 138 kv, entre las Subestaciones Bellavista y Centro.

    - La construcción de la Subestación Centro se realizará  en un terreno propiedad de la ENEE, cuyo uso anterior se dedicaba a la generación térmica. De allí que el  terreno tiene un uso actual urbano-industrial, sin la presencia de elementos naturales. No hay presencia de invasiones por parte de pobladores. A diferencia de las subestaciones anteriores, ésta es la única ubicada dentro de un entorno urbano, sin embargo, su construcción no implica ampliación respecto del predio existente.

  - ACTUALIZACIÓN DE LA LÍNEA BELLAVISTA-CENTRO 2.5 KM

    - Con la construcción de la Subestación centro se hace necesaria una actualización de la línea de la línea en 138 kv, entre las Subestaciones Bellavista y Centro con una longitud de 2.5 KM. Se construirá sobre la misma servidumbre de la línea de 69 Kv en postes de concreto de 25 mts de altura.

    - La actualización de ésta línea se realizará sobre el trazado de la línea existente, con esto se prevé la utilización del mismo derecho de servidumbre actual, mismo que se encuentra en el derecho de vía de las calles urbanas por las que transcurre. No hay presencia de invasiones del derecho de vía, por lo tanto no se identifica la necesidad de reasentamientos.

- Estrategia Ambiental y Social (AAS) del Programa

  - La operación revisada por el Comité de Medio Ambiente e Impacto Social (ESR) en fecha 22 de febrero del 2008, Acta N° ESR-07-08. Se concluyó que el proyecto clasificaba como tipo B y que requería  de una Evaluación Ambiental y Social.

  - Se acordó que: (i) El IGAS por desarrollar contendrá el Resultado de la Evaluación Ambiental y Social, la cual incluirá un análisis ambiental para las operaciones que así lo requieran y la elaboración de los Términos de Referencia para los Estudios de Impacto Ambiental de las operaciones del programa que  así lo requieran. (ii) Los lineamientos que resulten del IGAS o de los EIA en caso se requerirse, serán incorporados en los contratos de construcción y supervisión.

- Capacidad Institucional en Gestión Ambiental Y Social

  - La ENEE como parte de su estructura organizacional cuenta con una Unidad de Estudios Ambientales, cuyas responsabilidades abarcan, entre otras,  realizar los estudios y dar trámite a las Licencias Ambientales que requieren los diferentes proyectos, en seguimiento  a las demandas de la normativa ambiental hondureña.

  - Para el programa que nos ocupa, será responsable de elaborar y presentar los DAC y obtener las Licencias Ambientales ante la DECA para: (i) La Ampliación de las Subestaciones: Toncontín, Zamorano y Centro; (ii) Actualización de la Línea Bellavista-Centro. Dado que la Subestación Amarateca ya cuenta con Licencia Ambiental.

  - Adicionalmente, verificará la incorporación de los lineamientos ambientales  resultado de este IGAS en los DAC que elaborará, verificando adicionalmente la incorporación de los mismos en los contratos de construcción y supervisión para cada una de las obras del programa.

  - En la fase de construcción se dará seguimiento a la labor del supervisor, en seguimiento a los lineamientos ambientales comentados en 4.3.

- Análisis Ambiental y Social del Programa

  - En general todos los proyectos, incluidos en el programa se pueden agrupar bajo dos tipos de obras: Subestaciones: que serán ampliadas o nuevas y  la Actualización de una Línea de Transmisión de 69 Kv a 138 Kv.

  - Para las Subestaciones, con excepción de la Subestación Amarateca, que es nueva, las demás son obras a realizar dentro de los predios de las Subestaciones existentes: Toncontín, Zamorano y Centro.  La Subestación Amarateca, al haber estado incluida dentro de Planes de expansión anteriores, ya cuenta con Licencia Ambiental por parte de la DECA.

  - En los tres casos los impactos serán puntuales, de baja magnitud y concentrados espacialmente dentro de los predios en uso, para las subestaciones actuales, en el terreno ya adquirido por la ENEE para el caso de la Subestación Amarateca.

  - La actualización de la Línea de Transmisión 138 Kvs, es una ampliación de una existente de 2.5 Km de longitud que conecta dos  Subestaciones en un sector urbano de la Ciudad de San Pedro Sula. Mantendrá su trazado dentro de la servidumbre actual, que se encuentra en el derecho de vía de las calles urbanas de San Pedro Sula donde discurre la actualmente. Por las condiciones del sitio en la zona, su impacto ambiental y social será limitado.

  - Con base en el Informe de Selección de Políticas de Salvaguardias (ESR), No 2008-01255338-2, se recomienda analizar el cumplimiento de las Directivas de Política B.10 Materiales Peligros, B11 Prevención y Reducción de Contaminación y B14 Prestamos Multifase o Repetidos. De lo establecido en la Directiva de Política B.3 las obras del Proyecto clasifican como tipo B. Con base en el párrafo 9 de la misma Directiva Política B.3, se identifica que estos proyectos deben ser sujetos de un Análisis Ambiental y Social.

  - Con base en la Directiva de Política B.5, 16 se define que este Análisis Ambiental debe contener en la materia ambiental ii) Evaluación del Marco jurídico y normativo aplicable, iii) Evaluación de los impactos y riesgos ambientales y sociales potenciales, vi) trabajos o actividades incluidas en los Planes de Inversión Propuesto, v)  un proyecto de Plan de Gestión, con inclusión de los programas de mitigación y seguimiento para dar atención a los impactos y riesgos importantes.

  - El Acta de Revisión de Medio Ambiente e Impacto Social ESR 07-08 del 02/22/2008 ratifica lo expuesto en 3.5 y establece el compromiso de: i)  elaborar una Evaluación Ambiental y Social del Programa, ii) elaborar los términos de referencia para los EIAs de las obras del proyecto que lo requieran, iii) y que los lineamientos que resulten del cumplimiento de las políticas ambientales, serán incluidos en los contratos de construcción y supervisión.

  - Con base en la Legislación Hondureña, Acuerdo Ejecutivo 635-2003, se establecen los instrumentos de evaluación que se requieren para la obtención de la Licencia y permisos Ambientales: las Subestaciones nuevas clasifican como  categoría 3 (requieren de un Estudio de Impacto Ambiental) y las Líneas de transmisión que se encuentren en sectores urbanos clasifican como categoría 2 (requieren de la presentación de un Diagnóstico  Ambiental Cualitativo DAC).

  - Para el caso de la Subestación Amarateca, única obra nueva, la propiedad ya fue adquirida por la ENNE y cuenta con la Licencia Ambiental de la DECA No. 096-2004  la cual debe ser renovada previo al financiamiento del programa, gracias, gracias a la gestión realizada por la Unidad de Estudios Ambientales de la ENEE.  Razón por la cual en el presente IGAS se incorporan las obligaciones solicitadas por la DECA.

  - Para el resto de las obras de rehabilitación, el procedimiento de la Autoridad Ambiental establece la presentación de un DAC, indicando las medidas ambientales y sociales a considerar para el buen desempeño del mismo, previo otorgamiento de la Licencia Ambiental.

  - Es relevante destacar que del programa, con excepción de la Subestación Amarateca, que ya cuenta con Licencia Ambiental,  para las restantes obras, el DAC es un instrumento adecuado para la obtención de la Licencia Ambiental, dado que todas las obras son ampliaciones de proyectos en ejecución.

  - El siguiente cuadro muestra un cruce entre las obras del programa y los elementos de sensibilidad ambiental y social que considera la legislación Hondureña. De su análisis se evidencia claramente, que ninguna de las obras del programa tiene relación con elementos ambientales y sociales considerados sensibles. Por lo tanto descarta la necesidad de utilizar instrumentos de Evaluación Ambiental mayores al DAC.

| Sensibilidad Ambiental Legislación Hondureña/ Política BID | Construcción Subestación Amarateca | Ampliación Subestación Tomcontín I Etapa | Ampliación Subestación Zamorano | Ampliación Subestación Toncontín I Etapa | Construcción Subestación Centro | Ampliación de la Línea Bellavista- Centro, 2.5 km. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esta en Pueblos Indígenas | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| Dentro de Areas Protegidas | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| Sobre Acuíferos | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| En Sitios Arqueológicos | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| Pasa por Ecosistemas Especiales | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| Area prevista para Futura protección | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| Afecta Grupos étnicos minoritarios | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| Considera Desplazamiento Involuntario | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| Esta en Zonas de Riesgo | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |

.

Fuente: Acuerdo Ejecutivo 635-2003; N.A. No aplica.

  - Para el caso de las Directrices de Políticas del Banco, se realizó un cuadro similar al del punto 5.12, que cruza las obras del programa con las Directrices de Políticas. De su análisis se constata lo descrito en 3.1 que el provecto es tipo B y se evidencia que no incumple con ninguna de las directrices de política aplicable para este tipo de proyectos.

| Sensibilidad Ambiental Legislación Hondureña/ Política BID | Construcción Subestación Amarateca | Ampliación Subestación Tomcontín I Etapa | Ampliación Subestación Zamorano | Construcción Subestación Centro | Construcción Línea Bellavista- Centro, 2.5 km. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O.P. 710 Considera Reasentamiento Involuntario | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| O.P. 704 Desastres Naturales o Inesperados | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| O.P. 733-1 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| O.P. 733 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| Política de Pueblos Indígenas | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |

Fuente: Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas Junio 2006; N.A. no aplica.

- Análisis de los impactos ambientales y sociales en las subestaciones

  - Como se indicó en 3.9 la Subestación Amarateca ya cuenta con Licencia Ambiental por lo tanto no será sujeto de análisis de impactos.

  - Para las Subestaciones Toncontín, Zamorano y Centro, los impactos ambientales son concentrados y confinados dentro de las instalaciones actuales, por lo tanto no se considera desplazamiento involuntario, como tampoco ninguno de los elementos señalados en 3.11, con base en la legislación Hondureña, ni los considerados en 3.12 con base en las Políticas y Salvaguardas sobre Medio Ambiente del Banco.

  - Los impactos potenciales sobre el medio natural se presentarán en la fase de construcción, asociados a la contaminación del factor tierra y suelo, en caso de no realizarse una adecuada disposición  de los escombros y desechos generados en la sustitución de los equipos viejos, así como una adecuada disposición final de los equipos que se sustituirán, en especial de los aceites de los transformadores, si fueran a sustituirse. Para el medio socioeconómico se identifican impactos potenciales negativos y positivos. Los primeros de magnitud temporal sobre el factor Salud ocupacional y Seguridad Industrial en caso de ocurrencia de accidente laboral o incidental a un tercero durante el proceso constructivo. Los segundos, de magnitud temporal en el factor empleo y renta per-cápita, por el flujo de recursos que genera el proceso constructivo.

  - En la fase operativa no se consideran impactos de significancia, pues las Subestaciones son  existentes.

  - Las matrices que soportaron la identificación de impactos potenciales junto con las fotos de la  inspección de campo se presentan en el Anexo 1.

- Análisis de los impactos ambientales y sociales en la Ampliación de la LINEA BELLAVISTA-CENTRO

  - La línea Bellavista Centro  es un proyecto de ampliación de su capacidad de transmisión sobre el trazado existente e interconectando dos Subestaciones existentes, una de ellas la Centro, ya considerada en 3.14 como ampliación.   Su trazo de 2,5 km de longitud discurre por un sector eminentemente urbano, manteniendo el trazado por la servidumbre actual de las calles urbanas. De allí que los impactos típicos asociados a líneas de transmisión como por ejemplo, corta de arbolado y el libramiento de servidumbres, ya fueron realizados en la construcción inicial. Con base en lo anterior se descartan impactos relacionados con construcción y operación sobre el medio natural por acciones como: apertura de accesos, corta de árboles, levantamiento de postes y tendido de cables por ser un medio urbano alterado.

  - Respecto al medio socioeconómico y cultural, durante el proceso constructivo se estima la ocurrencia de impactos ambientales negativos temporales, de baja magnitud que afectarán la cotidianidad del movimiento urbano en las residencias que se encuentran a lo largo de los 2,5 km de la línea, relacionados con la accesibilidad a la red vial, durante la construcción de las cimentaciones,  el levantamiento de los postes,  el tendido de los cables y el desmantelamiento de la red existente. El impacto visual o paisajístico no se considera relevante dado que se actualizara una  línea existente, que ya se encuentra inmersa en el mismo paisaje urbano.

  - Para el uso urbano se considera la potencialidad de un impacto negativo permanente, sobre el uso vehicular dado que las torres estarán ubicadas en las aceras de las calles urbanas, y podría incrementarse el riesgo potencial de accidente vehicular contra éstas.

  - Sobre el Factor economía y población, se presumen impactos negativos temporales sobre la salud y seguridad en el caso accidentes laborales, y potencialmente peatonales en la fase de construcción.

  - Las matrices que soportaron la identificación de impactos potenciales junto con las fotos de la  inspección de campo se presentan en el Anexo 1.

- Evaluación de los Impactos Ambientales y Sociales del Programa

  - Es importante destacar, que  no se identificó producto del Análisis de Impactos  ningún riesgo significativo, que impida realizar la operación, dado que las obras se emplazan sobre sitios ya impactados y con un uso actual igual o similar a las obras de ampliación propuestas en el proyecto. En el caso de la Subestación nueva, esta cuenta con Licencia Ambiental otorgada por la Autoridad Ambiental correspondiente.

  - No se consideró que el proyecto pueda producir impactos particulares directos o indirectos en aspectos de género, comunidades indígenas, áreas protegidas,  comunidades de minorías étnicas, grupos vulnerables en riesgo social, o sitos de riesgo natural.

  - Las obras, por su naturaleza no presentan riesgos e impactos potenciales sobre la salud ocupacional, sin embargo, en materia de seguridad ocupacional en los PGAS se resalta la necesidad de que los contratistas y las firmas supervisoras cumplan con los requerimientos, entre otros, de cobertura de riesgos profesionales, salud  y seguridad social para sus trabajadores y los doten del equipo de seguridad acorde con las obras, así como de la capacitación para la adecuada utilización del mismo.  Estos aspectos deberán estar incorporados como un requerimiento para las actividades de verificación de las firmas supervisoras.

  - Los impactos directos de la construcción del proyecto se consideran temporales ligados a esa fase,  manejables con prácticas ambientales típicas para este tipo de proyectos, ya previstas y aprobadas para proyectos similares ya implementados por la ENEE, en proyectos de mayor magnitud como el SIEPAC. No se consideran impactos indirectos, ni acumulativos relevantes por la operación, dado que son proyectos de rehabilitación de subestaciones y de líneas  existentes.

- Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS)

  - La implementación de los PGAS será responsabilidad de ENEE y como ya se indicó la capacidad de implementación de la ENEE a través de su Unidad de Estudios Ambientales, se evidencia con el proyecto SIEPAC.

  - Para garantizar su implementación, las medidas que se recomiendan en los PGAS, serán incorporadas en los pliegos de  licitación de cada una de las obras correspondientes, indicando que su acatamiento por parte de los contratistas de construcción será obligatorio. Complementario el PGAS de cada obra, será un anexo del contrato respectivo de los constructores, para facilitar el cumplimiento y seguimiento de sus responsabilidades ambientales.

  - Para garantizar la adecuada implementación de las medidas ambientales y sociales contenidas en el PGAS, adicionadas al contrato entre el ejecutor y el contratista correspondiente, se incluirá en dicho contrato una cláusula, aplicable a los desembolsos, indicando que los mismos pueden ser sujeto de una retención del 10% del monto correspondiente a cada uno de ellos, en el caso que, las medidas ambientales no fueran implementadas en tiempo y forma durante la ejecución de las obras relacionadas con ese desembolso. Dichos fondos serán liberados, una vez que el contratista implemente las medidas objeto de la retención, a satisfacción del contratante.

  - Se detallan las medidas de los PGAS referidas a los impactos identificados en la Sección 3 y otras de carácter general que aplican para cada una de las obras en función de su naturaleza.

- PGAS SUBESTACIONES

- MEDIDAS DURANTE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN

  - Impactos por la construcción de Obra Civil (contaminación): Se requiere de una adecuada disposición de los equipos obsoletos, así como de los materiales e insumos que no serán de utilidad. Especial atención deberá prestarse a los transformadores que serán sustituidos. Previo a su remoción, deberá evaluarse cada uno para determinar la posibilidad de derrames de aceite durante su movilización. De existir,  deberá establecerse el protocolo de trasvase previo a ser movilizados.

  - Impactos por la construcción de Obra Civil (contaminación): Los desechos generados por la construcción de la obra mecánica y eléctrica, deberán ser debidamente dispuestos en sitios previamente avalados por la Unidad de Estudios Ambientales de la ENEE.

  - Impactos por la construcción de Obra Civil (contaminación): Los materiales excedentes  producto de la excavación deberán ser adecuadamente dispuestos en un sitio apto, evitando que genere encharcamientos y problemas erosivos por inadecuada disposición. El sitio para su disposición deberá ser avalado por la Unidad de Estudios Ambientales de la ENEE.

  - Impactos por la construcción de Obra Civil (contaminación): Como parte del componente de fortalecimiento institucional en la parte de seguridad operativa, se identificó en conjunto con la  Unidad de Estudios Ambientales de la ENNE, áreas de oportunidad de mejora en las Subestaciones (Toncontín, Zamorano y Centro) ya que no cuentan con sistemas para la recolección de aceites. En este sentido, como parte del proyecto, se estará financiando el equipamiento de fosas de contención para derrames de aceites en estas subestaciones.

  - Impactos por construcción de Obra Civil (accesibilidad vial): Durante el proceso de traslado del equipo la ENEE, obligará a los contratistas encargados del traslado del equipo  a disponer de la señalización adecuada en el paso por las calles principales (Contar con carros escolta  para direccionar el tráfico)  previniendo a los demás conductores sobre la presencia de vehículos pesados y de tráfico lento.

  - Impactos por construcción de Obra Civil (salud ocupacional): El contratista esta obligado a que todo su personal cuente con los seguros que establece la legislación local. Para la prevención de los accidentes contará con un plan de seguridad ocupacional, un plan de emergencias  y personal calificado para su implementación. Además debe equipar a su personal con el equipo de salud y seguridad ocupacional requerido para el desempeño de sus labores

  - Impactos por operación (medio socioeconómico): Para reducir el impacto estético de la subestación Centro y evitar el ruido, se requiere que la misma esté rodeada de paredes para asilarla visualmente y minimizar el ruido potencial que pueda causar su operación.

  - Para la construcción de la Subestación Amarateca el contratista el contratista deberá implementar las medidas establecidas en el Contrato de Cumplimiento de Medidas de Mitigación para el Proyecto.

- MEDIDAS DURANTE LA OPERACION

  - Durante la operación de las Subestaciones deben implementarse los protocolos de contingencia y manejo de sustancias inflamables que posee la ENEE para las subestaciones

  - Realizar monitoreo de ruido en la Subestación  Centro, con el fin de verificar que el proyecto no genera niveles de ruido sobre las normas nacionales y por ende efectos sobre la salud de los pobladores vecinos.

  - Implementar los protocolos de seguridad establecidos por la ENEE para la operación y el mantenimiento de las subestaciones.

- IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS

  - La responsabilidad sobre la implementación de las medidas contenidas en esta sección y relacionadas con la  construcción de la obra, será responsabilidad del contratista de construcción. El supervisor en conjunto con la Unidad de Estudios Ambientales de la ENEE serán los responsables de vigilar la implementación de las mismas por parte del contratista.

  - Para la fase de operación la responsabilidad sobre la implementación de las medidas recae sobre la ENEE y su verificación sobre la Unidad de Estudios Ambientales de la ENEE.

- PGAS ACTUALIZACIÓN LINEA BELLAVISTA-CENTRO

  - Las medidas del PGAS se detallan para las diferentes etapas de diseño construcción y operación, con el objetivo minimizar la ocurrencia de los impactos potenciales identificados así como mitigar los que efectivamente se presenten.

- MEDIDAS EN DISEÑO

  - Impactos por el colocado de los postes (riesgo vial): Se establece la obligación que los postes a ser colocados dentro del derecho de vía, deben estar  pintados con pintura reflectante para facilitar la visibilidad nocturna a los conductores.

  - Impactos por el colocado de los postes (accesibilidad peatonal): El mojonamiento de los postes debe realizarse con un diseño tal que no impida el paso (obligándolos  a caminar por la calle), ni represente riesgo para los peatones que circularán por las  aceras donde se colocarán los postes.

- MEDIDAS EN CONSTRUCCION

  - Impactos por la construcción de cimentaciones, montado de postes y tendido de cables (contaminación y calidad del aire): Durante la operación de excavado, retirar el material excedente diariamente para minimizar el riesgo de accidente con los peatones.

  - Impactos por la construcción de cimentaciones, montado de postes y tendido de cables (accesibilidad vial): Se establece la obligación que el constructor durante el transporte y el movimiento de los materiales en las calles principales, disponga de la señalización (Contar con personal capacitado, vestido con chalecos reflectantes y con sistemas de señalización, para direccionar el tráfico.) que prevenga a los demás conductores sobre la presencia de vehículos pesados y de tráfico lento.

  - El contratista debe disponer de sitios de parqueo para su maquinaria, fuera del área del proyecto, dado que ésta no se permitirá aparcada en el derecho de vía, cuando no esté en servicio. Deberá coordinar su logística con la Policía de tránsito para el control de la vialidad durante el proceso constructivo.

  - Impactos por la construcción de cimentaciones (paisaje): El contratista está obligado a retirar diariamente los materiales excedentes del proceso constructivo y disponerlos adecuadamente en el sito que  el municipio autorice para estos efectos.

  - Impactos por la construcción de cimentaciones, montado de postes y tendido de cables (salud ocupacional): El contratista esta obligado a que todo su personal cuente los seguros que establece la legislación, para la prevención de los accidentes contará con un plan de seguridad ocupacional, un plan de emergencias  y personal calificado para implementarlo. Además debe equipar a su personal con el equipo de salud y seguridad ocupacional requerido para el desempeño de sus labores.

  - Impactos por la construcción de cimentaciones, montado de postes y tendido de cables (medio socioeconómico): El contratista realizará el trabajo en la acera frente al  Colegio y la  Escuela Pablo Mensel, fuera del horario escolar para minimizar riesgo a los estudiantes.

  - Impactos por la construcción de cimentaciones, montado de postes y tendido de cables (medio socioeconómico): El contratista colocará vallas de prevención para evitar el paso de los peatones sobre la acera donde se realizan las obras. Tendrá un equipo de personas que direccionará a los peatones hacia la acera opuesta al frente de trabajo y un equipo que limitará el flujo vehicular en el momento de paso de peatones de una acera a otra, para evitar accidentes de éstos con los peatones.

  - Impactos por la construcción de cimentaciones, izado de torres y tendido de cables (empleo): El contratista debe procurar la contratación de personal local, en todas las labores que la oferta local le permita realizar.

  - General: El contratista queda obligado a realizar un Plan de Divulgación  con el objetivo de minimizar accidentes, pues dada la característica urbana del sitio, deberá informar previamente a los pobladores de las casas frente al trazado de la línea, sobre los horarios de trabajo y las limitaciones temporales que éste puede representar en su rutina urbana.

  - General: Para evitar cualquier tipo de contaminación al suelo, o impacto estético, los residuos del proceso constructivo y del desmantelamiento de la línea existente, deben ser adecuadamente dispuestos, de acuerdo a su naturaleza y en sitios autorizados por la autoridad ambiental.

  - General: Se exigirá a los contratistas que las maquinarias y los vehículos utilizados, hayan pasado las inspecciones reglamentarias y que cumplan con la legislación vigente en materia de emisiones y de ruidos. Para reducir las emisiones sonoras, los vehículos y maquinaria de obra se les exigirá la regulación de su velocidad.

  - General: Los cambios de aceite y combustible de los vehículos y maquinarias se realizarán en talleres o gasolineras, con el objetivo de eliminar el riesgo de derrames accidentales.

  - General: El contratista dispondrá de Cabañas Sanitarias para uso de su personal.

  - General: Evitar realizar labores constructivas en horario nocturno, dado que el proyecto se encuentra en inserto en un medio urbano.

- MEDIDAS EN OPERACION

  - General: De forma periódica, se debe realizar una poda o derrame esporádico en la servidumbre.

  - Durante la labores de derrame esporádico y mantenimiento de la línea como ésta se encuentra en vía pública se deben seguir el mismo protocolo en materia de seguridad vial y peatonal expuesto para la fase de construcción a saber :

  - Dispondrá de sitios de parqueo para su maquinaria, fuera del área del proyecto, dado que ésta no se permitirá aparcada en el derecho de vía, cuando no esté en servicio. Deberá coordinar su logística con la Policía de tránsito para el control de la vialidad durante el proceso constructivo.

  - Realizará el trabajo en la acera frente al  Colegio y la  Escuela Pablo Mensel, fuera del horario escolar para minimizar riesgo a los estudiantes.

  - Colocará vallas de prevención para evitar el paso de los peatones sobre la acera donde se realizan las obras. Tendrá un equipo de personas que direccionará a los peatones hacia la acera opuesta al frente de trabajo y un equipo que limitará el flujo vehicular en el momento de paso de peatones de una acera a otra, para evitar accidentes de éstos con los peatones.

  - Realizará un Plan de Divulgación  con el objetivo de minimizar accidentes, pues dada la característica urbana del sitio, deberá informar previamente a los pobladores de las casas frente al trazado de la línea, sobre los horarios de trabajo y las limitaciones temporales que éste puede representar en su rutina urbana.

  - Evitará cualquier tipo de contaminación al suelo, o impacto estético, los residuos del proceso constructivo y del desmantelamiento de la línea existente, deben ser adecuadamente dispuestos, de acuerdo a su naturaleza y en sitios autorizados por la autoridad ambiental.

  - Evitará realizar labores constructivas en horario nocturno, dado que el proyecto se encuentra en inserto en un medio urbano.

- IMPLEMENTACION DE LAS MEDIDAS

  - La responsabilidad sobre la implementación de las medidas contenidas en esta sección y relacionadas con la  construcción de la obra, será responsabilidad del contratista de construcción. El supervisor en conjunto con la Unidad de Estudios Ambientales de la ENEE serán los responsables de vigilar la implementación de las mismas por parte del contratista.

  - Para la fase de operación la responsabilidad sobre la implementación de las medidas recae sobre la ENEE y su verificación sobre la Unidad de Estudios Ambientales de la ENEE.

- PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LOS PGAS

  - Para el PGAS de las subestaciones y como se indicó en 4.7, se considera la construcción de las trampas de aceite para las subestaciones que no lo poseen en la actualidad, 3 en total, considerando un rubro de U$60.000.00 que es parte integral del presupuesto del proyecto. El resto de las medidas consideradas en el PGAS, son típicas de buena ingeniería y se consideran parte integral del costo de las obras.

  - Los recursos necesarios para la implementación de los PGAS de los proyectos incluidos en este programa, estarán considerados en el monto de la obra, pues son obras pequeñas de rehabilitación y las medidas se enmarcan dentro de medidas típicas de buena ingeniería. De allí que no se considera que excedan los costos que normalmente se consideran en  obras de esta naturaleza y por lo tanto son parte integral del precio de las mismas.

- Marco de Supervisión Ambiental

  - Los Riesgos e Impactos Ambientales y sociales  potenciales que se identificaron en el IGAS para la construcción de los proyectos de la operación, se encuentran cubiertos con las medidas sugeridas en el PGAS.  Por la naturaleza de los proyectos: rehabilitación de  subestaciones existentes y ampliación de una línea sobre el trazo actual, los riesgos e impactos potenciales son de baja magnitud y predecibles.

  - La supervisión para la prevención de estos riesgos se fundamenta en tres acciones i) la incorporación de las medidas establecidas en los PGAS dentro de los pliegos de licitación de cada una de las obras, de manera tal que se convierten en una obligación para el constructor y ii) la supervisión de su implementación por parte de una firma de supervisión externa al contratista y a la ENEE, que será la misma que realice la supervisión general de los proyectos, y iii) el establecimiento en el contrato de los contratistas una cláusula aplicable a los desembolsos, indicando que los mismos se harán efectivos, con base en el avance de obra correspondiente, siempre que, las medidas ambientales y sociales indicadas en el PGA hayan sido implementadas de acuerdo con el avance de la obra y a satisfacción del supervisor ( IGAS 1.14).

  - El costo de la supervisión ambiental se encuentra incluido en el costo de la supervisión total de la operación.

  - La medida del PGA más relevante en cuanto a costo, consiste en apoyar las subestaciones existentes donde se realizarán obras con la construcción de fosas en caso de derrame de aceites, el costo de las mismas para las tres subestaciones asciende a U$60.000.00 y fue incluido en el Programa de financiamiento. Las demás medidas del PGA son típicas de buena ingeniería y se encuentran dentro del costo de la obra.

- Indicadores

  - A continuación se presentan los indicadores de ejecución de las medidas más relevantes de los PGAs para las obras del programa, con sus respectivos medios de verificación, frecuencia, responsable y costo asociado:

    - Subestaciones ( todas)

| Indicador | medio de verificacion | frecuencia | responsable | costo U.S. $ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrato de construcción con medidas del PGA | Informe constatando | 1 vez | UEA-ENEE | N.A. |
| Cláusula sobre retención por no implementación de medidas ambientales incluidas en el contrato | Informe constatando | 1 vez | UEA-ENEE | N.A. |
| Plan de Trasvase de aceites aprobado por la UEA-ENEE | Informe constatando | 1 vez, previa construcción | Supervisor | En costo de supervisión |
| Plan de disposición final de desechos aprobado por la UEA-ENEE | Informe constatando | 1 vez, previa construcción | Supervisor | En costo de supervisión |
| Sitio de disposición final de desechos aprobado por UEA- ENEE | Informe constatando | 1 vez, previa construcción | Supervisor | En costo de supervisión |
| Adecuada disposición de materiales de excavación y desechos | Informe constatando | Tres veces, durante la obra | Supervisor | En costo de obra |
| Sistema de recolección de aceites construido | Informe constatando | Tres veces, durante la obra | Supervisor | En costo de obra |
| Procedimiento de señalización para equipo pesado aprobado por la UEA-ENEE | Informe constatando | 1 vez | Supervisor | N.A |
| Proceso de señalización para transporte de equipo pesado implementado | Informe constatando | Tres veces, durante la obra | Supervisor | En costo de obra |
| Uso del equipo de salud y seguridad laboral por los operarios de contratista | Informe constatando | Tres veces, durante la obra | Supervisor | En costo de obra |

    - Línea  Bellavista-Centro

| Indicador | medios de verificacion | frecuencia | Responsable | costo U.S. $ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contrato de construcción con medidas del PGA | Informe constatando | 1 vez, previa contratación | UEA-ENEE | N.A. |
| Cláusula sobre retención por no implementación de medidas ambientales incluidas en el contrato | Informe constatando | 1 vez, previa contratación | UEA-ENEE | N.A. |
| Diseño de los postes incluye pintura reflectante | Informe constatando | 1 vez, diseño | UEA-ENEE | N.A. |
| Mojonamiento de postes no limita paso de peatones | Informe constatando | 1 vez, diseño | UEA-ENEE | N.A. |
| Plan de disposición final de desechos aprobado por la UEA-ENEE | Informe constatando | 1 vez, previa construcción | Supervisor | En costo de supervisión |
| Sitio de disposición final de desechos aprobado por UEA- ENEE | Informe constatando | 1 vez, previa construcción | Supervisor | En costo de supervisión |
| Plan de señalización para equipo pesado aprobado por la UEA-ENEE | Informe constatando | 1 vez, previa construcción | Supervisor | N.A |
| Plan de prevención y direccionamiento peatonal aprobado | Informe constatando | 1 vez, previa construcción | Supervisor | N.A |
| Plan de Divulgación aprobado por la UEA-ENEE | Informe constatando | 1 vez, previa construcción | Supervisor | N.A |
| Adecuada disposición de materiales de excavación y desechos | Informe constatando | Tres veces, durante la obra | Supervisor | En costo de obra |
| Plan de Divulgación implementado por la UEA-ENEE | Informe constatando | 1 vez, previa construcción | Supervisor | N.A |
| Proceso de señalización para transporte de equipo pesado implementado | Informe constatando | Tres veces, durante la obra | Supervisor | En costo de obra |
| Maquinaria cumple con emisiones de ruido | Informe constatando | Tres veces, durante la obra | Supervisor | En costo de obra |
| No se trabaja en horario nocturno | Informe constatando | Tres veces, durante la obra | Supervisor | En costo de obra |
| No se trabaja en horario de lecciones frente al colegio t la escuela | Informe constatando | Tres veces, durante la obra | Supervisor | En costo de obra |
| Uso del equipo de salud y seguridad laboral por los operarios de contratista | Informe constatando | Tres veces, durante la obra | Supervisor | En costo de obra |

- ANEXO No 1

MATRICES DE IMPACTO

- ANEXO No 2

- Anexo Fotográfico

Línea Bellavista-Centro

Foto N° 1

Inicio de línea en la Subestación Bellavista, nótese la línea actual que será sustituida

Foto N° 2

Servidumbre de la línea actual sobre el derecho de vía

Foto N° 3

Otro sector de la servidumbre  actual de la línea, se deberán derramar árboles de jardines urbanos

Subestación Centro

Foto N° 4

Sitio donde se construirá la Subestación Centro en la antigua planta de generación de la ENEE en San Pedro Sula

Subestación Toncontín

Foto N° 5

Condición actual de la Subestación Toncontín

Foto N° 6

Al fondo se observa el  área destinada a la ampliación de la Subestación, nótese  el lindero de la propiedad con postes blancos al fondo del área de la subestación

Subestación Amarateca

Foto N° 7

Sector donde se construirá la Subestación Amarateca, nótese la falta de cobertura vegetal por ser un sector agropecuario

Foto N° 8

Otro sector del área adquirida por la ENEE, nótese la colindancia con la Calle pública donde se ven los carros y al fondo parte del  sector industrial del Valle de Amarateca.