## Cálculo Programa cambiado
Componente/Producto/categoría de inversión/Actividad | Unidad de Medida | Cantidad | Costo Unitario USD$ (mensual) | Total (US$)
TOTAL PROGRAMA |  |  |  | 20000000.35
Componente 1: Generación de capacidades para la gestión efectiva de la información y la investigación criminal |  |  |  | 10316154.35
Producto: Sistema de recolección, análisis y distribución de información en el Observatorio instalado. |  |  |  | 936200
Desarrollo de las Interfaces e interconexión (Policía, Ministerio Público, Secretraría Nacional Antidrogas, Poder Judicial, Ministerio de la Mujer -Indicativo-) Contratación de una empresa desarrolladora (dos personas por 24 meses- Desarrollador 1.300 + Analísta de Sistema 1.500)- + Equipo de Redes (1) 10.000 y servidor (1) 10.000. | mes | 24 | 3650 | 87600
Servidores y equipamiento para fortalecer el sistema de información (MDI-PN) e implementar Primera Fase Registro de Novedades - 24 Policias Metropolitanas (dos servidores 10.000 C/U; 60 PC 1.500 C/U; 60 Impresoras 500 C/U y 36 Conexiones a la Red 200 C/U) |  |  | Global | 312800
Adecuación e implementación del Sistema informático de Registro de Novedades en las Comisarías (Contratación de Personal Desarrollador por 24 meses -1.300 por mes + Personal Soporte 24 meses por 1.000 por mes) |  |  | Global | 55600
Incorporación del formulario específico de recolección de denuncias sobre violencia intrafamiliar en 24 Comisarias Metropolitanas y 6 Unidades de la División Especializada VIF (contratación de un desarrollador por 3 meses) | mes | 3 | 1300 | 3900
Ajustes informáticos en las cinco instituciones para compatibilizar con los parametros del SIUE. (1 desarrallador por 24 meses a 1.300 por mes) | mes | 24 | 1300 | 31200
Funcionalización del local del Observatorio (incluir espacio para la Dirección de Estadísticas de la PN). |  | Global |  | 250000
Difusión de puesta en ejecución del Observatorio. |  | Global |  | 50000
Diseño y Hosting de la Página WEB del Observatorio (Desarollador 1.200 por 24 meses, más dominio por 24 meses a 200 por mes, un servidor (3.000) |  |  | Global | 36600
Consultoría firma internacional para capacitación |  |  | Global | 108500
Producto: Personal capacitado, certificado, en recopilación, procesamiento, control de calidad y análisis de datos. |  |  |  | 175080
Consultoría firma internacional para capacitación |  |  | Global | 72900
Diseño de la malla curricular (cinco meses - 15 días de campo si es extranjero), reglamento de funcionamiento del cuerpo, plan de implementación y transferencia para capacitadores locales | meses | 6 | 8030 | 48180
Honorarios de Profesores (480 horas la totalidad del curso - U$S 50 la hora) 80% profesores locales - viaticos y pasajes para extranjeros. Convenio con Universidad (incluye alquiler espacios) |  |  | Global | 54000
Producto: Interfaz de la Línea 137 SOS Mujer y la Intranet de la PN integradas. |  |  |  | 237939
Desarrollo de las Interfaces e interconexión (FONO AYUDA 137 SOS MUJER - RED POLICIAL Sistema 911) Contratación de 1 desarrollador y 1 analista de sistema por 4 meses (Desarrollador 1.300 + Analísta de Sistema 1.500) | Mes | 4 | 2800 | 11200
Desarrollo de las Interfaces e interconexión (FONO AYUDA 137 SOS MUJER - RED POLICIAL Sistema 911): Equipo de conexion inalámbrico (WIMAX) (11.600) |  |  | Global | 33710
Revision, adecuacion y capacitacion del personal de SEDAMUR para la carga y administracion de las base de datos institucionales sobre VIF: SEDAMUR, 4 Centros Regionales, 3 Casas de Refugio y Centro de Reeducacion de hombres (1 Ingeniero informatico para revision de sistema de datos por 6 meses y capacitacion del personal 3 meses) | Mes | 9 | 1500 | 13500
Refuerzo del mobiliario del SISEDAMUR (5 escritorios 500 C/U; 10 sillas de escritorio 250 C/U; 2 estantes 400 C/U) |  |  | Global | 5800
Adecuación fisica y reparación del local para funcionamiento del FONO AYUDA 137 SOS MUJER |  |  | Global | 22000
Ampliación de la capacidad de recepcion de llamadas (4 Sicólogas por el tiempo que dura el proyecto) (100% primer año financiado BID- 20% financiado BID último año) | Año | 3 | 43443 | 130329
Mobiliario para el funcionamiento del FONO AYUDA 137 SOS MUJER (4 escritorios 500 C/U; 8 sillas para escritorio 250 C/U; 2 estantes 400 C/U) |  |  | Global | 21400
Producto: Encuesta nacional de victimización realizada y analizada. |  |  |  | 600000
Encuestas nacional de victimización y de área intervendas y de control | encuestas | 2 | 300000 | 600000
Producto: Encuesta Nacional sobre VIF implementada y analizada. |  |  |  | 270000
II Encuesta Nacional sobre VIF, realizada según Metodo CISALVA. Incluye diseño, prueba piloto, ajuste de cuestionario, realizacion, analisis y difusion. Asunción, Departamento Central, Alto Parana, Pedro Juan Caballero, Amambay y Boqueron, área urbana y rural. | Encuesta | 1 | 270000 | 270000
Producto: Investigadores criminales certificados en investigación científica del delito y trabajando en el LIC. |  |  |  | 74000
i) Revisión de la actual malla curricular y ii) diseño del espacio curricular del Perito Informático. Transferencias de conomiento a capacitadores locales y plan de implementación de la malla curricular. |  |  | Global | 40000
Laboratorio Pedagógico (microcospio, Epmicrocoio, lupas, PC, Proyectores, sillas y mesas para aulas) |  |  | Global | 34000
Producto: LIC construido. |  |  |  | 2729199
Asistencia Técnica tareas iniciales | mes | 3172 | 3 | 9516
Asistencia Técnica Fortalecimiento Area de Ingenieria | mes | 18 | 2518 | 45324
Ampliación de Infraestructura de servicios locales |  |  | Global | 210000
Construcción de laboratorio Forense | metros cuadrados | 2785 | 624 | 1737840
Instalaciones edilicias especiales de seguridad e incendio |  |  | Global | 225000
Mobiliario básico no especificado |  |  | Global | 187200
Mobiliario básico especificado |  |  | Global | 69960
Honorarios Profesionales (10% total items anteriores) |  |  | Global | 244359
Producto: Sistema de equipos del LIC desarrollados. |  |  |  | 4503724.35
Total inversión equipamiento tecnológico |  |  |  | 4254224.35
Laboratorio Criminalístico |  |  |  | 1233148.35
Laboratorio área Biológica |  |  |  | 53330
REFRIGERADOR DE 500 LITROS EN ADELANTE DE CAPACIDAD. Con Certificación de calidad. Con control de temperatura. Con puertas trasparentes (opcional). | equipo | 1 | 7000 | 7000
CABINA DE BIOSEGURIDAD BIOLÓGICA tipo II | equipo | 1 | 15730 | 15730
CABINA DE SECADO para secado de prendas | equipo | 1 | 10000 | 10000
CABINA DE EXTRACCIÓN para exploración de muestras. | equipo | 1 | 7000 | 7000
Mesa de exploración. | equipo | 1 | 1300 | 1300
Kit de luces forenses. | equipo | 1 | 2500 | 2500
Equipo que filtra agua y la vuelve ultra pura. | equipo | 1 | 6000 | 6000
Horno de secado. | equipo | 1 | 3000 | 3000
CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL DE 25 MEGAPIXEL | equipo | 1 | 800 | 800
Laboratorio Biológico/área genética |  |  |  | 397302.55
Equipos |  |  |  | 273552
Baños secos | equipo | 2 | 2133 | 4266
TERMOCICLADOR, EQUIPO DE PCR DE PUNTO FINAL con capacitación incluida , mantenimiento preventivo y correctivo | equipo | 1 | 12360 | 12360
EQUIPO DE PCR EN TIEMPO REAL CUANTIFICACION DE ADN para uso en laboratorio forense con software y licencias, y capacitación, mantenimiento preventivo y correctivo | equipo | 1 | 12360 | 12360
ANALIZADOR GENETICOS O SECUENCIADOR PARA 8 CAPILARES, con software para análisis y licencias, mantenimiento preventivo y correctivo y capacitación | equipo | 1 | 143820 | 143820
MICROCENTRIFUGA PARA TUBOS EPPENDORF REFRIGERADA | equipo | 1 | 7191 | 7191
DESTILADOR - PURIFICADOR DE AGUA (con filtros millipore) | equipo | 1 | 5618 | 5618
CABINA DE BIOSEGURIDAD BIOLÓGICA tipo II[1] | equipo | 1 | 15730 | 15730
AUTOCLAVE | equipo | 2 | 6742 | 13484
MICROCENTRIFUGA CON ROTOR INTECAMBIABLE QUE INCLUYA MICROPLACAS | equipo | 1 | 11778 | 11778
ULTRACONGELADOR RANGO DE TEMPERATURA -50 A -86 ºC. CAPACIDAD 600 L EN ADELANTE | equipo | 1 | 22472 | 22472
BALANZA ANALITICA. RANGO DE MEDICION: 0 – 300 gr con aproximación a 1 gr. | equipo | 1 | 5618 | 5618
PLANCHA DE CALENTAMIENTO CON AGITACIÓN DE SUPERFICIE CERÁMICA DE 20 CM X 20 CM. Hasta 500°. | equipo | 1 | 3000 | 3000
NEVERAS CON REFRIGERACION Y CONGELACION DE 250 a 300 LITROS EN DELANTE DE CAPACIDAD. Con Certificación de calidad | equipo | 2 | 787 | 1574
MICROSCOPIO OPTICO CON UN OCULAR y ACCESORIO DE MEDICION. OBJETIVOS 4X, 10X, 45 X Y 100 X. con adaptador de cámara fotográfica para registro. | equipo | 1 | 4494 | 4494
LUPAS DE 30 CM DE DIAMETRO CON ILUMINACION Y SOPORTE PARA MESADA | equipo | 4 | 337 | 1348
Sets de MICRO PIPETAS AUTOMATICA CON VOLUMEN VARIABLE P2, P10, P100, P200, P1000 UL | equipo | 4 | 79 | 316
SETS PIPETA AUTOMATICA MULTICANAL PARA 8 CANALES | equipo | 2 | 899 | 1798
SOPORTE PARA PIPETA AUTOMATICA | equipo | 2 | 225 | 450
VORTEX PARA TUBOS EPPENDORF. Vortex movimiento orbital velocidad de 0 a 2500 o mejor; capacidad para tubos de 1,5 a 50ml, modo de operación al tacto, garantía 1 año, capacitación en manejo y mantenimiento del equipo. | equipo | 2 | 870 | 1740
FABRICADORA DE HIELO | equipo | 1 | 1798 | 1798
MESA PARA EXPLORACION DE PRENDAS CON LUZ INFERIOR | equipo | 1 | 2005 | 2005
Silla de extracción de muestra de sangre para el área de toma de muestra en genética. | equipo | 1 | 332 | 332
Reactivos para Biología Molecular |  |  |  | 123750.55
Resina Chelex 100 grado bioanálisis. Frasco por 100 gr | unidad | 5 | 909.09 | 4545.45
Proteinasa K grado Bilogia Molecular libre de DNAsas.frasco por 5 mg | unidad | 2 | 5681 | 11362
Dodecil Sulfato de sodio (SDS) grado biología molecular libre de DNAsas. frasco por 1 k | unidad | 2 | 1363.63 | 2727.26
Standart interno marcado con fluorocromo LIZ con fragmentos hasta 500 p.b para usar en analizador genético adjudicado. | unidad | 5 | 795.45 | 3977.25
EDTA grado Biología molecular libre de DNAsas. Frasco por 500 gr | unidad | 2 | 409.09 | 818.18
Kit para cuantificación de ADN total Humano, y cromozoma Y mediante técnica de PCR en tiempo real con rango dinamico entre 0,03 a 50 ng/ul o mejor para ser usado en equipo de PCR en tiempo real a ser adjudicado. Kits para 400 determinaciones. | unidad | 5 | 6818.18 | 34090.9
Kit de PCR para coamplificacion en una sola reacción de 17 sistemas STRS presentes exclusivamente en cromozoma Y humano, marcados con fluorocromos usando químicas de 5 dyes para usar en analizador genético ha de ser adjudicado que contenga la mezcla de reacción, primers, taq polimerasa indicada por el fabricante para usar con el kit, DNA control, ladder alélico | unidad | 300 | 3.4 | 1020
Kit de PCR para coamplificacion de 21 sistemas STRs y amelogenina, para aplicación en identificación humana que incluya STR estandarizado para CODIS, marcados con fluorocromos para 5 dyes para usar en el equipo a ser adjudicado, que contenga la mezcla de reacción, primers, taq polimerasa indicada por el fabricante para usar con el kit, DNA control, ladder alélico. Kits de 400 determinaciones. | unidad | 4 | 6818.18 | 27272.72
Powerplex @ 5 dyes matrix standards 3100/3130 | unidad | 2 | 1100 | 2200
Matrix estandart Set DS-33(6-FAM, VIC, NED, LIZ dyes) para usar en el analizador genético | unidad | 2 | 3409.09 | 6818.18
Matrix estandart Set powerplex 16 para usar en el analizador genético | unidad | 2 | 1818.18 | 3636.36
Polímero POP4 para electroforesis capilar en analizador genético | unidad | 4 | 1136.36 | 4545.44
FENOL BUFFER SATURADO Ultra Puro, equilibrado a PH 7,49 a 7,79, calidad biología molecular. Frasco 400 ml | unidad | 2 | 340.9 | 681.8
FG, Hi-Di Formamide FRASCO POR 100 ml alicuatado y congelado | unidad | 2 | 136.36 | 272.72
Ditiotreitol (DTT) calidad Biología Molecular por 10 gr | unidad | 2 | 681.81 | 1363.62
Ácido clorhídrico concentrado para análisis. Frasco por 1 litro | unidad | 2 | 20 | 40
Cloruro de sodio grado biología molecular, frasco por 1 kilo | unidad | 2 | 181.81 | 363.62
Tris (trishidroximetil aminometano) C4H11NO3, grado biología molecular. Frasco por 1 kg | unidad | 1 | 909.09 | 909.09
Tris buffer. Solido – Grado Analítico/ frasco de plástico x 250 gr | unidad | 4 | 79.54 | 318.16
Etanol absoluto pro análisis. Frasco de vidrio por 1 litro | unidad | 4 | 14.77 | 59.08
Ácido nítrico concentrado grado trazas de metal. Frasco por 1 litro | unidad | 4 | 193.18 | 772.72
Microtubos concentradores | unidad | 1000 | 2.27 | 2270
Buffer EDTA lox para analizador genético | unidad | 2 | 500 | 1000
Platos ópticos para el PCR en tiempo real de 96 para el equipo | unidad | 2 | 130 | 260
Films óptico para platos de RT-PCR para cuantificación | unidad | 1 | 138 | 138
Platos ópticos de 96 pozos para montaje en analizador genético | unidad | 2 |  | 0
Septas plásticas para platos de 96 pozos para montaje en analizador genético | unidad | 2 | 866 | 1732
Retenedor plástico para ajustar toda la placa al equipo | unidad | 1 | 390 | 390
Adaptadores plásticos para analizador genético (para reemplazo de los que tienen los equipos) | unidad | 1 | 390 | 390
Capilares Aray de 8 capilares | unidad | 2 | 2645 | 5290
Buffer Anode | unidad | 5 | 222 | 1110
Buffer Cathode | unidad | 5 | 305 | 1525
Septas para buffer cathode | unidad | 1 | 721 | 721
Kits de extracción de ADN | unidad | 5 | 226 | 1130
Laboratorio Toxicológico |  |  |  | 782515.8
Equipos |  |  |  | 581018
Cromatógrafo de gases con Head Space y detector FID, Marca Agilent, Head con Loop, software Chem Station, con bandeja para mínimo 100 muestras. Viales de 10 ml y accesorios. Columna HP Blood alcohol. | equipo | 1 | 127600 | 127600
Cromatografo de gases masas, con back flush, con bandeja para minimo 100 muestras viales de 2 ml, biblioteca de espectros wiley | equipo | 1 | 233005 | 233005
Biblioteca de espectros para el Cromatógrafo de Gases Masas Varian. / Bandeja para muestras de viales de 2 ml compatible, de mínimo 50 muestra (adquisición condicionada La razón por la cual condicionar la adquisición de la biblioteca en cuestión, obedece a la incertidumbre acerca de si el cromatógrafo en posesión actualmente funciona efectivamente, puesto que —a partir del testimonio de técnicos del área— cuando oportunamente el equipo fuese probado, el sistema de alimentación ininterrumpida —referenciado generalmente como UPS (Uninterruptible Power Supply)— habría explotado). | equipo | 1 | 120000 | 120000
Vortex movimiento orbital veolcidad de 0 a 2500 o mejor, capacidad para tubos de 1,5 a 50ml, modo de operación al tacto, grantía 1 año, capacitación en manejo y mantenimiento del equipo. | equipo | 2 | 870 | 1740
Microdilutor Hamilton microlab 600 | equipo | 1 | 6750 | 6750
Grafador electrónico 20 mm (Crimpers) | equipo | 2 | 1610 | 3220
Desgrafador electrónico de 20 mm (Decappers) | equipo | 2 | 1610 | 3220
Termómetro digital para refrigeración control company, traceable o equivalente. | equipo | 4 | 140 | 560
Termóhigrometro digital para las diferentes áreas. | equipo | 4 | 140 | 560
Vitrina desecador de 3 o 4 pisos, con higrómetro | equipo | 1 | 2563 | 2563
Equipo de extracción en fase solida (manual). Para mínimo de 24 muestras, con bomba de vacío incluida | equipo | 2 | 8000 | 16000
Campanas extractoras de gases con instalación y adecuación de local – De las 4 unidades, 1 cabina basta con que sea pequeña para el área de lavado.[1] | equipo | 4 | 7000 | 28000
Refrigeradores de 450 litros[2] | equipo | 4 | 800 | 3200
Sistema de evaporación al vacío (evaporador Rapid Vap) - con 2 racks. 1 para tubos de 16 ml, 1 de 10 ml Vacuom manifold (cámara de vacío)[3]. | equipo | 1 | 12000 | 12000
1 Nevera vertical con congelación y refrigeración, de 450 litros. | equipo | 1 | 1800 | 1800
Ultrasonido Sonicador Branson 3250 o equivalente, para mezclas de solventes. | equipo | 1 | 3000 | 3000
Cámara fotográfica digital de 25 megapixel | equipo | 1 | 1000 | 1000
Silla de extracción de muestra de sangre para el área de toma de muestra en genética, se requiere un baño | equipo | 1 | 200 | 200
Micropipeta de 100 a 1000 ul trasferpette o Brand | equipo | 3 | 100 | 300
Micropipeta de 20 a 100 ul transferpette o brand | equipo | 3 | 100 | 300
Homogenizador de tejido marca IKA | equipo | 1 | 2500 | 2500
Bomba para hacer vacio | equipo | 1 | 6000 | 6000
Centrifuga para tubos de 10 y 15 ml | equipo | 1 | 2000 | 2000
Balanza con una resolución de 0.001g | equipo | 1 | 5500 | 5500
Insumos Laboratorio Toxicológico |  |  |  | 154969.14
Guantes descartables de nitrilo para manejo de solventes tamaño mediano. CAJA POR 100 U (talles M). | cajas | 100 | 8.99 | 899
Guantes de procedimiento de látex, tamaño mediano. CAJA POR 100 U | cajas | 200 | 6.74 | 1348
Guantes de procedimiento de látex tamaño mediano CAJA POR 100 U | cajas | 100 | 6.74 | 674
Viales de 2 ml para automuestra 84 xx (incluye Snap Caps y Septa, 50/pk. Compatible con cromatografo gaseoso de la marca Varian GC 431 | unidad | 20 | 191.01 | 3820.2
Viales de 2 ml color ambar para inyección, ttse de silicona. 50/pk. Compatible con cromatografo gaseoso de la marca Varian GC 431 | unidad | 2 | 224.72 | 449.44
Columna de extracción en fase solida 300 mg de intercambio cationica y C8 | caja por 50 | 100 | 450 | 45000
Tubos tapa rosca de 15cmx11mm aprox. | unidad | 500 | 0.3 | 150
Tubos de vidrio tapa rosca de 10cm x15mm aprox | unidad | 500 | 0.55 | 275
Cartucho para hidrocarburos. Instrumento: CG-FID-NPD 6890. Marca: Agilent,Número de parte 5182-9791, o marca Restek No. de parte 22466, o su equivalente. | unidad | 5 | 450 | 2250
Cartucho de oxígeno de repuesto. Instrumento: CG 6890 masas. Marca: Agilent. Número de parte: 05182-9778. | unidad | 5 | 450 | 2250
Columna DB-17 | unidad | 3 | 2000 | 6000
Columna HP Blood Alcohol, 7,5 m, 0,32 mm, 2,00 µm. GC 6890 Unicamente Agilent. Instrumento: CG-FID. Marca: Agilent. Número de parte: 19091S-510. | unidad | 3 | 3000 | 9000
Columna capilar HP5-MS, 60mx250umx0.25 GC-MS AGILENT referencia 19091S-416 | unidad | 3 | 2500 | 7500
Estándar de PFTBA certificado, 10g, GC AGILENT No. parte 8500-0656 | unidad | 1 | 1000 | 1000
Filamentos MSD (EI), 5975/ 5973/ 5972. (Conjunto de filamentos 5973 (el) - 5972 (el/cl), Filamento impacto electrónico). Instrumento: CG 6890 masas. Marca: Agilent. Número de parte: G3170-60050. | unidad | 10 | 340 | 3400
Férrulas Vespel/Graphite for 200/250 um columns . Instrumento: CG 6890 masas. Marca: Agilent. Número de parte: 5062-3508 o su equivalente. | paquete x 10 | 5 | 200 | 1000
Filtro de bomba mecánica,Instrumento: CG6890 MASAS. Marca: AGILENT, No. de parte 61099-80039. Para cromatógrafo líquido con detector de masas. Modelo 1260 G6530A. Serie SG 12302001. Marca Agilent Technologies | unidad | 5 | 340 | 1700
Insertos de difusión con tapones de rosca negros, para viales de 4 ml. Instrumento: CG 6890 MASAS, Marca: AGILENT. Número de parte: 07673-40180 | unidad | 12 | 20 | 240
Insertos de vidrio cónico con pie de polímero de 250 uL, para viales de vidrio de 2 ml boca ancha (9 mm) (Insertos de microvolumen para viales de boca de vidrio con pie de soporte de polímero). Instrumento: CG6890 masas. Marca: Agilent. Número de parte: 5181-1270 | paquete x 100 | 100 | 30 | 3000
Jeringa desmontable de 10 uL para autoinyector. Instrumento: CG 6890 masas. Marca: Agilent. Número de parte: 5181-3321. | paquete x 10 | 10 | 120 | 1200
Linner de inyección splitess sin lana de vidrio, una punta, desactivado. Instrumento: CG-6890. Marca: Agilent. Número de parte: 5183-4695. | paquete x 10 | 30 | 70 | 2100
O-ring (arandela de linner de fluorocarbono antiadherente para tapa abatible) ,GC-MS AGILENT 7890 No. parte 5188-5366 | paquete x 10 | 3 | 100 | 300
Suplemento de caucho (O-ring de entrada de línea). Instrumento: CG 6890 masas. Marca: Agilent. Número de parte:5188-5365 o su equivalente. | paquete x 10 | 2 | 100 | 200
Tapon de rosca azul para vial de 2 ml, septum de PTFE/silicona roja, GC AGILENT No. parte 5182-0717 | paquete x 10 | 200 | 7 | 1400
Viales de 2 ml de vidrio, de rosca, de boca ancha, preensamblados GC AGILENT No. parte 5182-0553 | paquete x 10 | 500 | 10 | 5000
Viales de lavado de 4 mL, con niveles de enrasado y tapones Instrumento: CG 6890 MASAS. Marca: AGILENT. Número de parte: 5182-0551 | paquete 12 | 2 | 13 | 26
Tubos con sistema de vacio tapa gris de caucho, de 10 ml aprox. Con fluoruro de sodio/oxalato de potasio 100 mg/20mg, marca BD Ref 367001. Tubos para recolectar la muestra para alcoholemia | unidad | 10000 | 0.16 | 1600
Balón aforado clase A con certificado de lote * 1000 mL. | unidad | 5 | 50 | 250
Balón aforado clase A con certificado de lote * 500 mL. | unidad | 5 | 45 | 225
Balón aforado clase A con certificado de lote * 10 mL. | caja por 10 | 10 | 35 | 350
Balón aforado clase A con certificado de lote * 5 mL. | caja por 10 | 10 | 30 | 300
Balón aforado clase A con certificado de lote * 50 mL. | unidad | 5 | 38 | 190
Chupas para pipetas pasteur. | unidad | 20 | 1.5 | 30
Férrulas de grafito de 0.5mm. Instrumento: CG-FID-NPD 6890. Marca: Agilent. Número de parte: 5080-8853. | paquete x 10 | 10 | 40 | 400
Férrulas Vespel/Graphite for 200/250 um columns . Instrumento: CG 6890 masas. Marca: Agilent. Número de parte: 5062-3508 o su equivalente. | paquete x 10 | 10 | 45 | 450
Filtro de la bomba mecánica (filtro de cartucho vapor de aceite para MS 40+) . Agilent Techonologies , NUMERO DE PARTE: G1960-80039 | unidad | 4 | 340 | 1360
O Ring de Vitón para alta temperatura. Instrumento: CG 6890 masas. Marca: Agilent. Número de parte: 5188-5365. | Paquete x 10 | 10 | 95 | 950
Septa para vial de 2 ml,PTFE-silicona roja, para viale s de boca ancha de 9 mm. Instrumento: CG 6890 masas. Marca: Agilent. Número de parte: 5182-0731. | Paquete * 100 | 50 | 25 | 1250
Septa PTFE marrón/silicona blanca para viales de 20mm, Agilent Technologies 9301-0719 | Paquete * 100 | 1 | 310 | 310
Silice fundida desactivada para back-flush retention gap , 5m de longoitud, 0.10 mm DI, 0.36um, parte 160-2635-5 | unidad | 3 | 333 | 999
Tapon de rosca azul para vial de 2 ml, septum de PTFE/silicona roja, GC AGILENT No. parte 5182-0717 | Paquete * 100 | 40 | 30 | 1200
Trampa Universal de Hidrocarburos, Oxígeno y humedad para gas Helio , 1/8" Agilent. Número de parte RMSH-2 o su equivalente. | unidad | 4 | 580 | 2320
Tuerca de columna interfase MS (interface column nut GC-MS). AGILENT 7890 No. parte 05988-20066 | Unidad | 20 | 40 | 800
Viales de 2ml, de rosca, boca ancha (9 mm), 32 mm x 12 mm, de vidrio trasparente, con zona de escritura, para CG. Marca: Agilent. Número de parte: 5182-0715. | Paquete x 100 | 50 | 20 | 1000
Aguja afilada de repuesto, desmontable de 10 uL para jeringa de autoinyector. Instrumento: CG 6890 masas. Marca: Agilent. Número de parte: 5181-3321. | paquete x 10 | 10 | 120 | 1200
Erlenmeyer de 100 mL. | unidad | 10 | 8.8 | 88
Erlenmeyer de 125 mL. | unidad | 10 | 8.9 | 89
Vaso de precipitado de 50 ml | unidad | 50 | 4.5 | 225
Vaso de precipitado de 100 ml | unidad | 50 | 6.7 | 335
Gradilla en PTFE para tubos de ensayo de 13 mm de diámetro capacidad: 40 tubos o mejor. | unidad | 5 | 6.7 | 33.5
Gradilla en PTFE para tubos de ensayo de 16 mm de diámetro capacidad: 40 tubos o mejor. | unidad | 5 | 7 | 35
Pipetas pasteur en vidrio 160 mm aproximadamente. | caja por 100 | 50 | 10 | 500
Probeta graduada de vidrio clase B o mejor, de 10 mL. | unidad | 10 | 3 | 30
Probeta graduada de vidrio clase B o mejor, de 100 mL. | unidad | 10 | 6 | 60
Probeta graduada de vidrio clase B o mejor, de 25 mL. | unidad | 10 | 4 | 40
Probeta graduada de vidrio clase B o mejor, de 5 mL. | unidad | 10 | 3 | 30
Aire cilindros de aproximadamente 1,3 m de altura y 22 cm. de diámetro. Pureza 20±0,5 de O2. Hidrocarburos menor de 1 ppm. Cilindro por 6,0 m3, aproximadamente. Uso: cromatografía de gases | unidad | 24 | 470 | 11280
Helio. Cilindros de aproximadamente 1,3 m de altura y 22 cm. de diámetro. Pureza 5,0 o mejor. Cilindro por 6,0 m3, aproximadamente. Uso: cromatografía de gases | unidad | 12 | 800 | 9600
Hidrógeno: Cilindros de aproximadamente 1,3 m de altura y 22 cm de diámetro. Pureza 5,0 o mejor. Uso: cromatografía de gases. | unidad | 4 | 533 | 2132
Nitrógeno: Cilindros de aproximadamente 1,3 m de altura y 22 cm. de diámetro. Pureza 5,0. Uso: cromatografía de gases. | unidad | 24 | 100 | 2400
Puntas amarillas de 200 ul para micrpipetas | paquete x 1000 | 10 | 9.6 | 96
Puntas azules de 1000 ul para micropipetas | paquete x 1000 | 10 | 13 | 130
Agrafes (sellos) de aluminio de 20 mm, color plateado, con abertura superior de 9.5 mm de diámetro, de fácil grafado y desgrafado. | paquete por 500 | 50 | 40 | 2000
Tapones de 20 mm, en caucho butilo gris, para viales con boca agrafe de 20 mm, espesor de pestaña 0,13 pulgadas aproximadamente, aptos para pruebas con gases, alcoholes y compuestos de bajo punto de ebullición | paquete por 500 | 50 | 60 | 3000
Viales de vidrio transparente de 10 ml, tipo 1, con boca agrafe de 20 mm, diámetro del cuerto 21.75 mm (21-4-22.0). | paquete por 500 | 50 | 150 | 7500
Reactivos laboratorio Toxicológico |  |  |  | 28383.66
Kits para determinación preliminar de toxicos en fluido biológico | kits | 10 | 337 | 3370
Kits para detección presuntiva de cocaína/ crack/ pasta base en material directo. Caja por 10 test | kits | 10 | 112 | 1120
Kits para detección presuntiva de alcaloides opiaceos en material directo. Caja por 10 test | kits | 10 | 112 | 1120
Kits para detección presuntiva de barbituricos en material directo. Caja por 10 test | kits | 10 | 112 | 1120
Kits para detección presuntiva de marihuana en material directo. Caja por 10 test | kits | 10 | 112 | 1120
Kits para detección presuntiva de LSD en material directo. Caja por 10 test | kits | 10 | 112 | 1120
Kits para detección presuntiva de metadona en material directo. Caja por 10 test | kits | 10 | 112 | 1120
Kits para detección presuntiva de PCP en material directo. Caja por 10 test | kits | 10 | 112 | 1120
Kits para detección presuntiva de MDMA, LSD,metaanfetamina en material directo. Caja por 10 test | kits | 10 | 112 | 1120
Kits para detección presuntiva de GHB en material directo. Caja por 10 test | kits | 10 | 112 | 1120
Kits para detección presuntiva de anfetaminas en material directo. Caja por 10 test | kits | 10 | 112 | 1120
Kits para detección presuntiva de diazepam en material directo. Caja por 10 test | kits | 10 | 112 | 1120
Kits para detección presuntiva de efedrina en material directo. Caja por 10 test | kits | 10 | 112 | 1120
Kits para detección presuntiva de ketamina en material directo. Caja por 10 test | kits | 10 | 112 | 1120
Trimetilclorosilano. Frasco de vidrio de 50 ml | kits | 1 | 1124 | 1124
Mezcla de etanol, acetona, metanol e isopropanol en concentraciones de 500 mcq/mL. | ampollas por aproximadamente 1 ml | 20 | 31 | 621
Material de referencia multicontrol con mezcla de etanol, metanol, acetona, isopropanol, 1000 mcg/mL, | ampollas por aproximadamente 1 ml | 20 | 31 | 621
Material de referencia multicontrol con mezcla de etanol, metanol, acetona, isopropanol, 4000 mcq/mL. | ampollas por aproximadamente 1 ml | 20 | 31 | 621
Referencia de etanol de 15 mg/%. | ampollas por aproximadamente 1 ml | 20 | 7 | 133
Material de referencia de etanol de 40 mg/%. | ampollas por aproximadamente 1 ml | 20 | 7 | 133
Material de referencia de etanol de 150 mg/%. | ampollas por aproximadamente 1 ml | 20 | 7 | 133
Material de referencia de etanol de 300 mg/% | ampollas por aproximadamente 1 ml | 20 | 7 | 133
Acetaldehido R.A | 1 litro | 1 | 7 | 6.66
Etanol R.A | 4 litro | 1 | 53 | 53
Metanol R.A | 4 litros | 1 | 19 | 19
2-Propanol R.A | Presentación | 10 | 32 | 324
Acetona R.A | kilo | 1 | 35 | 35
n-Propanol | 1 litro | 5 | 42 | 212
Columnas de extraccion en fase solida Lichrolut TSC 300 mg (40-66 um) de 3 ml | caja por 50 | 10 | 539 | 5388
Hidroxido de amonio R.A | 2,5 litros | 2 | 23 | 45
Acido clorhídrico | 2,5 litros | 2 | 26 | 51
Diclometano | 4 litros | 4 | 41 | 164
Acetato de etilo | 4 litros | 1 | 58 | 58
Hexano | 4 litros | 1 | 42 | 42
hidroxido de sodio | 1 kg | 1 | 15 | 15
Sodio carbonato | 1 kg | 1 | 41 | 41
Sulfato de sodio anhidro | 1 Kg | 3 | 34 | 101
Cloruro de sodio | 1 kg | 5 | 13 | 66
Sodio tetraborato | Fco por 500 g | 2 | 42 | 84
Varillas indicadoras de pH con escala colorimetrica | Caja por 100 | 5 | 14 | 69
Potasio dihidrogeno fosfato | 1 kg | 1 | 35 | 35
Ácido nítrico | 2,5 litros | 2 | 63 | 126
Material de Referencia laboratorio de Toxicología |  |  |  | 18145
Material de referencia multicontrol con mezcla de etanol, acetona, metanol e isopropanol en concentraciones de 500 mcq/mL. | ampollas por aproximadamente 1 ml | 20 | 25.85 | 517
Material de referencia multicontrol con mezcla de etanol, metanol, acetona, isopropanol, 1000 mcg/mL, | ampollas por aproximadamente 1 ml | 20 | 25.85 | 517
Material de referencia multicontrol con mezcla de etanol, metanol, acetona, isopropanol, 4000 mcq/mL. | ampollas por aproximadamente 1 ml | 20 | 25.85 | 517
Referencia de etanol de 15 mg/%. | ampollas por aproximadamente 1 ml | 20 | 25.85 | 517
Material de referencia de etanol de 40 mg/%. | ampollas por aproximadamente 1 ml | 20 | 25.85 | 517
Material de referencia de etanol de 150 mg/%. | ampollas por aproximadamente 1 ml | 20 | 5.55 | 111
Material de referencia de etanol de 300 mg/% | ampollas por aproximadamente 1 ml | 20 | 5.55 | 111
d.l-PMA-HCL Metoxianfetamina clorhidrato, LIPOMED PMA-619-HC- 10. | 10 mg | 1 | 365 | 365
d,I-MDA,HCL (3,4- Metilendioxi-anfetamina HCI (MDA), LIPOMED MDA-79-HC-10. | 10 mg | 1 | 170 | 170
3,4- Metilendioximetanfetamin a HCI (MDMA), NMI D792C. | 50 mg | 1 | 275 | 275
Acido-1 1-nor-delta-9- tetrahidrocanabinol-9- carboxílico, LIPOMED THC-31 6-0.1 LM. | Ampolla por 1 ml 0,1 mg/ml | 10 | 55 | 550
Anfetamína sulfato, NMI D420C. | 50 mg | 1 | 275 | 275
6-monoacetilmorfina D777C marca NMI. | 20 mg | 1 | 320 | 320
Benzoíl Ecgonina, 18 LIPOMED COC-204-FB-1ml | 1 mg base/ml | 5 | 40 | 200
Cocaetileno, LIPOMED COC-207-FB-1LA. | 1 mg base/ml | 5 | 40 | 200
Cocaína clorhidrato, LIPOMED COC-156-HC- 100. | 100 mg | 1 | 254 | 254
Nalorfina | 50 mg | 1 |  | 0
Flurazepam | 50 mg | 2 | 145 | 290
Morfina LIPOMED M-35- FB-1LM. | 1 mg/ml | 2 | 52 | 104
Morfina 3-B-D-glucuronido, lipomed M-10hy-100 | 100 mg | 1 | 235 | 235
B-Glucuronidasa Helix pomatia | frasco por 25 ml | 5 | 500 | 2500
Serie de alcanos normales para calcular indice de retencion, AMDIS | unidad | 2 | 500 | 1000
Diclorvos | 100 mg | 1 | 400 | 400
Metilparation | 100 mg | 1 | 400 | 400
Metilparaoxon | 100 mg | 1 | 400 | 400
Malation | 100 mg | 1 | 400 | 400
Diazinon | 100 mg | 1 | 400 | 400
Amitraz | 100 mg | 1 | 400 | 400
Aldicar | 100 mg | 1 | 400 | 400
Carbofuran | 100 mg | 1 | 500 | 500
Cianuro de potasio | 100 mg | 1 | 400 | 400
Carbaril | 100 mg | 1 | 400 | 400
Clorpirifos | 100 mg | 1 | 400 | 400
Endosulfan | 100 mg | 1 | 400 | 400
Metamidofos | 100 mg | 1 | 400 | 400
Paration | 100 mg | 1 | 400 | 400
Propoxur | 100 mg | 1 | 400 | 400
Saponina | 500 g | 1 | 400 | 400
Acetil colina | 250 g | 1 | 350 | 350
Fenobarbital | 100 mg | 1 | 300 | 300
Pentobarbital | 50 mg | 1 | 250 | 250
Lorazepam | 100 mg | 1 | 400 | 400
Clonazepam | 100 mg | 1 | 400 | 400
Alprazolam | 100 mg | 1 | 400 | 400
Criminalistica de Campo |  |  |  | 1159112
Equipamiento |  |  |  | 1159112
Kit para molde en yeso de huellas de pisadas y huellas de llantas | unidad | 25 | 200 | 5000
Masilla para molde de huellas de herramienta | unidad | 25 | 30 | 750
Detector de Hidrocarburos 220 V AC | unidad | 25 | 500 | 12500
Mascara anti putrefacción para cuerpos secos o mojados | unidad | 100 | 50 | 5000
Kit de buscador Trayectoria, con trípode y set de rieles calibre 22" | unidad | 25 | 300 | 7500
Detector de metal barredor con maletín de transporte | unidad | 25 | 1000 | 25000
Lupa para huellas dactilares | unidad | 40 | 70 | 2800
Regla de color blanco para evidencia fotográfica de 15 cm. | unidad | 300 | 5 | 1500
Regla de color negro para evidencia fotográfica de 15 cm. | unidad | 300 | 5 | 1500
Regla angular reversible para evidencia fotográfica de 300 x 150 mm. | unidad | 300 | 5 | 1500
Cinta métrica de 5 m. | unidad | 100 | 10 | 1000
Cinta métrica de 50 m. | unidad | 100 | 30 | 3000
Rueda de medición (odómetro) | unidad | 25 | 100 | 2500
Fumigador de cianocrilato para revelado de huella, con cartuchos de 10 unidades y combustible butano para el fumigador | unidad | 25 | 154 | 3850
Caja de cartuchos de 10 unidades para fumigador | unidad | 25 | 30 | 750
Fuente de luz alterna con lámpara de xenón y filtros de 365nm, 415nm, 450nm, 470nm, 505nm, 530nm y filtros adaptables a lentes de cámara de 49mm. Color naranja, amarillo y rojo.[1] | unidad | 25 | 1195 | 29875
Iluminador UV onda larga de 30 vatios, con maletín para transporte y lámpara de repuesto | unidad | 25 | 30 | 750
Anteojo protector contra radiación de la luz UV, de policarbonato resistente a impacto, con escudo lateral y superior y estuche | unidad | 100 | 4 | 400
Cámara fotográfica digital réflex de lentes intercambiables con lente zoom 18-55 mm, con sensor CMOS de 10,1 megapíxeles o superior; Formato APS-C, Sistema de auto limpieza del sensor; 7 puntos de enfoque o superior; Pantalla LCD de 2,5 pulgadas o superior; Velocidad de disparo de 3 fps mínimo; Sistema Live View o similar; Compatible con tarjetas SD y SDHC. | unidad | 30 | 1000 | 30000
Aspiradora de barredora de evidencia, motor de 6 amp., 220V AC con lo siguiente: Bolsas de Aspiradora; Manguera de plástico flexible; Tubos de extensión, 20" de largo; Tubo para pisos y murallas; Herramienta para grietas; Ensamblado Filtro de Evidencia; Microfiltros Monofilamentos; Frascos recolectores de Evidencia con tapa, 3" x 1 ¼”; Maletín de Almacenaje con: Bolsas de Integridad de Evidencia, 4" x 7 ½”; Bolsas de Integridad de Evidencia, 7 ½” x 10 ½”; Cinta Identificación de Evidencia; Maletín de copolímero moldeado negro texturizado con manilla e insertos moldeados. Dimensiones: 27 ½” x 16 ½” x 6 ¾”; Peso: 16 lbs. | unidad | 25 | 500 | 12500
Filtro para aspiradora de barredora de evidencia | unidad | 100 | 20 | 2000
Kit para toma de huellas post-mortem: Tiras de registro estándar para mano izquierda; Tiras de registro estándar para mano derecha; Toallitas de limpieza; Herramienta de entintado post-mortem; Estiradores de dedos post-mortem; Sostenedor de tiras de registro post-mortem Estuche negro de copolímero moldeado | unidad | 30 | 120 | 3600
Bolsa para evidencia con cierre Zip de 40 x 50 cm. Con 100 unidades | unidad | 500 | 30 | 15000
Bolsa para evidencia con cierre magnético de 10 x 20 cm. Con 100 unidades | unidad | 500 | 30 | 15000
Cajas de cartón para embalaje de vainas y balas 8cm x 3cm. X 8 cm. | unidad | 4000 | 5 | 20000
Cajas de cartón para embalaje de vainas y balas 15cm x 10cm. X 17 cm. | unidad | 4000 | 5 | 20000
Cajas de cartón para embalaje de armas de fuego cortas 40cm x 20cm. X 10 cm. | unidad | 2000 | 5 | 10000
Cajas de cartón para embalaje de armas de fuego largas 130cm x 20cm. X 10 cm. | unidad | 1000 | 5 | 5000
Números para indicadores de evidencia fotográfica, juegos enumerados del 1 al 50 en material de plástico | unidad | 30 | 50 | 1500
Conos reflectivos Números para indicadores de evidencia fotográfica en accidentes de tránsito, juegos enumerados del 1 al 10 | unidad | 30 | 100 | 3000
Contenedor de metal para sustancia solida de 5 litros | unidad | 100 | 10 | 1000
Rollo de cinta adhesiva de 2" x 60", para lacrar indicios levantados del lugar con la inscripción Evidencia - Policía Nacional | unidad | 1000 | 10 | 10000
Linternas | unidad | 30 | 20 | 600
Brújula | unidad | 30 | 5 | 150
Maletas de plástico para el traslado de los materiales al lugar del hecho 76.2 x 63.5 x 40.6 cm. Con compartimientos y organizador en la tapa | unidad | 30 | 30 | 900
Unidades móviles de criminalística | unidad | 3 | 301229 | 903687
Identidad Humana |  |  |  | 1461877
Datiloscopia |  |  |  | 110372
Equipamiento |  |  |  | 110372
Estación Básica Forense: Características: Dimensiones Externas: 48”(121.9cm) ancho x 42”(76.2cm) altura x 24”(61cm) profundidad; Internas: Interiores: 47” (119.4cm) ancho x 32” (81.3cm) altura x 23” (58.4cm) profundidad; Construcción en termoplástico, Operación automática de dos Velocidades, Filtro de Carbón híbrido, Luces fluorescentes, luz ultra violeta, Alarmas audibles y visuales, Controlador Automático de Seguridad para monitorear el sistema, Barra para colgar y sostenedores, Operación con corriente 220V. |  | 1 | 5580 | 5580
Repuesto de Filtro de carbón activado para estación básica Forense. |  | 1 | 395 | 395
Cámara de control de revelado de DFO y Ninhidrina: Dimensiones: 26”(66cm) ancho x 26”(66cm) altura x 15.875”(40.3cm) profundidad, Compuerta de bisagra completa de doble hoja de vidrio templado óptico transparente, sellos de silicona en la compuerta, Cámara del horno de niqueloide bruñido aislamiento de fibra de vidrio para alta temperatura de la cámara del horno. Exterior de esmalte cocido, Controlador de temperatura de estado sólido con lectura digital de temperatura, Interruptor de encendido/apagado on/off montado al frente. |  | 1 | 1345 | 1345
Kit de Fuente de luz ultravioleta (395nm); Dimensiones: 5.31” (13.5cm) x 1.06” ( 2.7cm) diámetro; Peso con baterías: 5.45 oz. (154.5g); Construcción: Aluminio maquinado; Interruptor: Botón de encendido/apagado; LED: Un LED de 1 watt; dura más de 50,000 horas; Baterías: (3) AAA alcalinas recargables; Fuentes de luz ultravioleta (455nm, 470nm, 505nm, 530nm, 590nm, 625nm, blanca); Dimensiones: 5.25” (13.3cm) x .75”(1.9cm) diámetro; Peso con baterías: 3.55 oz. (100.6g); Construcción: Aluminio maquinado; Interruptor: Botón de encendido/apagado/momentáneo; LED: Un LED de 3 watts; dura más de 50,000 horas; Baterías: (2) CR123 de litio; Difusor de luz; Trípode para soporte de luces; Baterías AAA alcalinas recargables; Baterías CR123 de litio; Anteojos protectores de luz; ultravioleta 797GV; Gafas amarillas; Gafas rojas; Gafas anaranjadas; Filtros para cámara de 52mm:Amarillo, rojo y anaranjado; Cargador de baterías AAA; Maletín de alta resistencia medida, con inserto precortado de espuma; Dimensiones: 18.5” (47cm) x 15.5”(39.4cm) x 5.5”(14cm); Peso: 10.41 lb. (4.7kg) |  | 2 | 1195 | 2390
Cámara para ahumado para cianoacrilato Dimensiones: 30” (76.2 cm) largo x 12” (30.5 cm) ancho x 34” (86.4 cm) altura; Plataforma para ahumado, malla de alambre; Varillas para colgar evidencia; Broches para evidencia; Tarjetas de control de ahumado, bloc de 50; Bandejas de ahumado desechables, 25 c/u; Cajillas de cianoacrilato; Revelador de impresiones dactilares; Paños pre-tratamiento y post-tratamiento 5 c/u; Paños dispersores, 100 c/u. |  | 1 | 1395 | 1395
Pistola para desarrollo de Huella Latente: Longitud total con punta térmica y cartucho: 267.6mm (10.537”); Sistema de encendido: Piezoeléctrico; Generador térmico, con cubierta protectora de cabeza; Contenedor de butano combustible, 1.3 oz.; Herramienta extractora de cartuchos; 30 Cartuchos de cianocrilato; Maletín de transporte, copolímero con insertos de espuma |  | 20 | 154 | 3080
Cámara de Control de Revelado de Huella Latente (220V CA): Cámara de vacío para revelado con cianoacrilato: Dimensiones: 48 3/4” (123.8cm ) longitud x 7.5” (22.9cm) diámetro; Volumen de la cámara: 2121 pulgadas cúbicas (9.18 galones o 34.8 litros); Retención de tapa de extremo: Asidores elásticos tipo T; Acabado: Pintura epóxica rugosa negra; Materiales: Aluminio y Lexan; Desconexión de la bomba: 15” (38.1cm) de Hg; Espesor de pared: 0.25”; Desconexión y reinicio automáticos. Bastidor para armas; Bandeja para objetos diversos; Porta paquete de pegamento Bomba de vacío, tipo diafragma |  | 1 | 1595 | 1595
Cámara de Control de Revelado de Huella Latente (220V CA) Cámara de vacío para revelado con cianoacrilato: Dimensiones: 17” (43.2cm) longitud x 11.5”(29.2cm) diámetro; Volumen de la cámara: 1766 pulgadas cúbicas (7.65 galones o 29 litros); Retención de tapa de extremo: Asidores elásticos tipo T; Acabado: Pintura epóxica rugosa negra; Materiales: Aluminio y Lexan; Desconexión de la bomba: 15” (38.1cm) de Hg; Espesor de pared: 0.365” (0.9cm), Desconexión y reinicio automáticos para conservar el vacío. Bomba de vacío tipo diafragma. |  | 1 | 1495 | 1495
Kit de Visor de Huellas Latentes: CYCLOPE, con lente objetivo de 25mm de cuarzo con filtro integral de 254nm; Empuñadura, desmontable; Montaje para cabeza con estuche; Baterías AA alcalinas; Puntero láser con baterías; Manual del usuario. REPRODUCTOR DE IMÁGENES con lente ultravioleta de 60mm; Puntero láser con baterías; Conjunto de filtro doble deslizable; Batería CR123 de litio; Baterías AA alcalinas; Soporte firme para el REPRODUCTOR DE IMÁGENES con empuñadura desmontable; Adaptador de cámara de 58mm; Soporte para copias; Mini-fuente de luz ultravioleta (4 watts, onda corta de 254nm, funciona con baterías); Luz ultravioleta de onda corta CA/CD, 254nm; Gafas protectoras de luz ultravioleta; Escalas fotográficas, 6” (15cm), blanco sobre negro, 10 paquetes; Paquete de flechas indicadoras (cuenta de 100); Manual del usuario. MALETIN: dimensiones: 24.5” (62.2cm) ancho x 8.75” (22.2cm) altura x19.75” (50.2cm) profundidad, con cámara fotográfica digital incorporada. |  | 2 | 18950 | 37900
Talón Estabilizador: Patas de acero pavonado con 4 puntos integrales de contacto; (2) Fuentes de luz (254 nm) ultravioleta operadas con baterías de 4 watts sobre brazos giratorios flexibles; Montaje de conexión rápida en un solo punto, de aluminio negro anodizado; (2) Escalas en relieve de precisión láser para fotografía de evidencia, sistema inglés y métrico Dimensiones (máx. general): 12.5"(31.7cm) altura x 12"(30.5cm) ancho x 7.75" (19.7cm) profundidad. |  | 2 | 450 | 900
Cabina de revelado por cianoacrilato: Dimensión externa: Ancho 48"(121,92 cm.), profundidad 30"(76,2 cm.), altura 54"(137,6 cm.); Dimensión Interna: Ancho 47"(119,38 cm.), profundidad 25"(63,5 cm.), altura 36" (91,44 cm.); Características: Filtro de Carbón híbrido, Construcción completa de polipropileno, Luces fluorescentes a prueba de vapor, Alarmas audibles y visuales, Controlador Automático de Seguridad para monitorear el sistema, Barra para colgar y sostenedores, Operación con corriente 220V, Acelerador de cianocrilato con apagado de temperatura, Motor anti chispa, sin cepillos, Clip para montar la Tira de Control |  | 1 | 9250 | 9250
Repuesto de FILTRO HÍBRIDO DE CARBONO para cabina de revelado por cianocrilato |  | 1 | 495 | 495
Extractor de humo para cabina de Ninhidrina, con operación en 220 V., con filtros Hepa y de Carbón activado, manguera de conexión a la cabina con diámetro de 20mm. De dimensiones 32"Wx27"Dx20"H. Repuesto de Filtro Hepa y Carbon Activado.[1] |  | 2 | 430 | 860
Filtro HEPA de repuesto para extrator de humo de cabina de Ninhidrina |  | 1 | 90 | 90
Filtro activado por carbón adherido de repuesto para extractor de humo de cabina de Ninhidrina |  | 1 | 120 | 120
Lámpara Aceleradora, para revelado de Nitrato de Plata: carcasa robusta, termoplástico, tubo emisor de onda corta de 254nm de 4-watt; Fuente de alimentación: 4 baterías "AA" alcalinas de 1,5 voltios. |  | 20 | 50 | 1000
Luz UV de onda larga portátil; Dimensiones: 2 "(5,1 cm) x 6.25" (15.9cm) x 0.75 "(1.9cm) • Peso (w / baterías): 6 oz (200g) • Construcción: robusta de plástico ABS • Longitud de onda pico: 365nm • Bombilla: onda larga UV-A de tipo ligero negro, 4-watt • Interruptor de alimentación: Estilo de diapositivas • Fuente de alimentación: 4 baterías "AA" alcalinas de 1,5 voltios. |  | 20 | 30 | 600
Lupa con base y fuente de Luz blanca Incorporada, operación en 220 V., aumento de 5x, lente auxiliar de 10x |  | 2 | 273 | 546
Lupa iluminada con brazo oscilante: conjunto de brazo oscilante a 360 grados y cabeza de lámpara blanca de 13watts, con una lupa de 3 dioptrías, montable a mesa de laboratorio. 220V CA |  | 2 | 200 | 400
Lupa profesional para examen de huellas dactilares: Estructura de aluminio negro anodizado; conjunto Óptico de doble lente, aumento de 4.5X, Abertura de 1 3.75” (35mm), Tornillo de ajuste de enfoque; Montura de disco de seguridad positivo; Campo de visión de 1.438” (3.65cm) Dimensiones: 3” (7.6cm) x 3” (7.6cm) x 3.75” (9.5cm) Peso: 212.62 g. (213g) |  | 15 | 55 | 825
Rodillo para toma de Impresiones Dactilares |  | 50 | 11 | 550
Mascaras anti putrefacción reutilizables con filtro tratado químicamente, aprobado para vapores orgánicos, cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de cloro y dióxido de azufre. Contenido: dos (2) mascaras anti putrefacción con filtros dobles; un par de repuesto de Filtros de la máscara; Folleto de instrucciones; Un estuche de transporte; Dimensiones: 16 3/8 "x 8 5/8" x 7". |  | 6 | 223 | 1338
Gafas de protección contra químicos en laboratorio, ajustables sobre lentes |  | 12 | 4 | 48
Soporte de Fotografía Forense: con columna para elevar y bajar la cámara fotográfica, con base magnética con grabado en cm de la escala; brazos flexibles con luces forenses (blanco, azul y UV 395nm 455nm) contenido: 1 (un) soporte de fotografía forense; 2(dos) luz led blanco de 55k; 2 (dos)luz led UV de 395 nm; 2(dos) luz led; 8 imanes para fijar evidencia |  | 1 | 995 | 995
Escalas en color blanco de 150 mm. De 0,020" de espesor, acabado mate y calibrada en pulgadas y milímetros con mira en cada extremo. Paquetes de 10 Unidades |  | 10 | 10 | 100
Escalas en color negro de 150 mm. De 0,020" de espesor, acabado mate y calibrada en pulgadas y milímetros con mira en cada extremo. Paquetes de 10 Unidades |  | 10 | 10 | 100
Escalas reversibles en ángulo de color negro y blanco de 300 x 150 mm, 0,040 "de espesor acabado mate |  | 50 | 10 | 500
Gafas de protección contra radiación de luz UV: de onda corta y larga emitidas por las lámparas UV y mercurio, construcción en policarbonato y resistente al impacto; Diseño del escudo superior y lateral. |  | 10 | 16 | 160
Unidad de Revelado Térmico de Huellas latentes (TF2) 220 V.: Calentador de ajustes de control de potencia 40-100 @ incrementos del 5%; Transportador con detección de atascos, rango de 250 a 6500mm/min incrementos variables de 250mm/min; soporte de documentos malla de Kevlar; Ancho máximo del papel 240 mm x 320 mm; Sensor IR para el control de la temperatura papel usuario. Con fuente de luz alterna, filtro para objetivos de cámara fotográfica, anteojos con filtro para observar resultados, batería de repuesto para fuente de luz alterna, cargador de batería. |  | 1 | 30000 | 30000
Generador de ozono Purificador de Aire: Especificaciones: Control ajustable de salida de ozono proporciona de 340 a 1250 mg / hr; Temporizador de opción múltiple: 15 min, 30 min, 1 h; 2 horas, 4 horas. y configuraciones operación continua; Armario metálico gris al horno esmalte; Tamaño: 11.75 "L x 7.5" W x 8.75 "H; 102 cfm (pies cúbicos por minuto) del ventilador |  | 1 | 824 | 824
Filtro de repuesto para generador, 6/pkg (talla única) |  | 6 | 36 | 216
Pistola para desarrollo de Huella Latente con domo de plástico claro y Cartucho recargable de cianocrilato. |  | 20 | 166 | 3320
Frascos de butano de combustible, 1,48 oz (42 g.), 6 Can. / Caja; |  | 20 | 24 | 480
Cianoacrilato liquido de 1 oz., 5 botellas / caja. |  | 20 | 31 | 620
Cartucho extra para pistola para desarrollo de Huella latente |  | 20 | 43 | 860
Equipamiento Fotografía e Identikit |  |  |  | 13500
Programa Computacional de ID Facial en Español: Con base de datos con componentes faciales proporcionado con la compra y opción de crear propia base de datos a partir de fotografías. Las características deberán poder ser posicionadas, ajustadas en tamaño, movidas, copiadas y modificadas. Ajuste de tonos de piel o edad de una imagen. Añadir accesorios como lentes, sombreros, bigotes y barbas. Herramienta de edición que podrá ser utilizada para simular hinchazón, contusiones y retroceso de la línea de cabello, ensanchar el área de la nariz, disminuir el tamaño del mentón y alargar el área de la boca. Simulación de la edad de acuerdo a la última fotografía que se tenga para reflejar la apariencia del sospechoso. Con Licencia. Base de datos de hombres y mujeres con rasgos latinoamericanos. |  | 1 | 13500 | 13500
Equipamiento Área Identificación Facial |  |  |  | 1330000
Software y Hardware para Reconocimiento Facial, aplicable a la individualización de personas en circuitos cerrados, fotografías, etc. |  | 1 | 1330000 | 1330000
Equipamiento Odontología Forense |  |  |  | 8005
Equipo de radiología dental portátil |  | 1 | 8005 | 8005
Balística Forense |  |  |  | 140881
Equipamiento |  |  |  | 140881
Macroscopio comparador. Marca Leica, con software de fotografía y medición incluido.[1] |  | 1 | 134831 | 134831
Actualización software de fotografía y medición para Macroscopio Comparador Leica modelo FS C —equipo disponible actualmente. |  | 1
Paquetes de 1000 Unidades de bolsas para depósito de evidencias Balas, Vainas y Armas de diferente tamaño, de material plástico. Tamaño para armas cortas y largas. |  | 50 |  | 2250
Kit visualizador de trayectoria balística con puntero láser tipo IIIA, con medidor digital de ángulos de entrada y de trayectoria de proyectiles. |  | 1 | 1100 | 1100
Calibradores balísticos digitales (Pie de Rey).[2] |  | 12 | 100 | 1200
Material de referencia (estándares de munición sobre vainillas, proyectiles, números seriales, informes). |  | 6 |  | 1500
Laboratorio de Falsificación Marcaria y Documentología |  |  |  | 103266
Equipamiento |  |  |  | 103266
VSC 6000. Un sistema de examen completo para detectar los documentos de seguridad alterados y falsificados |  | 1 | 80899 | 80899
Estereomicroscopio con cámara incorporada. Serie SMZ-168 |  | 1 | 4045 | 4045
Videoespectrales de sobremesa-portátiles y lupas forenses |  | 1 | 5056 | 5056
Cámara hermética de ahumado |  | 1 | 3034 | 3034
Equipo para detección de escrituras realizadas por presión |  | 1 | 3034 | 3034
Cámara profesional y computadoras con todos sus accesorios. Con lentes en gran angular y con distintos filtros de luces. 25 megapixeles. Con trípode de mesa y piso. |  | 4 | 1000 | 4000
Gavetas para archivos de documentos y evidencias. |  | 2 | 1599 | 3198
Informática Forense |  |  |  | 39258
Equipamiento |  |  |  | 39258
Actualización y Soporte (SMS) Licencia —para FTK V 3.2 existentes. |  | 1 | 3216 | 3216
Actualización de EnCase Forensics 1 año SMS. |  | 2 | 600 | 1200
UFED Touch Ultimate Ruggedized |  | 1 | 12000 | 12000
UFED Link Analysis |  | 1 | 2450 | 2450
UFED Chinex Add-on Kit |  | 1 | 2000 | 2000
Annual SW UFED Touch Ultimate |  | 4 | 3098 | 12392
Hardware UFED warranty |  | 4 | 1500 | 6000
Accidentología Víal |  |  |  | 8492
Equipamiento |  |  |  | 8492
Brújula |  | 2 | 32 | 64
Cámara fotográfica digital DSLR |  | 1 | 1573 | 1573
Cámara filmadora digital |  | 1 | 787 | 787
Odómetro |  | 1 | 899 | 899
Impresora plotter a chorro de tinta, tamaño máximo de papel 42" |  | 1 | 3820 | 3820
Mesa regulable con accesorios para confección de plano (auxiliar) – Mesa de arquitectura. |  | 1 | 225 | 225
Distanciómetro digital láser para ambientes abiertos y cerrados |  | 1 | 1124 | 1124
Siniestro e Incendio |  |  |  | 18548
Equipamiento |  |  |  | 18548
Cascos, seguridad / cascos (tipo industrial). |  | 4 | 367 | 1468
Detectores de trazas de explosivos (por ejemplo, los succionadores). |  | 2 | 6000 | 12000
Detectores portátiles de Multi-gases (H2S, CO, CO2, gases combustibles, y otros gases tóxicos). |  | 2 | 1540 | 3080
Detectores de Radiación Portátil, para uso en la escena del crimen. |  | 2 | 1000 | 2000
SISTEMA INFORMATICO DE GESTION PARA LABORATORIO FORENSE |  |  |  | 89642
Reingenieria institucional y asistencia técnica para la definición y evaluación técnica en el proceso de adquisición |  |  |  | 249500
Definición Estrategica del Laboratorio (cartera de servicios) |  |  | Global | 18000
Desarrollo de manuales y protocolos de actuación | Áreas de servicios | 10 | 18000 | 180000
Apoyo Institucional a la Comisión evaluadora de oferta (primera etapa) 3 especialistas por dos semanas (doce días corridos). Se prevee la formalización de un Convenio de Cooperación con otra Institución de la Región | especialista | 3 | 2750 | 8250
Apoyo Técnico a la Comisión evaluadora de oferta |  |  | Global | 25000
Acompañamiento Institucional para la validación de técnicas y puesta en operación del laboratorio. Se prevee la formalización de un Convenio de Cooperación con otra Institución de la Región (20 días corridos) | especialista | 5 | 3650 | 18250
Administración del Programa |  |  |  | 790012
Unidad Ejecutora del Programa: Diseño del manual organizativo de la Unidad Ejecutora |  |  |  | 5000
Unidad Ejecutora del Programa (especialista en planeacíón y monitoreo (senior); especialista administración financiera (senior); especialista en adquisicones (Junior) - Senior U$S 2500; Junior U$S 1,500 |  |  |  | 356500
Unidad Ejecutora del Programa: Sistema informático financiero bimonetario |  |  |  | 20000
Auditorias | auditorias | 12 | 5000 | 60000
Evaluación intermedia, final y análisis costo-beneficio expost |  |  |  | 120000
Imprevistos |  |  |  | 228512
Componente 2: Fortalecimiento de la eficiencia para la prevención del delito |  |  |  | 9683846
Producto: Agentes policiales certificados en policía comunitaria. |  |  |  | 290834
Actualización de evaluaciones de tests psicotécnicos, respecto a perfiles (diseño conceptual, marco teórico y mejores prácticas, desarrollo de manuales, capacitación y acompañamiento en implementación). | meses | 12 | 2500 | 30000
Consultorías internacional para capacitación, al principio de la ejecución |  |  |  | 179043
Desarrollo de la malla curricular, transferencia de conocimientos a capacitadors locales. Plan de implementación de la malla curricular |  |  | Global | 42191
Adquisición de Libros de apoyatura |  |  | Global | 5000
Honorarios Capacitación (346 horas a U$S 100), al final de la ejecución | horas | 346 | 100 | 34600
Producto: Manual de integridad policial desarrollado y aprobado. |  |  | Global | 100000
Producto: Comisarías Modelo restructuradas |  |  |  | 5703457
Asistencia Técnica | meses | 20 | 2500 | 50000
Refuncionalización y mejoras edilicias |  |  |  | 2720533
Infraestructura |  |  |  | 2248138
Comisaria 6ta. Metropolitana | mts cuadrados | 2517 | 294 | 739998
Comisaria 7ma Metropolitana | mts cuadrados | 1958 | 249 | 487542
Comisaria 12va. Metropolitana | mts cuadrados | 1795 | 165 | 296175
Comisaria 1ra. Central | mts cuadrados | 1022 | 389 | 397558
Comisaria 2da. Central | mts cuadrados | 1155 | 283 | 326865
Mobiliario en General para las cinco comisarias (10% sobre costo de infraestructura) |  |  | Global | 224810
Honorarios Profesionales (diseño y fiscalizacion obras) 10% sobre infraestructura y mobiliario |  |  | Global | 247585
Equipamiento para el suministro de servicios Para Cinco Comisarias |  |  |  | 2932924
Camaras | camaras | 244 | 4598 | 1121912
CCTV patrulleras | equipo | 30 | 1609 | 48270
Patrulleras | Patrullera | 30 | 39080 | 1172400
Boton de Panico s/comunicador | Unidad | 40 | 230 | 9200
Boton de Panico c/comunicador | Unidad | 40 | 2115 | 84600
Software del B. de panico | Sistema | 0 | 26483 | 0
Postacion | Unidad | 30 | 460 | 13800
CPE (enlace inalambrico) | Equipo | 200 | 1839 | 367800
STORAGE Distribucion | Equipo | 2 | 57471 | 114942
Producto: Software predictivo desarrollado e instalado. |  |  |  | 350000
Licencia para el desarrollo de software predicitivo | Licencias |  | Global | 350000
Producto: Estudios analíticos de seguridad ciudadana realizados. |  |  |  | 150000
Producto: Estudios analíticos de seguridad ciudadana realizados . | Estudios | 3 | 50000 | 150000
Producto: Efectivos policiales certificados en prevención y atención de la VIF |  |  |  | 54607
Diseño de malla curricular y manuales de formación | mes | 3 | 7200 | 21600
Intercambio internacional (2 efectivos policiales de alto rango con experiencia en prevención y atención de VIF) (6 días) |  |  | Global | 5640
Docencia en ISEPOL | Año | 14 | 1704.7857 | 23867
Diagramación e impresión de materiales (500 manuales y 1500 CDs) |  |  | Global | 3500
Producto: Victimarios del Centro de Ofensores de VIF, con tratamiento concluido. |  |  |  | 440798
Adecuación física y reparación del local para funcionamiento del Centro de reeducación de hombres |  |  | Global | 55500
Equipamiento del Centro de reeducación de hombres: Mobiliario: 4 escritorios para sesiones individuales y recepcion 500 C/U; 12 sillas de escritorio 250 C/U; 4 sillas para sala de espera 600; 20 sillas para sesiones grupales 100 C/U; mesa para sesiones grupales (8 personas) 1.000, y 4 estantes 400 C/U.Otros items |  |  | Global | 29000
Servicios técnicos para el centro de reeducacíon de hombres: 3 sicólogos/as; 3 trabajadores/as Sociales | Año | 5 | 43851 | 219258
Apoyo a la gestión del Programa en el Ministerio de la Mujer (U$S 2.000 *12*5) | mes | 60 | 2000 | 120000
Cooperacion Sur Sur SERNAM Chile. Primer año: 2 funcionarios SERNAM en ASU para capacitacion(8 dias); 4 funcionarios MINMUJER en Stgo para pasantia (6 días). Segundo año: 2 funcionarios SERNAM en ASU para monitoreo y ajuste del modelo (6 días) (700 pasaje y 220 viáticos) Ver calculo Anexo | Eventos de Pasantias | 8 | 2130 | 17040
Producto: Proyectos Ganadores de la convocatoria (entre organizaciones de sociedad civil) para prevenir la VIF, implementados. |  |  |  | 120000
Transferencia a Organizaciones de la sociedad civil. Convenios con el MINMUJER. 1 Red por 5 comisarias seleccionadas. (100% primer año financiado BID- 20% financiado BID último año) | Año | 5 | 24000 | 120000
Producto: Campañas de comunicación contra la VIF de mujeres, diseñadas e implementadas. |  |  |  | 160000
Campaña de comunicación para sensibilizacion sobre el papel que juegan los hombres en la prevención y erradicación de la VIF. Area Metropolitana, Departamento Central y area de influencia de los Centros Regionales de la Mujer del MINMUJER | Campaña | 1 | 120000 | 120000
Campaña de comunicación para posicionamiento del Centro de reeducación de hombres agresores. Nivel comunitario en área de influencia de 5 Comisarias Seleccionadas | Campaña | 1 | 40000 | 40000
Producto: Jóvenes de 14 a 17 años de edad participantes de la terapia MST con tratamiento concluido |  |  |  | 1677100
Dos Equipos Clínicos de Terapia |  |  |  | 933100
Superivsores (dos) U$S 3.100 costo mensual cada supervisor | Costo Anual Supervisores | 3 | 74400 | 223200
Terapeutas (ochos) U$S 2.300 costo mensual cada Terapeutas | Costo Anual Terapeutas | 3 | 220800 | 662400
Gastos de Operaciones | Gasto Anual Operaciones | 3 | 15833.3333 | 47500 | x
Gastos de Iicencias de Servicios Clínicos |  |  |  | 744000
Master License anual | anual | 4000 | 3 | 12000
Team License | anual | 5000 | 3 | 15000
Project Mangement Fees | anual | 80000 | 3 | 240000
Program development fees | anual | 9000 | 3 | 27000
5 day orientation training | anual | 40000 | 6 | 240000
Support and traninig feed (incluye viajes) | anual | 6100 | 36 | 210000
Producto: Jóvenes de 18 a 25 años participantes en el programa Habilidades para la vida y empleo con curricula concluida. |  |  |  | 637050
Costo totales intervención en Población vulnerable (30 grupos en tres años) - |  |  |  | 394200
Costos indirectos de administración de la Intervención directa |  |  |  | 90000
Costo intervención directa a 30 grupos |  | 30 | 10140 | 304200
Costo intervención directa por Grupo de 15 jóvenes |  |  |  | 10140
Fase 1 | Horas Docentes | 140 | 18 | 2520
Fase 2 | Horas Docentes | 100 | 18 | 1800
Fase 3 | Horas Docentes | 20 | 18 | 360
Fase 4 | Horas Docentes | 120 | 18 | 2160
Materiales (fotocopias, utiles, etc) | Kit por grupo |  |  | 1500
Educador Referente | Horas Docentes | 100 | 18 | 1800
Costos de Coordinación del Programa (dentro de la Unidad Ejecutora) |  |  |  | 144000
Coordinador Técnico Senior | Mensual | 36 | 2500 | 90000
Asistente Técnico Junior | Mensual | 36 | 1500 | 54000
Transferencia metodológica (capacitación, manuales y protocolos, certificación docentes y monitoreo en campo) | Costo Anual | 3 | 32950 | 98850